Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 33.20.5  Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11, объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5.	Приложения	13

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.5 Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4».

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Услуги по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11 объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4». | ГЭС-4 Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Дворцовское, участок находится примерно в 7.859м центральной части села Дворцовского по направлению на юго-запад. | -//- | Количество расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11 — 5 штук. |

  - Цель выполнения работ

Исполнение договора № 37-ККГЭС-СМР-2022 от 09.11.2022г «Реконструкция ОРУ-110кВ, ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС» заключённого между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «УК ГидроОГК».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.5 Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4». | В соответствии проектной документацией Приложение №2 |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.5 Оказание услуг по настройке, калибровке и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4». | С даты заключения договора | 15.09.2026 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - услуги должны оказываться в строгом соответствии с Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг к техническим требованиям; - Регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденным приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022 (Приложение №5 к ТТ); - СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (Приложение № 4 к ТТ); - ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей линейные. Термины и определения; - РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии с: - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 3 к ТТ) - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); - Правилами по ОТ при строительстве, реконструкции и ремонте, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883н. |
|  | Требования к организации услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | - Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» утвержденным приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. При оказании услуг исполнитель работ должен иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственным за организацию безопасного проведения работ (выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, член бригады). |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым материалам | Материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно согласно проектной документации (Приложения № 2). Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее Материалы перед их применением должны пройти входной контроль представителя эксплуатирующей организации. На используемые материалы должны быть представлены сертификаты или паспорта качества (соответствия) |
|  | Требования к контролю качества услуг и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Исполнитель должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Оказание услуг должно осуществляться силами: - квалифицированный рабочий персонал с присвоенными группами по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; (не ниже 2 группы) и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек; - административно-технический персонал с присвоенными группами по электробезопасности (не ниже 3 группы) в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н; и прошедшие проверку знаний требований ПТЭЭСС – не менее 1 человек; - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма в приложении № 5 к настоящим техническим требованиям); - Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма в приложении № 6 к настоящим техническим требованиям). - копии удостоверений по ЭБ - копии протоколов по ЭБ До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмо инструментом) (возможно совмещение специальностей) |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель должен при оказании услуг соблюдать: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; - СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; - ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст); - Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. от 20.11.2019) - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; - Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051); - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; - Заводскими инструкциями. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат услуг | Настройка, калибровка и пусконаладке расходомеров ЭХО-Р-03-1 с АП-11» объекта «Реконструкция РУ-110 кВ ГЭС-4», выполненные в полном объеме для обеспечения нормальной работоспособности в соответствии с проектной документацией (Приложение №2); |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  |
|  | В результате должны быть достигнуты | - Приемка объекта конечным Заказчиком в полной готовности для продолжения эксплуатационного использования. |
|  | Требования к порядку приемки результатов услуг |  |
|  | Оформление Отчёта о оказанных услугах | Перед передачей Заказчику результатов услуг исполнитель обязан передать Заказчику протоколы результатов проведения настройки, калибровки и пусконаладки, лабораторные испытания. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель обязан одновременно с передачей актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчёт об оказанных услугах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых исполнителем материалов на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, паспорта, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - протоколы испытаний; - акты приёмки скрытых работ; - исполнительные схемы |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ КС-2 |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к организациям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг сторонних организаций исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Инженер 1 категории                                                                            Р.А. Лопаткин