Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 85.42.19 Оказание услуг в формате ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АРТЕМОВСКОЙ ТЭЦ-2 РАБОТЕ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПО СРЕДСТВАМ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ЛОТ № 0041-КС ДОХ-2026-РГЦР)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации на этапе закупки	9

5.	Приложения	9

Приложение № 1 к Техническим требованиям	10

Приложение № 2 к Техническим требованиям	11

Приложение № 3 к Техническим требованиям	12

Приложение № 4 к Техническим требованиям	14

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Специалист | Работник, за которым закреплена ответственность за итоговый результат деятельности по нескольким однородным функциям |
| Исполнитель | Участник, получивший право заключения договора |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 85.42.19 Оказание услуг в формате обучения персонала Артемовской ТЭЦ-2 работе на автоматизированной системе управления парогазовой установки по средствам тренажерного комплекса на территории Российской Федерации (лот № 0041-КС ДОХ-2026-РГЦР).

Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является подготовка (обучение) персонала с использованием специализированного тренажерного комплекса для получения навыков и использования их в работе для обеспечения безопасной, надежной и эффективной эксплуатации реальной АСУТП ПГУ.

Существующее положение

Уровень практической подготовленности оперативного и обслуживающего персонала к управлению АСУТП ПГУ в нештатных и аварийных ситуациях недостаточен, что не позволяет в полной мере минимизировать риски возникновения отказов и простоев оборудования, обусловленные человеческим фактором и требует проведения целенаправленного обучения с использованием специализированного тренажёрного комплекса АСУТП ПГУ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование услуг | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование актива Заказчика (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 85.42.19 Оказание услуг в формате обучения персонала Артемовской ТЭЦ-2 работе на автоматизированной системе управления парогазовой установки по средствам тренажерного комплекса на территории Российской Федерации | по месту нахождения тренажера | Специалист АО «ДГК» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

На этапе исполнения договора Исполнителем должны быть выполнены следующие действия:

    - Подготовлен тренажерный комплекс, приближенный к реальному ПГУ Артемовской ТЭЦ-2.

    - Подготовлены сценарии, для выполнения практических заданий на тренажерном комплексе.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 85.42.19 Оказание услуг в формате обучения персонала Артемовской ТЭЦ-2 работе на автоматизированной системе управления парогазовой установки по средствам тренажерного комплекса на территории Российской Федерации | ед. | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 85.42.19 Оказание услуг в формате обучения персонала Артемовской ТЭЦ-2 работе на автоматизированной системе управления парогазовой установки по средствам тренажерного комплекса на территории Российской Федерации | не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты | не более 30 календарных дней с даты заключения договора |

Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2):

ОКПД2 85.42.19 Оказание услуг в формате обучения персонала Артемовской ТЭЦ-2 работе на автоматизированной системе управления парогазовой установки по средствам тренажерного комплекса на территории Российской Федерации (лот № 0041-КС ДОХ-2026-РГЦР)

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Количество участников обучения | Не более 10 человек |  |  |
|  | Категория обучаемых | Руководители и специалисты |  |  |
|  | Задача обучения | Получение участниками курса информации о работе на энергоблоке ПГУ с использованием тренажёра |  |  |
|  | Тип обучения | Внешнее. Исполнитель должен быть юридическим лицом, оказывающим консультационные услуги в рамках своей основной производственной деятельности. |  |  |
|  | Направление обучения | Технологическое обучение, направленное на получение навыков по работе с АСУТП ПГУ. |  |  |
|  | Вид обучения | Обучение на рабочем месте Исполнителя. |  |  |
|  | Форма обучения | Очная |  |  |
|  | Объем программы обучения | Теория | не менее 12 ак. ч. |  |
|  |  | Практика | не менее 24 ак. ч. |  |
|  |  | Итого: | не менее 36 ак. ч. |  |
|  | Структура программы обучения | Наименование информационного блока | Теория | Объем, ак. ч. |
|  |  | Состав оборудования энергоблока ПГУ и его назначение. Общие положения. | - Теоретические основы работы энергоблоков ПГУ. - Газовая турбина и её вспомогательное оборудование. - Котёл - утилизатор и его вспомогательное оборудование. - Паровая турбина и её вспомогательное оборудование. | 3 |
|  |  | Состав, функциональные возможности и алгоритмы АСУ ТП энергоблока ПГУ | - Структура АСУ ТП энергоблока ПГУ. - Назначение отдельных элементов АСУ ТП. - Роль АСУ ТП в управлении энергоблоком ПГУ. - Алгоритмы АСУ ТП. Пошаговые программы и их роль в управлении энергоблоком. | 3 |
|  |  | Методика и способы управления оборудованием на различных режимах его эксплуатации. | - Режимы нормальной эксплуатации. - Аварийные режимы. - Пусковые режимы. - Режимы останова. | 3 |
|  |  | Пусковые операции оборудования энергоблока ПГУ из различных тепловых состояний. | - Пуск газовой турбины из различных тепловых состояний. - Пуск котла – утилизатора из различных тепловых состояний. - Пуск паровой турбины из различных тепловых состояний. | 3 |
|  |  |  | Практика |  |
|  |  | Состав оборудования энергоблока ПГУ и его назначение. | - Изучение управляющих фрагментов АСУ ТП энергоблока. - Изучение принципов управления оборудованием энергоблока. - Изучение способов получения информации о работе оборудования при помощи штатных средств АСУ ТП | 6 |
|  |  | Состав, функциональные возможности и алгоритмы АСУ ТП энергоблока ПГУ | - Изучение способов управления различными составляющими АСУ ТП энергоблока. - Изучение назначения и функциональных возможностей отельных составляющих АСУ ТП. Изучение роли АСУ ТП при управлении оборудованием энергоблока ПГУ на различных режимах эксплуатации. - Практическое ознакомление с алгоритмами АСУ ТП и её пошаговыми программами. | 6 |
|  |  | Методика и способы управления оборудованием на различных режимах его эксплуатации. | - Управление оборудованием в режимах нормальной эксплуатации. - Управление оборудованием при пусках из различного теплового состояния. - Управление оборудованием в аварийных режимах. - Управление оборудованием в режимах останова. | 6 |
|  |  | Пусковые операции оборудования энергоблока ПГУ из различных тепловых состояний. | - Пуск газовой турбины из различных тепловых состояний. - Пуск котла – утилизатора из различных тепловых состояний. - Пуск паровой турбины из различных тепловых состояний. | 6 |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
|  | Форма обучения | Очная |  |  |
|  | Место обучения | Обучение на рабочем месте Исполнителя. |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |
|  | Периодичность занятий | Единовременно в течение 1 (одной)календарной недели. |  |  |
|  | Время занятий | с 09.00 до 19.00 |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Состав методических материалов | Методические материалы должны включать в себя следующее: - Презентация по программе обучения. - Список рекомендуемой литературы и/или информационных ресурсов. |  |  |
|  | Порядок предоставления методических материалов | Методические материалы должны быть переданы следующим образом: - Презентация и список направлены по электронной почте ответственному лицу Заказчика. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация | В ходе оказания услуг Исполнителем должен быть привлечен как штатный, так и нештатный персонал экспертного уровня квалификации в изучаемой области знаний и обладающий необходимым уровнем компетенции, позволяющим добиться устойчивого эффекта в формировании и закреплении слушателями полученных знаний и навыков. |  |  |
|  | Условия командирования | отсутствуют |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |
|  | Оценка результативности обучения | Выдача соответствующих сертификатов по факту усвоения знаний |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе определения цены на закупаемую продукцию

  - Участник процедуры мониторинга рынка должен предоставить технико-коммерческое предложение по форме Приложения № 1 к Техническим требованиям, учитывающее полноту согласия с требованиями Заказчика в части объема и сроков поставки.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - По результатам проведения закупки заключается договор с твердой стоимостью.

  - В ходе участия в закупочной процедуре Участником должен:

    - Ознакомиться с формами, содержащимися в Приложениях №№ 2-4 к Техническим требованиям.

    - Сформировать и представить Заказчику заполненные формы Приложения № 2
к Техническим требованиям.

    - В случае признания Участника Победителем закупочной процедуры предоставить комплект документов для заключения договора, указанных в Приложении № 3
к Техническим требованиям, а также заполненные формы Приложений №№ 4, 5
к Техническим требованиям.

- Приложения

| №№ | Ссылка на документ | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Перечень документов для заключения договора |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Заверение об обстоятельствах |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |

Единицей в отношении данной продукции является весь объем оказываемых услуг, соответствующих требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего документа.