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143. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки




1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	ПО
	Программное обеспечение


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 58.29.29.000.Поставка программного обеспечения системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка программного обеспечения системы сбора и обработки информации (ССОИ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Марка, артикул
	Производитель


	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	ПО Центральный сервер Орион Про кроссплатформенный
	Сервер Орион Про кроссплатформенный
	АО НВП "Болид"
	шт.
	2

	2. 
	ПО Администратор базы данных Орион Про кроссплатформенный
	АБД Орион Про 
кроссплатформенный
	АО НВП "Болид"
	шт.
	3

	3. 
	ПО Оперативная задача  Орион Про исп.1024 кроссплатформенный 
	ОЗ Орион Про исп. 1024
 кроссплатформенный 
	АО НВП "Болид"
	шт.
	4

	4. 
	ПО Генератор отчетов Орион Про кроссплатформенный
	ГО Орион Про
кроссплатформенный 
	АО НВП "Болид"
	шт.
	4

	5. 
	ПО Модуль интеграции стороннего программного обеспечения с Орион Про
	Модуль интеграции Орион Про
	АО НВП "Болид"
	шт.
	2

	6. 
	ПО Монитор Орион Про кроссплатформенный
	Монитор Орион Про
кроссплатформенный 
	АО НВП "Болид"
	шт.
	17

	7. 
	ПО Учет рабочего времени Орион Про кроссплатформенный
	УРВ Орион Про
кроссплатформенный 
	АО НВП "Болид"
	шт.
	1

	8. 
	ПО Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8
	УРВ для 1С: Предприятие 8
	АО НВП "Болид"
	шт.
	1


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 15 (пятнадцати)

календарных дней 
с даты подписания договора



2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1-8 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»):
 Поставка программного обеспечения системы сбора и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	     1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1 
	Наименование
	ПО Центральный сервер Орион Про кроссплатформенный (АО НВП "Болид")
	
	-



	
	Марка, артикул
	Сервер Орион Про кроссплатформенный
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-



	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	

	
	Язык
	русский
	
	-

	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-



	
	Аппаратный ключ защиты
	обязательно
	
	

	1.2 
	Наименование
	ПО Администратор базы данных Орион Про кроссплатформенный (АО НВП "Болид")
	
	-



	
	Марка, артикул
	АБД Орион Про 
кроссплатформенный
	
	

	1.3 
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	1.4 
	Платформа
	Linux
	
	-

	1.5 
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	1.6 
	Язык
	русский
	
	-

	1.7 
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	1.8 
	Наименование
	ПО Оперативная задача  Орион Про исп.1024 кроссплатформенный (АО НВП "Болид")
	
	-


	
	Марка, артикул
	ОЗ Орион Про исп. 1024
 кроссплатформенный
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-

	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	
	Язык
	русский
	
	-


	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	
	Аппаратный ключ защиты
	обязательно
	
	

	1.9 
	Наименование
	ПО Генератор отчетов Орион Про кроссплатформенный (АО НВП "Болид"), 
	
	-



	
	Марка, артикул
	ГО Орион Про
кроссплатформенный
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-

	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	
	Язык
	русский
	
	-

	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	1.10 
	Наименование
	ПО Модуль интеграции стороннего программного обеспечения с Орион Про (АО НВП "Болид")
	
	_

	
	Марка, артикул
	Модуль интеграции Орион Про
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-

	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	
	Язык
	русский
	
	-

	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	
	Аппаратный ключ защиты
	обязательно
	
	-

	1.11 
	Наименование
	ПО Монитор Орион Про кроссплатформенный (АО НВП "Болид")
	
	-


	
	Марка, артикул
	Монитор Орион Про
кроссплатформенный
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-

	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	
	Язык
	русский
	
	-

	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	1.12 
	Наименование
	ПО Учет рабочего времени Орион Про кроссплатформенный (АО НВП "Болид")
	
	-


	
	Марка, артикул
	УРВ Орион Про
кроссплатформенный
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-

	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	
	Язык
	русский
	
	-

	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	1.13 
	Наименование
	ПО Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8 (АО НВП "Болид")
	
	-


	
	Марка, артикул
	УРВ для 1С: Предприятие 8
	
	

	
	Тип лицензии
	на физическом носителе
	
	-

	
	Платформа
	Linux
	
	-

	
	Тип поставки
	Box (коробочная версия)
	
	-

	
	Язык
	русский
	
	-

	
	Срок использования
	бессрочная
	
	-

	
	Аппаратный ключ защиты
	обязательно
	
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2.1 
	Место поставки
	Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г.  Балаково, Заовражная 48.
	
	-

	2.2 
	Поставка
	1. Продукция должна быть поставлена в оригинальной упаковке производителя, которая должна обеспечить их сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, способную предотвратить повреждение, порчу, загрязнение товара.
2. Поставщик обязан поставить товар без нарушения целостности упаковки. Продукция поставленная с нарушением целостности упаковки подлежит замене Поставщиком, без дополнительной оплаты.

3.Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки 
3. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени).
	
	-

	2.3 
	Маркировка
	Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем:

– голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.).
Каждая единица поставляемой продукции должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула), количество.
	
	-

	2.4 
	Приемка
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	
	Техническая поддержка
	Не менее 5 лет
	
	

	
	Обновление программного обеспечения
	Не менее 5 лет
	
	

	3.2.
	Гарантийный срок/Действие лицензии
	Без ограничения срока действия
	
	-

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с Продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:

· накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

· - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки);

· технические паспорта на русском языке в 1 экз.;

· руководства(инструкция) по эксплуатации (руководство оператора/администратора) на русском языке в 1 экз.;

· сертификат соответствия для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; 

· сертификат происхождения;

· гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.;
· Акт о передаче Лицензий на активацию прав на использование ПО.
	
	-

	4.2.
	Комплектация единицы продукции
	Поставка продукции выполняется в таком объеме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных ПО.
	
	-

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-//-

	5.1.
	Дополнительные требования к продукции
	- Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактной продукции.

- Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

- ПО должно быть совместимо с операционной системой Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра».

- ПО должно быть включено в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На этапе предоставления технико-коммерческого предложения должна быть предоставлена подтверждающая информация о включении программного обеспечения в Реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (в том числе ссылка на реестровую запись с номером и датой).
- Поставщик обязан предоставить права на программное обеспечение в полном объеме. 
- Программное обеспечение, поставляемое в рамках данной закупки, должно иметь аппаратные ключи защиты и лицензии без ограничения срока их действия.
- Программный интерфейс ПО на русском языке. 

- ПО должно обладать контекстной справочной системой на русском языке.

- Эксплуатационная документация ПО включают документы, подготовленные в соответствии с требованиями технических регламентов (технических условий, государственных стандартов), на русском языке, в том числе руководство пользователя (администратора).

- Программное обеспечение должно удовлетворять требованиям в части информационной безопасности, которые предусмотрены законодательством РФ.

- Документация, поставляемая с ПО, должна детально описывать процесс установки, настройки и эксплуатации.

- Техническая поддержка ПО предоставляется на русском языке сертифицированными специалистами производителя и его партнеров на всей территории Российской Федерации по телефону, электронной почте и через Интернет.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4

