## ТЗ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1 | Общая информация о закупке
1.1 | Номер Лота |  |  |  | 307C
1.2 | Наименование Лота |  |  |  | Панели соб.нужд, щиты пост. тока
1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  | Поставка материалов для замены КП телемеханики на ПС 35-110 кВ
1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  | 22.21.21.139;22.29.21.000;27.12.40.000;27.32.13.130;27.33.13.130
1.5 | Наименование по коду ОКПД 2
1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  | да
1.7 | Место поставки продукции |  |  |  | г. Киров, ул. Народная, д. 3
1.8 | Срок поставки продукции |  |  |  | до 30.09.2026
1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  | в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа)
1.10 | Прочие требования |  |  |  | Гарантийный срок: согласно срока предприятия - изготовителя. Дата изготовления продукции: не ранее 2026 года.
2 | Техническое задание |  |  |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024
№ п/п | Номер материала | Наименование материала | Технические требования и характеристики продукции (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Ед. изм. | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Цена без учета НДС | Сумма без учета НДС | Цена с учетом НДС (22%) | Сумма с учетом НДС (22%) | код ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
2.1 | 2399264 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 белый (ГОСТ) многопроволочный | ГОСТ 31947-12 Провод с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок, на напряжение до 450/750В включительно. Токопроводящая жила – из медной отожжённой по ГОСТ 22483-2021. Температура эксплуатации: от - 50°С до + 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не ниже - 15°С Вид климатического исполнения: УХЛ Категория размещения: 2 по ГОСТ 15150 Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012 Материал изоляции: ПВХ Класс гибкости: 5 Сечение жилы - 0,75 кв.мм Конструкция жилы: Многопроволочная Цвет - белый Не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | М | 1870 | 10.8197 | 20233.1169 | 13.2 | 24684.4026 | 27.32.13.130 | ограничение
2.2 | 2023352 | Шнур ШВВП 2х0,75 | Количество жил (общее) - 2, основных жил - 2, сечение основных жил - 0,75 мм2 Материал основной жилы - медная жила Номин. напряжение U (линейное) - 0,38 кВ Форма проводника - плоский | М | 200 | 27.1311 | 5426.2295 | 33.1 | 6620 | 27.32.13.130 | ограничение
2.3 | 2389176 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 желто-зеленый (ГОСТ) многопроволочный | ГОСТ 31947-12 Провод с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок, на напряжение до 450/750В включительно. Токопроводящая жила – из медной отожжённой по ГОСТ 22483-2021. Температура эксплуатации: от - 50°С до + 65°С Температура прокладки и/или перемотки: не ниже - 15°С Вид климатического исполнения: УХЛ Категория размещения: 2 по ГОСТ 15150 Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012 Материал изоляции: ПВХ Класс гибкости: 5 Сечение жилы - 1,5 кв.мм Конструкция жилы: Многопроволочная Цвет - желто-зеленый Не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | М | 160 | 20.3279 | 3252.459 | 24.8 | 3968 | 27.32.13.130 | ограничение
2.4 | 2255029 | DIN-рейка 2000мм, арт. YDN14-0200 IEK, или эквивалент | Для крепления различного модульного оборудования (автоматических выключателей, УЗО и др.) в электрических щитах или установочных коробках Длина - 2000 мм Материал - оцинкованная сталь Перфорированная Ширина 35 мм; высота 7,5 мм; толщина 1 мм | ШТ | 42 | 283.4426 | 11904.5902 | 345.8 | 14523.6 | 27.12.40.000 | преимущество
2.5 | 2076381 | Ограничитель на DIN-рейку (металл), арт. YXD10 IEK, или эквивалент | Для фиксации модульной аппаратуры Материал - металл | ШТ | 190 | 22.0492 | 4189.3443 | 26.9 | 5111 | 27.12.40.000 | преимущество
2.6 | 2408558 | Шина N ''ноль'' на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-С YNN10-69-12D-K07 IEK, или эквивалент | Шина нулевая Для использования в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Крепление шины - по центру (типы 8/1, 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита Материал - латунь Способ монтажа - DIN-рейка Количество контактов - 12 Диапазон сечений: 16 | ШТ | 14 | 91.8033 | 1285.2459 | 112 | 1568 | 27.12.40.000 | преимущество
2.7 | 2430313 | Труба гибкая двустенная 110мм для кабельной канализации красная DKC арт. 121911, или эквивалент | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации Материал - ПНД (полиэтилен низкого давления) Безгалогеновая С протяжкой Цвет - красный Диаметр наружный - 110мм Класс кольцевой жёсткости трубы - SN8 Сопротивление сжатию - 500Н Диапазон рабочих температур - от -55°С до +90°С В комплекте с одной соединительной муфтой | УП | 1 | 11229.5082 | 11229.5082 | 13700 | 13700 | 22.21.21.139 | ограничение
2.8 | 2358768 | Изолента ПВХ 19 мм * 20 м профессиональная Kranz / ЭРА (цвет - черный), или эквивалент | Материал - ПВХ Цвет - чёрный Ширина - 19 мм Длина - 20 м | ШТ | 5 | 67.2131 | 336.0656 | 82 | 410 | 22.29.21.000 | ограничение
2.9 | 2360314 | Изолента ПВХ 19 мм * 20 м профессиональная Kranz / ЭРА (цвет - белый), или эквивалент | Материал - ПВХ Цвет - белый Ширина - 19 мм Длина - 20 м | ШТ | 2 | 67.2131 | 134.4262 | 82 | 164 | 22.29.21.000 | ограничение
2.10 | 2357042 | Изолента ПВХ 19 мм * 20 м профессиональная Kranz / ЭРА (цвет - жёлто-зелёный), или эквивалент | Материал - ПВХ Цвет - жёлто-зелёный Ширина - 19 мм Длина - 20 м | ШТ | 1 | 73.7705 | 73.7705 | 90 | 90 | 22.29.21.000 | ограничение
2.11 | 2394710 | Провод ПуВнг (А)-LS 1х1 белый (ГОСТ), однопроволочный | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 31947-2012 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок, на напряжение до 450/750В включительно. Токопроводящая жила: по ГОСТ 22483-2021. Температура эксплуатации: от - 50°С до + 65°С. Температура прокладки и/или перемотки: не ниже - 15°С Вид климатического исполнения: УХЛ Категория размещения: 2 по ГОСТ 15150 Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012 Материал изоляции: ПВХ Класс гибкости: 1 Сечение жилы-1 кв.мм Конструкция жилы: Онопроволочная Цвет: белый Не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | М | 400 | 15.9836 | 6393.4426 | 19.5 | 7800 | 27.32.13.130 | ограничение
2.12 | 2453646 | Щит с монтажной панелью ЩМП 800x600x250мм IP66 ST R5ST0869 DKC, или эквивалент | Для сборки электрощитов: силовых, управления, автоматики. Возможность монтажа аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Способ монтажа: навесной. С монтажной панелью. Толщина металла: не менее 1 - 1,5 мм. С замком. Степень защиты: IP66 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Габариты (ВхШхГ): 800x600x250. Тип покрытия - порошковое. Цвет - серый. | ШТ | 4 | 10163.9344 | 40655.7377 | 12400 | 49600 | 27.12.40.000 | преимущество
2.13 | 2400007 | Металлорукав в ПВХ изоляции EKF ПВХ РЗ-ЦП нг - 50 20м. PROxima mrzp-50-20, или эквивалент | Гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки Для защиты от механических повреждений проводов, кабелей, гибких шлангов Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката Материал - алюминий Номинальный диаметр - 50 мм Уплотнение специальными нитями Температура эксплуатации - от -40 град.C до 60 град.C Разрывное усилие - 500 Н Цвет - черный | М | 20 | 400 | 8000 | 488 | 9760 | 27.33.13.130 | преимущество
2.14 | 2336860 | Металлорукав в ПВХ изоляции УРАЛ ПАК ПВХ изоляции с протяжкой РЗ-Ц-П 25мм черный 25м МР-1201025-025, или эквивалент | Гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки Для защиты от механических повреждений проводов, кабелей, гибких шлангов Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката Материал - оцинкованная сталь Номинальный диаметр - 25 мм Температура эксплуатации - от -40 град.C до 60 град.C Разрывное усилие - 500 Н Цвет - черный С протяжкой | М | 50 | 96.7213 | 4836.0656 | 118 | 5900 | 27.33.13.130 | преимущество
| Дополнительные затраты, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. |  |  |  |  | X | 0 | X | 0 | X | X
| ИТОГО: |  |  |  |  | X | 117950.0021 | X | 143899.0026 | X | X
3 | Бюджет закупки (плановая предельная стоимость закупки), руб. |  |  |  |  | X | без учета НДС | X | с учетом НДС (22%) | X | X
3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. Цена продукции должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. |  |  |  |  | X | 117950.0021 | X | 143899.0026 | X | X
[5 empty] | Ведущий специалист отдела логистики |  |  |  | Т.И. Чуракова
[5 empty] | Начальник отдела логистики |  |  |  | В.Е. Шиляев