ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.51.70.190 Поставка материалов для технического обслуживания автоматизированной системы оперативного контроля (АСОК) контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), средств измерений и контрольно-измерительной аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего"
1. Общие сведения
1.1. . Наименование закупаемой продукции
Материалы для технического обслуживания автоматизированной системы оперативного контроля (АСОК) контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), средств измерений и контрольно-измерительной аппаратуры для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего"
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного контроля (АСОК) контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), средств измерений и контрольно-измерительной аппаратуры. 
1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В соответствии с условиями договора. 
1.4. Иные требования и сведения общего характера
В соответствии с условиями договора.
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Анкерный болт с гайкой 6х50
	6х50 мм,  (упаковка по 50 шт)
	шт
	20

	2
	Анкерный болт с гайкой, 8х40
	8х40 мм, ( упаковок по 50 шт)
	шт
	20

	3
	Арматура А3
	А3 ст3 рифленая, d=18мм, L=6 м
	шт
	3

	4
	Батарейка АА
	Алкалиновые пальчиковые батарейки GP АА Prime Alkaline,19729 набор 40 шт. 
	шт
	2

	5
	Батарейка ААА
	Алкалиновые мизинчиковые батарейки GP АAА Prime Alkaline,19725 набор 40 шт. 
	шт
	2

	6
	Батарейка LSH20
	ER34615M (А373/LR20/D), Элемент питания литиевый 13500mAh, 34х61.5 (1шт) 3.6В, высокотоковый
	шт
	8

	7
	Бирки (Квадрат)
	«У-134» (квадрат)
	шт
	200

	8
	Бирки (Круг) 
	«У-135» (Круг) 
	шт
	100

	9
	Болт 10х40
	DIN 933, 10х40 мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	шт
	1

	10
	Болт 6х25
	DIN 933, 6х25 мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	шт
	1

	11
	Болт 6х35
	DIN 933, 6х35мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	шт
	1

	12
	Болт 8х40
	DIN 933, 8х40 мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	шт
	1

	13
	Бумага наждачная Р100
	Р100, Лист 23*28см
	шт
	12

	14
	Бумага наждачная Р1200
	Р1200, Лист 28*23см
	шт
	12

	15
	Бур 10x210
	усиленный по бетону FIT SDS-plus10 x 210 мм 33237 
	шт
	5

	16
	Бур 6x110
	усиленный по бетону FIT SDS-plus 6 x 110 мм 32903
	шт
	50

	17
	Бур 8x160
	усиленный по бетону FIT SDS-plus 8 x 160 мм 32914
	шт
	10

	18
	Газ универсальный 
	для портативных газовых приборов 520мл KU-H403 (11598411)
	шт
	5

	19
	Гайка М10
	DIN 934, М10, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 5 штук
	шт
	20

	20
	Гайка М12
	DIN 934, М12, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 5 штук
	шт
	20

	21
	Гайка М6
	DIN 934, М6, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 20 штук 
	шт
	5

	22
	Гайка М8
	DIN 934, М8, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 15 штук
	шт
	7

	23
	Герметик жидкая изолента
	Водонепроницаемый, жидкая изолента, черный, 125мл 
	шт
	5

	24
	Герметик силиконовый
	Момент Гермент, 280 мл прозрачный, санитарный
	шт
	5

	25
	Грунт-эмаль желтая
	По ржавчине, Текс РжавоStop, желтая, 3 в 1, глянцевая, 0,9 кг
	шт
	2

	26
	Грунт-эмаль красная
	По ржавчине, Текс РжавоStop, красная 3 в 1, глянцевая, 0,9 кг
	шт
	2

	27
	Грунт-эмаль красно-коричневая
	По ржавчине, Текс РжавоStop, красно-коричневая, 3в1, глянцевая, 0,9 кг
	шт
	10

	28
	Грунт-эмаль серая
	По ржавчине, Текс РжавоStop, серая, 3 в 1, 0,9 кг
	шт
	10

	29
	Диск отрезной
	Trigger, 70305, 125х1,0х22,2мм, по металлу и нержавеющей стали
	шт
	100

	30
	Дюбель 6х50
	Standers PND L, 6х50мм, Упаковка 50шт
	шт
	2

	31
	Дюбель-гвоздь 6х40
	6х40, металлический, Упаковка 100 шт
	шт
	1

	32
	Заглушка 110
	D 110мм (250) VALFEX 20108110
	шт
	11

	33
	Заглушка 50
	Заглушка ПОЛИТЭК 50 405000
	шт
	27

	34
	Зажим-крокодил
	TDM ЗКИ 5А, 46мм, в изоляции, красный/черный (1шт+1шт) SQ0541-0026
	шт
	5

	35
	Заклепки вытяжные 3,2х6 мм
	кобальт алюминиевые, 3,2 х 6 мм (Упак по 50 шт.)
	шт
	2

	36
	Заклепки вытяжные 3,2х8 мм
	кобальт алюминиевые, 3,2 х 8 мм (Упак по 50 шт.)
	шт
	2

	37
	Заклепки вытяжные 4,0х10 мм
	кобальт алюминиевые, 4,0 х 10 мм (Упак по 50 шт.)
	шт
	2

	38
	Замок навесной
	Навесной замок с одной секретностью Аллюр всепогодный, ВС1Ч-374ПД КА, 3 ключа, d 6,5 мм 9976
	шт
	15

	39
	Замок почтовый
	Изогнутый ригель, усиленный EURO LOID
	шт
	10

	40
	Изолента ПВХ (набор)
	Универсальная изолента Grisard Electric набор разных цветов, 0,18x19 мм, 20 м 7 шт. GRE-013-0100
	шт
	10

	41
	Изолента ПВХ (черная)
	Terminator Iz 1920s ПВХ, черная, автомобильная, 0.13 мм, 19 мм, 20 м 2000251
	шт
	30

	42
	Кисти (Набор 3шт)
	Набор для РАБОТЫ С ЭМАЛЯМИ, 3 плоские кисти «Эмали» 25х10/35х10/50х12,17225050, АКОР (набор)
	шт
	5

	43
	Кисти (Набор 6шт)
	синтетика плоские, набор 6 штук (№2,4,6,8,10,12), закругленные, в блистере
	шт
	5

	44
	Кисть 15мм
	STAYER 0124-14, 15 мм, бежевый
	шт
	10

	45
	Кисть 75мм
	STAYER 0101-075, 75 мм, бежевый
	шт
	10

	46
	Клей секундный
	цианоакрилатный секундный Cosmo CA 500.200 / COSMOFEN CA 12
	шт
	5

	47
	Клипсы 32
	Опора VALFEX PP-R сер. 32 с фиксатором 10160032Г 127-0431
	шт
	45

	48
	Кран шаровой Ду 32
	Ду 32 (1 1/4") VALTEC (ВР/ВР), латунь PN-25
	шт
	1

	49
	Кран шаровой Ду 40
	Ду 40 (1 1/2") VALTEC (ВР/ВР), латунь PN-25
	шт
	1

	50
	Кран шаровый под манометр Ду 15
	под манометр, латунный 11Б27п (м) Ду 15 Ру 16 с краном Маевского
	шт
	5

	51
	Кран шаровой Ду 15
	Ду 15 (1/2") VALTEC (ВР/ВР), латунь PN-25
	шт
	15

	52
	Кран шаровой Ду 20
	Ду 20 (3/4") VALTEC  (ВР/ВР), латунь PN-25 
	шт
	30

	53
	Кран шаровой Ду 25
	Ду 25 (1") VALTEC  (ВР/ВР), латунь PN-25 
	шт
	1

	54
	Краска аэрозольная белая
	аэрозольная белая KUDO 520мл 
	шт
	10

	55
	Краска аэрозольная красная
	аэрозольная красная KUDO 520мл 
	шт
	10

	56
	Краска аэрозольная хром
	аэрозольная хром серая KUDO 520мл 
	шт
	10

	57
	Краска аэрозольная черная 
	аэрозольная черная KUDO 520мл 
	шт
	10

	58
	Круг зачистной
	зачистной коралловый 125х22х15 мм РемоКолор
	шт
	5

	59
	Круг шлифовальный 
	ЗУБР, лепестковый торцевой, тип КЛТ 1, зерно - электрокорунд нормальный, P60, 125х2
	шт 
	5

	60
	Лезвия для ножа 18мм
	Дело Техники 261924, 18мм, упак. 10 шт.
	шт
	5

	61
	Лезвия для ножа 25мм
	Sturm 1076-S2-25, 25мм упак. 10 шт.
	шт
	5

	62
	Лен сантехнический
	ЭКСТРА 20 гр Л/С2019
	шт
	5

	63
	Лента клейкая 48мм
	48ммх50м Сибин, скотч
	шт
	10

	64
	Лента клейкая двусторонняя 12 мм
	клейкая двусторонняя, прозрачная 12 мм х 5м 
	шт
	10

	65
	Лента монтажная двусторонняя 19 мм
	монтажная, .двусторонняя Unibob 19мм х 5м
	шт
	10

	66
	Лента монтажная из стали 17 мм
	перфорированная из оцинкованной стали Fortisflex ЛМПВ 17х0.5 [55356]
	шт
	5

	67
	Лента сигнальная (красно-белая)
	сигнальная полиэтилен (красно-белая) 50 мм х 200 м
	шт 
	3

	68
	Лента сигнальная (черно-желтая)
	сигнальная (черно-желтая) 50 мм х 100 м
	шт
	3

	69
	Лента ФУМ 12мм
	Profi-fum 0.075х12мм 20м
	шт
	20

	70
	Лента ФУМ 19мм
	Момент 2230214 тефлоновая, 19мм, 20 м 
	шт
	19

	71
	Лента ФУМ 25мм
	25мм, (15000х25х0.2 мм), ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 12371-25-040
	шт
	10

	72
	Лист оцинкованный
	Ст08кп/пс 0,45х1250х2500мм
	шт
	5

	73
	Манжета 50х25 мм
	резиновая 50х25 мм, черная, РосТурПласт, 39918
	шт
	3

	74
	Манжета 50х32 мм
	для канализации сантехническая 50 х 32 мм, черная
	шт
	3

	75
	Маркер-краска 1мм (белый)
	лак.Brauberg белый.1мм
	шт
	10

	76
	Маркер-краска 1мм (черный)
	лак Brauberg черный, 1мм
	шт
	10

	77
	Маркер-краска 2мм (черный)
	"Slim" черный, 2 мм, нитро-основа, тонкий 
	шт
	5

	78
	Маслобензостойкий рукав (шланг) 16х24-0.63
	Волгопромтранс резиновый, ГОСТ 10362-2017 ВПТ_МБС_16х24-0.63, длина 10м
	шт
	2

	79
	Метчик дюймовый 1/2"
	дюймовый 1/2" UNC 60° Р6М5 (13 ниток/дюйм)
	шт
	1

	80
	Метчик дюймовый 3/4"
	дюймовый 3/4" UNC 60° гаечный (10 ниток/дюйм)
	шт
	1

	81
	Мешок для мусора
	55х95 см; зеленый; Gigant 12-004 (Россия), упак.100 шт
	шт
	1

	82
	Муфта ду-15
	ду-15 никель 
	шт
	10

	83
	Муфта ду-20
	ду-20 никель 
	шт
	10

	84
	Муфта 110 (без перегородки)
	ремонтная (надвижная) Flextron для канализации 110 мм
	шт
	62

	85
	Муфта 110 (с перегородкой)
	Муфта канализационная FLEXTRON, двухраструбная, внутренняя, d=110 мм
	шт
	42

	86
	Муфта 50
	соединительная ВК ПП без перегородки сер. RTP 50мм
	шт
	11

	87
	Муфта ду-25
	ду-25 никель 
	шт
	10

	88
	Набивка
	сальниковая 4*4 АП-31
	м
	1

	89
	Набор для пайки
	TJ150-B TurboJet
	шт
	1

	90
	Набор наконечников НШВИ
	"Монтажные инструменты" НШВИ, для проводов, упаковка 1200 шт
	шт
	1

	91
	Набор трубок термоусадочных
	ТУТ 3/15; 4/2; 5/25; 6/3; 8/4 (6 цветов по 5 шт 100мм) PROxima EKF tut-n-3-r 
	шт
	3

	92
	Ниппель 1"x 3/4"
	редукция 1" x 3/4" (НР) латунь
	шт
	10

	93
	Ниппель 1/2″
	НН никелированный UNI-FITT 1/2″
	шт
	10

	94
	Ниппель 3/4"
	НН никелированный UNI-FITT 3/4"
	шт
	20

	95
	Отвод 110х45°
	Колено 110х45°
	шт
	6

	96
	Отвод 110х90°
	канализационный FLEXTRON, внутренний, d=110 мм, 90° 4404862
	шт
	11

	97
	Отвод 50х45
	ВК ПП 50х45 сер. RTP 36668
	шт
	6

	98
	Отвод 50х87
	ВК ПП 50х87 сер. RTP 36658
	шт
	6

	99
	Очиститель пневматический 
	Konoos KAD-1000, 1000 мл, для цифровой техники
	шт
	10

	100
	Очиститель электроконтактов
	Аэрозоль, 520 мл AVS AVK-198
	шт
	6

	101
	Переход 110-50
	канализационный эксцентрический 110-50мм бутылка 545
	шт
	42

	102
	Переход 50-32
	Эксцентрический переход ПОЛИТЭК 50/32 505032
	шт
	26

	103
	Полотно вафельное
	вафельное отбеленное шир. 0,40м; 120г\м2 рулон 50м.
	шт
	6

	104
	Преобразователь ржавчины
	ASTROhim Antiruster с активными ионами цинка (спрей) 0.5 л
	шт
	5

	105
	Припой 
	с канифолью ПОС-60 Онлайт Монтаж 90 166 OEM-Pos04-60K-1.5-K50, катушка 50 г, Ø 1.5 мм
	шт
	5

	106
	Прокладка сантехническая 1/2"
	сантехническая 1/2" силикон (упаковка по 10 шт)
	шт
	5

	107
	Прокладка сантехническая 3/4
	сантехническая 3/4 силикон (упаковка по 10 шт)
	шт
	5

	108
	Размораживатель замков 
	100 мл; аэрозоль; водоотталкивающий; смазывающий
	шт
	4

	109
	Растворитель 
	646, упаковка по 0,5л 
	л
	10

	110
	Резина жидкая
	жидкий чехол Vixen прозрачный, глянцевый, аэрозоль 520 мл VX90101
	шт
	3

	111
	Рукав 20
	С нитяной оплеткой 20х29-1.6
Длинномерные ГОСТ 10362-2017
	м
	40

	112
	Рукав 25
	с нитяной оплеткой 25х35-1.6
Длинномерные ГОСТ 10362-2017
	м
	40

	113
	Рукав 32
	с нитяной оплеткой 32х43-1.6 ГОСТ 10362-2017
	м
	40

	114
	Рукав 38
	напорно-всасывающий В-2-38-0.5 . ГОСТ 5398-76 L=10 м.п
	шт
	3

	115
	Рукав 50
	напорно-всасывающий
В-2-50-0.3. ГОСТ 5398-76 L=10 м.п
	шт
	4

	116
	Саморезы 4,2х12
	4,2х12 полусфера-прессшайба, цинк, сверло (Упак по 100 шт.)
	шт
	2

	117
	Саморезы 4,2х16
	4,2х16 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	шт
	2

	118
	Саморезы 4,2х19
	4,2х19 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	шт
	2

	119
	Саморезы 4,2х25
	4,2х25 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	шт
	2

	120
	Саморезы 4,2х32
	4,2х32 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	шт
	2

	121
	Сверло по металлу (набор 19 шт)
	сталь Р6М5К5, класс А, метбокс, ЗУБР КОБАЛЬТ 19 шт (1-10мм) (набор)
	шт
	5

	122
	Сверло по металлу 2,0
	FIT HSS по металлу титановое покрытие 2,0х85 мм 34220
	шт
	10

	123
	Сверло по металлу 2,5
	Fit HSS по металлу, титановое покрытие 2,5 мм 34125. Нормоупаковка 10 шт. 
	шт
	1

	124
	Сверло по металлу 3,0
	Fit HSS по металлу, титановое покрытие 3,0 мм 34130. Нормоупаковка 10 шт
	шт
	1

	125
	Сверло по металлу 3,2
	Fit HSS по металлу кобальта 5% Профи 3,2 мм 33932. Нормоупаковка 10 шт. 
	шт
	1

	126
	Сверло по металлу 4,0
	Fit по металлу HSS полированные 4,0 мм DIN 338
	шт
	10

	127
	Сверло по металлу 5,0
	Fit HSS по металлу, титановое покрытие 5,0 мм 34150 Нормоупаковка 10 шт.
	шт
	1

	128
	Сверло по металлу 6,0
	Fit HSS по металлу полированные 6,0 мм 33960. Нормоупаковка 10 шт. 
	шт
	1

	129
	Сверло по металлу ступенчатое
	ступенчатое ТИТАН 4,0-32,0 мм 102 mm 65 HRC Р6М5 TiN Kranz {KR-12-6613}
	шт
	1

	130
	Сгон 1"
	стальной оцинкованный 1"
	шт
	10

	131
	Сгон 1/2"
	стальной оцинкованный 1/2"
	шт 
	10

	132
	Сгон 3/4"
	стальной оцинкованный 3/4"
	шт
	10

	133
	Смазка проникающая
	WD Gigant G-301 (аэрозоль) 210мл 
	шт
	10

	134
	Смазка универсальная
	WD-40 (аэрозоль) 200мл
	шт
	2

	135
	Труба 32
	Труба RTP PN10, SDR11 холодная вода D 32х2.9 мм, 10282 Длина 4 м
	шт
	19

	136
	Труба 50*4,6
	полипропиленовая, PN10, 50*4,6, длина 4м
	шт
	5

	137
	Труба 50х1.8
	ВК ПП 50х1.8 сер. RTP 37640 длина.0.25м
	шт
	6

	138
	Труба гофрированная 25 
	гофрированная Промрукав ПП лёгкая 350 Н безгалогенная HF черная д25 
	м
	50

	139
	Труба гофрированная 32 
	гофрированная Промрукав ПП лёгкая 350 Н безгалогенная HF черная д32 
	м
	50

	140
	Уголок 110 х 90°
	Flextron НПВХØ 110 х 90°
	шт
	7

	141
	Уголок 32*90
	Угольник VALFEX PP-R белая, 32х90° 10108032 127-0576
	шт
	26

	142
	Уголок 50*90
	Канализационный отвод АТЛАС ПЛАСТ 90 градусов DN 50 SPCEB9000050
	шт
	126

	143
	Угольник 1", 1"
	90°, ВВ, 1", 1", латунь
	шт
	10

	144
	Угольник 3/4",3/4"
	90°, ВВ, 3/4",3/4" латунь
	шт
	10

	145
	Уничтожитель ржавчины
	В-52, упаковка 0.5л
	шт
	5

	146
	Фильтр
	для мойки высокого давления Karcher, 2.642-794.0
	шт
	100

	147
	Фитинг 20х3/4
	PP-R Pro Aqua 20х3/4
	шт
	10

	148
	Хомут 48-53
	с резиновым уплотнителем, шурупом и дюбелем Tech-Krep , 48-53мм 
	шт
	120

	149
	Хомут DN 50
	канализационный атлас пласт DN 50
	шт
	10

	150
	Хомут червячный 20-32
	из нержавеющей стали 20-32/9 ZIP 
	шт
	50

	151
	Хомут червячный 25-40
	из нержавеющей стали 25-40/9 ZIP 
	шт
	50

	152
	Хомут червячный 30-45
	из нержавеющей стали 30-45/9 ZIP 
	шт
	50

	153
	Хомут червячный 40-60
	из нержавеющей стали 40-60/9 W2 (AISI 430)
	шт
	120

	154
	Хомут-стяжка 2.5х120
	нейлон. 2.5х120мм бел.Упаковка 100 штук
	шт
	3

	155
	Хомут-стяжка 3.6х150
	нейлон. 3.6х150мм бел. Упаковка 100 штук
	шт
	3

	156
	Хомут-стяжка 4.6х150
	нейлон 4.6х150мм бел.Упаковка 100 штук
	шт
	3

	157
	Хомут-стяжка 7.6х350
	нейлон. 7.6х350мм бел.Упаковка 100 штук
	шт
	3

	158
	Хомут-стяжка.3.6х200
	нейлон 3.6х200мм бел.Упаковка 100 штук
	шт
	6

	159
	Шайба М10
	плоская М10 оцинкованная DIN 125 а2 (упак. 100 шт.)
	шт
	1

	160
	Шайба М6
	плоская М6 оцинкованная DIN 125 а2 (упак. 100 шт.)
	шт
	1

	161
	Шайба М8
	плоская М8 оцинкованная DIN 125 а2 (упак. 100 шт.)
	шт
	1

	162
	Штуцер 3/4"
	латунный для соединения шлангов 3/4" вн. - 20мм с накидной гайкой TIM SF03-20A
	шт
	10

	163
	Штуцер 1"
	под садовый шланг с нак. гайкой и упл. прокладкой 1" х 20 мм (латунь)
	шт
	10

	164
	Щетка
	пластиковая рукоятка, проволока из нерж стали
	шт
	2

	165
	Щетка- сметка
	Двурядная техническая щетка-сметка YOZHIK натуральное волокно тампико Y/СТ/399
	шт
	2


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Материалы для технического обслуживания автоматизированной системы оперативного контроля (АСОК) контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), средств измерений и контрольно-измерительной аппаратуры.
	С даты, следующей за датой заключения Договора


	Не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочное исполнение обязательств.


1.1. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	Предложение участника по наименованию

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение участника по способу подтверждения соответствия требованиям 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	2.
	Технические характеристики Товара
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	-//-
	 
	

	2.1
	Анкерный болт с гайкой 6х50
	6х50 мм, упак. 50 шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.2
	Анкерный болт с гайкой, 8х40
	8х40 мм, упак 50 шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.3
	Арматура А3
	А3 ст3 рифленая, d=18мм, L=6 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.4
	Батарейка АА
	Алкалиновые пальчиковые батарейки GP АА Prime Alkaline,19729 набор 40 шт. 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.5
	Батарейка ААА
	Алкалиновые мизинчиковые батарейки GP АAА Prime Alkaline,19725 набор 40 шт. 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.6
	Батарейка LSH20
	ER34615M (А373/LR20/D), Элемент питания литиевый 13500mAh, 34х61.5 (1шт) 3.6В, высокотоковый
	Указание характеристик
	
	
	

	2.7
	Бирки (Квадрат)
	«У-134» (квадрат)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.8
	Бирки (Круг) 
	«У-135» (Круг) 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.9
	Болт 10х40
	DIN 933, 10х40 мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.10
	Болт 6х25
	DIN 933, 6х25 мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.11
	Болт 6х35
	DIN 933, 6х35мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.12
	Болт 8х40
	DIN 933, 8х40 мм, Нержавеющая сталь, (Упаковка по 100 шт)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.13
	Бумага наждачная Р100
	Р100, Лист 23*28см
	Указание характеристик
	
	
	

	2.14
	Бумага наждачная Р1200
	Р1200, Лист 28*23см
	Указание характеристик
	
	
	

	2.15
	Бур 10x210
	усиленный по бетону FIT SDS-plus10 x 210 мм 33237 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.16
	Бур 6x110
	усиленный по бетону FIT SDS-plus 6 x 110 мм 32903
	Указание характеристик
	
	
	

	2.17
	Бур 8x160
	усиленный по бетону FIT SDS-plus 8 x 160 мм 32914
	Указание характеристик
	
	
	

	2.18
	Газ универсальный 
	для портативных газовых приборов 520мл KU-H403 (11598411)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.19
	Гайка М10
	DIN 934, М10, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 5 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.20
	Гайка М12
	DIN 934, М12, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 5 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.21
	Гайка М6
	DIN 934, М6, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 20 штук 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.22
	Гайка М8
	DIN 934, М8, Нержавеющая сталь. Нормоупаковка 15 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.23
	Герметик жидкая изолента
	Водонепроницаемый, жидкая изолента, черный, 125мл 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.24
	Герметик силиконовый
	Момент Гермент, 280 мл прозрачный, санитарный
	Указание характеристик
	
	
	

	2.25
	Грунт-эмаль желтая
	По ржавчине, Текс РжавоStop, желтая, 3 в 1, глянцевая, 0,9 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	2.26
	Грунт-эмаль красная
	По ржавчине, Текс РжавоStop, красная 3 в 1, глянцевая, 0,9 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	2.27
	Грунт-эмаль красно-коричневая
	По ржавчине, Текс РжавоStop, красно-коричневая, 3в1, глянцевая, 0,9 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	2.28
	Грунт-эмаль серая
	По ржавчине, Текс РжавоStop, серая, 3 в 1, 0,9 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	2.29
	Диск отрезной
	Trigger, 70305, 125х1,0х22,2мм, по металлу и нержавеющей стали
	Указание характеристик
	
	
	

	2.30
	Дюбель 6х50
	Standers PND L, 6х50мм, Упаковка 50шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.31
	Дюбель-гвоздь 6х40
	6х40, металлический, Упаковка 100 шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.32
	Заглушка 110
	D 110мм (250) VALFEX 20108110
	Указание характеристик
	
	
	

	2.33
	Заглушка 50
	Заглушка ПОЛИТЭК 50 405000
	Указание характеристик
	
	
	

	2.34
	Зажим-крокодил
	TDM ЗКИ 5А, 46мм, в изоляции, красный/черный (1шт+1шт) SQ0541-0026
	Указание характеристик
	
	
	

	2.35
	Заклепки вытяжные 3,2х6 мм
	кобальт алюминиевые, 3,2 х 6 мм (Упак по 50 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.36
	Заклепки вытяжные 3,2х8 мм
	кобальт алюминиевые, 3,2 х 8 мм (Упак по 50 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.37
	Заклепки вытяжные 4,0х10 мм
	кобальт алюминиевые, 4,0 х 10 мм (Упак по 50 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.38
	Замок навесной
	Навесной замок с одной секретностью Аллюр всепогодный, ВС1Ч-374ПД КА, 3 ключа, d 6,5 мм 9976
	Указание характеристик
	
	
	

	2.39
	Замок почтовый
	Изогнутый ригель, усиленный EURO LOID
	Указание характеристик
	
	
	

	2.40
	Изолента ПВХ (набор)
	Универсальная изолента Grisard Electric набор разных цветов, 0,18x19 мм, 20 м 7 шт. GRE-013-0100
	Указание характеристик
	
	
	

	2.41
	Изолента ПВХ (черная)
	Terminator Iz 1920s ПВХ, черная, автомобильная, 0.13 мм, 19 мм, 20 м 2000251
	Указание характеристик
	
	
	

	2.42
	Кисти (Набор 3шт)
	Набор для РАБОТЫ С ЭМАЛЯМИ, 3 плоские кисти «Эмали» 25х10/35х10/50х12,17225050, АКОР (набор)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.43
	Кисти (Набор 6шт)
	синтетика плоские, набор 6 штук (№2,4,6,8,10,12), закругленные, в блистере
	Указание характеристик
	
	
	

	2.44
	Кисть 15мм
	STAYER 0124-14, 15 мм, бежевый
	Указание характеристик
	
	
	

	2.45
	Кисть 75мм
	STAYER 0101-075, 75 мм, бежевый
	Указание характеристик
	
	
	

	2.46
	Клей секундный
	цианоакрилатный секундный Cosmo CA 500.200 / COSMOFEN CA 12
	Указание характеристик
	
	
	

	2.47
	Клипсы 32
	Опора VALFEX PP-R сер. 32 с фиксатором 10160032Г 127-0431
	Указание характеристик
	
	
	

	2.48
	Кран шаровой Ду 32
	Ду 32 (1 1/4") VALTEC (ВР/ВР), латунь PN-25
	Указание характеристик
	
	
	

	2.49
	Кран шаровой Ду 40
	Ду 40 (1 1/2") VALTEC (ВР/ВР), латунь PN-25
	Указание характеристик
	
	
	

	2.50
	Кран шаровый под манометр Ду 15
	под манометр, латунный 11Б27п (м) Ду 15 Ру 16 с краном Маевского
	Указание характеристик
	
	
	

	2.51
	Кран шаровой Ду 15
	Ду 15 (1/2") VALTEC (ВР/ВР), латунь PN-25
	Указание характеристик
	
	
	

	2.52
	Кран шаровой Ду 20
	Ду 20 (3/4") VALTEC  (ВР/ВР), латунь PN-25 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.53
	Кран шаровой Ду 25
	Ду 25 (1") VALTEC  (ВР/ВР), латунь PN-25 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.54
	Краска аэрозольная белая
	аэрозольная белая KUDO 520мл 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.55
	Краска аэрозольная красная
	аэрозольная красная KUDO 520мл 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.56
	Краска аэрозольная хром
	аэрозольная хром серая KUDO 520мл 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.57
	Краска аэрозольная черная 
	аэрозольная черная KUDO 520мл 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.58
	Круг зачистной
	зачистной коралловый 125х22х15 мм РемоКолор
	Указание характеристик
	
	
	

	2.59
	Круг шлифовальный 
	ЗУБР, лепестковый торцевой, тип КЛТ 1, зерно - электрокорунд нормальный, P60, 125х2
	Указание характеристик
	
	
	

	2.60
	Лезвия для ножа 18мм
	Дело Техники 261924, 18мм, упак. 10 шт.
	Указание характеристик
	
	
	

	2.61
	Лезвия для ножа 25мм
	Sturm 1076-S2-25, 25мм упак. 10 шт.
	Указание характеристик
	
	
	

	2.62
	Лен сантехнический
	ЭКСТРА 20 гр Л/С2019
	Указание характеристик
	
	
	

	2.63
	Лента клейкая 48мм
	48ммх50м Сибин, скотч
	Указание характеристик
	
	
	

	2.64
	Лента клейкая двусторонняя 12 мм
	клейкая двусторонняя, прозрачная 12 мм х 5м 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.65
	Лента монтажная двусторонняя 19 мм
	монтажная, .двусторонняя Unibob 19мм х 5м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.66
	Лента монтажная из стали 17 мм
	перфорированная из оцинкованной стали Fortisflex ЛМПВ 17х0.5 [55356]
	Указание характеристик
	
	
	

	2.67
	Лента сигнальная (красно-белая)
	сигнальная полиэтилен (красно-белая) 50 мм х 200 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.68
	Лента сигнальная (черно-желтая)
	сигнальная (черно-желтая) 50 мм х 100 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.69
	Лента ФУМ 12мм
	Profi-fum 0.075х12мм 20м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.70
	Лента ФУМ 19мм
	Момент 2230214 тефлоновая, 19мм, 20 м 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.71
	Лента ФУМ 25мм
	25мм, (15000х25х0.2 мм), ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 12371-25-040
	Указание характеристик
	
	
	

	2.72
	Лист оцинкованный
	Ст08кп/пс 0,45х1250х2500мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.73
	Манжета 50х25 мм
	резиновая 50х25 мм, черная, РосТурПласт, 39918
	Указание характеристик
	
	
	

	2.74
	Манжета 50х32 мм
	для канализации сантехническая 50 х 32 мм, черная
	Указание характеристик
	
	
	

	2.75
	Маркер-краска 1мм (белый)
	лак.Brauberg белый.1мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.76
	Маркер-краска 1мм (черный)
	лак Brauberg черный, 1мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.77
	Маркер-краска 2мм (черный)
	"Slim" черный, 2 мм, нитро-основа, тонкий 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.78
	Маслобензостойкий рукав (шланг) 16х24-0.63
	Волгопромтранс резиновый, ГОСТ 10362-2017 ВПТ_МБС_16х24-0.63, длина 10м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.79
	Метчик дюймовый 1/2"
	дюймовый 1/2" UNC 60° Р6М5 (13 ниток/дюйм)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.80
	Метчик дюймовый 3/4"
	дюймовый 3/4" UNC 60° гаечный (10 ниток/дюйм)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.81
	Мешок для мусора
	55х95 см; зеленый; Gigant 12-004 (Россия), упак.100 шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.82
	Муфта ду-15
	ду-15 никель 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.83
	Муфта ду-20
	ду-20 никель 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.84
	Муфта 110 (без перегородки)
	ремонтная (надвижная) Flextron для канализации 110 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.85
	Муфта 110 (с перегородкой)
	Муфта канализационная FLEXTRON, двухраструбная, внутренняя, d=110 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.86
	Муфта 50
	соединительная ВК ПП без перегородки сер. RTP 50мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.87
	Муфта ду-25
	ду-25 никель 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.88
	Набивка
	сальниковая 4*4 АП-31
	Указание характеристик
	
	
	

	2.89
	Набор для пайки
	TJ150-B TurboJet
	Указание характеристик
	
	
	

	2.90
	Набор наконечников НШВИ
	"Монтажные инструменты" НШВИ, для проводов, упаковка 1200 шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.91
	Набор трубок термоусадочных
	ТУТ 3/15; 4/2; 5/25; 6/3; 8/4 (6 цветов по 5 шт 100мм) PROxima EKF tut-n-3-r 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.92
	Ниппель 1"x 3/4"
	редукция 1" x 3/4" (НР) латунь
	Указание характеристик
	
	
	

	2.93
	Ниппель 1/2″
	НН никелированный UNI-FITT 1/2″
	Указание характеристик
	
	
	

	2.94
	Ниппель 3/4"
	НН никелированный UNI-FITT 3/4"
	Указание характеристик
	
	
	

	2.95
	Отвод 110х45°
	Колено 110х45°
	Указание характеристик
	
	
	

	2.96
	Отвод 110х90°
	канализационный FLEXTRON, внутренний, d=110 мм, 90° 4404862
	Указание характеристик
	
	
	

	2.97
	Отвод 50х45
	ВК ПП 50х45 сер. RTP 36668
	Указание характеристик
	
	
	

	2.98
	Отвод 50х87
	ВК ПП 50х87 сер. RTP 36658
	Указание характеристик
	
	
	

	2.99
	Очиститель пневматический 
	Konoos KAD-1000, 1000 мл, для цифровой техники
	Указание характеристик
	
	
	

	2.100
	Очиститель электроконтактов
	Аэрозоль, 520 мл AVS AVK-198
	Указание характеристик
	
	
	

	2.101
	Переход 110-50
	канализационный эксцентрический 110-50мм бутылка 545
	Указание характеристик
	
	
	

	2.102
	Переход 50-32
	Эксцентрический переход ПОЛИТЭК 50/32 505032
	Указание характеристик
	
	
	

	2.103
	Полотно вафельное
	вафельное отбеленное шир. 0,40м; 120г\м2 рулон 50м.
	Указание характеристик
	
	
	

	2.104
	Преобразователь ржавчины
	ASTROhim Antiruster с активными ионами цинка (спрей) 0.5 л
	Указание характеристик
	
	
	

	2.105
	Припой 
	с канифолью ПОС-60 Онлайт Монтаж 90 166 OEM-Pos04-60K-1.5-K50, катушка 50 г, Ø 1.5 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.106
	Прокладка сантехническая 1/2"
	сантехническая 1/2" силикон (упаковка по 10 шт)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.107
	Прокладка сантехническая 3/4
	сантехническая 3/4 силикон (упаковка по 10 шт)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.108
	Размораживатель замков 
	100 мл; аэрозоль; водоотталкивающий; смазывающий
	Указание характеристик
	
	
	

	2.109
	Растворитель 
	646, упаковка по 0,5л 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.110
	Резина жидкая
	жидкий чехол Vixen прозрачный, глянцевый, аэрозоль 520 мл VX90101
	Указание характеристик
	
	
	

	2.111
	Рукав 20
	С нитяной оплеткой 20х29-1.6
Длинномерные ГОСТ 10362-2017
	Указание характеристик
	
	
	

	2.112
	Рукав 25
	с нитяной оплеткой 25х35-1.6
Длинномерные ГОСТ 10362-2017
	Указание характеристик
	
	
	

	2.113
	Рукав 32
	с нитяной оплеткой 32х43-1.6 ГОСТ 10362-2017
	Указание характеристик
	
	
	

	2.114
	Рукав 38
	напорно-всасывающий В-2-38-0.5 . ГОСТ 5398-76 L=10 м.п
	Указание характеристик
	
	
	

	2.115
	Рукав 50
	напорно-всасывающий
В-2-50-0.3. ГОСТ 5398-76 L=10 м.п
	Указание характеристик
	
	
	

	2.116
	Саморезы 4,2х12
	4,2х12 полусфера-прессшайба, цинк, сверло (Упак по 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.117
	Саморезы 4,2х16
	4,2х16 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.118
	Саморезы 4,2х19
	4,2х19 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.119
	Саморезы 4,2х25
	4,2х25 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.120
	Саморезы 4,2х32
	4,2х32 полусфера-прессшайба, цинк, острый (Упак по 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.121
	Сверло по металлу (набор 19 шт)
	сталь Р6М5К5, класс А, метбокс, ЗУБР КОБАЛЬТ 19 шт (1-10мм) (набор)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.122
	Сверло по металлу 2,0
	FIT HSS по металлу титановое покрытие 2,0х85 мм 34220
	Указание характеристик
	
	
	

	2.123
	Сверло по металлу 2,5
	Fit HSS по металлу, титановое покрытие 2,5 мм 34125. Нормоупаковка 10 шт. 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.124
	Сверло по металлу 3,0
	Fit HSS по металлу, титановое покрытие 3,0 мм 34130. Нормоупаковка 10 шт
	Указание характеристик
	
	
	

	2.125
	Сверло по металлу 3,2
	Fit HSS по металлу кобальта 5% Профи 3,2 мм 33932. Нормоупаковка 10 шт. 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.126
	Сверло по металлу 4,0
	Fit по металлу HSS полированные 4,0 мм DIN 338
	Указание характеристик
	
	
	

	2.127
	Сверло по металлу 5,0
	Fit HSS по металлу, титановое покрытие 5,0 мм 34150 Нормоупаковка 10 шт.
	Указание характеристик
	
	
	

	2.128
	Сверло по металлу 6,0
	Fit HSS по металлу полированные 6,0 мм 33960. Нормоупаковка 10 шт. 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.129
	Сверло по металлу ступенчатое
	ступенчатое ТИТАН 4,0-32,0 мм 102 mm 65 HRC Р6М5 TiN Kranz {KR-12-6613}
	Указание характеристик
	
	
	

	2.130
	Сгон 1"
	стальной оцинкованный 1"
	Указание характеристик
	
	
	

	2.131
	Сгон 1/2"
	стальной оцинкованный 1/2"
	Указание характеристик
	
	
	

	2.132
	Сгон 3/4"
	стальной оцинкованный 3/4"
	Указание характеристик
	
	
	

	2.133
	Смазка проникающая
	WD Gigant G-301 (аэрозоль) 210мл 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.134
	Смазка универсальная
	WD-40 (аэрозоль) 200мл
	Указание характеристик
	
	
	

	2.135
	Труба 32
	Труба RTP PN10, SDR11 холодная вода D 32х2.9 мм, 10282 Длина 4 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.136
	Труба 50*4,6
	полипропиленовая, PN10, 50*4,6, длина 4м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.137
	Труба 50х1.8
	ВК ПП 50х1.8 сер. RTP 37640 длина.0.25м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.138
	Труба гофрированная 25 
	гофрированная Промрукав ПП лёгкая 350 Н безгалогенная HF черная д25 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.139
	Труба гофрированная 32 
	гофрированная Промрукав ПП лёгкая 350 Н безгалогенная HF черная д32 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.140
	Уголок 110 х 90°
	Flextron НПВХØ 110 х 90°
	Указание характеристик
	
	
	

	2.141
	Уголок 32*90
	Угольник VALFEX PP-R белая, 32х90° 10108032 127-0576
	Указание характеристик
	
	
	

	2.142
	Уголок 50*90
	Канализационный отвод АТЛАС ПЛАСТ 90 градусов DN 50 SPCEB9000050
	Указание характеристик
	
	
	

	2.143
	Угольник 1", 1"
	90°, ВВ, 1", 1", латунь
	Указание характеристик
	
	
	

	2.144
	Угольник 3/4",3/4"
	90°, ВВ, 3/4",3/4" латунь
	Указание характеристик
	
	
	

	2.145
	Уничтожитель ржавчины
	В-52, упаковка 0.5л
	Указание характеристик
	
	
	

	2.146
	Фильтр
	для мойки высокого давления Karcher, 2.642-794.0
	Указание характеристик
	
	
	

	2.147
	Фитинг 20х3/4
	PP-R Pro Aqua 20х3/4
	Указание характеристик
	
	
	

	2.148
	Хомут 48-53
	с резиновым уплотнителем, шурупом и дюбелем Tech-Krep , 48-53мм 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.149
	Хомут DN 50
	канализационный атлас пласт DN 50
	Указание характеристик
	
	
	

	2.150
	Хомут червячный 20-32
	из нержавеющей стали 20-32/9 ZIP 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.151
	Хомут червячный 25-40
	из нержавеющей стали 25-40/9 ZIP 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.152
	Хомут червячный 30-45
	из нержавеющей стали 30-45/9 ZIP 
	Указание характеристик
	
	
	

	2.153
	Хомут червячный 40-60
	из нержавеющей стали 40-60/9 W2 (AISI 430)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.154
	Хомут-стяжка 2.5х120
	нейлон. 2.5х120мм бел.Упаковка 100 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.155
	Хомут-стяжка 3.6х150
	нейлон. 3.6х150мм бел. Упаковка 100 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.156
	Хомут-стяжка 4.6х150
	нейлон 4.6х150мм бел.Упаковка 100 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.157
	Хомут-стяжка 7.6х350
	нейлон. 7.6х350мм бел.Упаковка 100 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.158
	Хомут-стяжка.3.6х200
	нейлон 3.6х200мм бел.Упаковка 100 штук
	Указание характеристик
	
	
	

	2.159
	Шайба М10
	плоская М10 оцинкованная DIN 125 а2 (упак. 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.160
	Шайба М6
	плоская М6 оцинкованная DIN 125 а2 (упак. 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.161
	Шайба М8
	плоская М8 оцинкованная DIN 125 а2 (упак. 100 шт.)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.162
	Штуцер 3/4"
	латунный для соединения шлангов 3/4" вн. - 20мм с накидной гайкой TIM SF03-20A
	Указание характеристик
	
	
	

	2.163
	Штуцер 1"
	под садовый шланг с нак. гайкой и упл. прокладкой 1" х 20 мм (латунь)
	Указание характеристик
	
	
	

	2.164
	Щетка
	пластиковая рукоятка, проволока из нерж стали
	Указание характеристик
	
	
	

	2.165
	Щетка- сметка
	Двурядная техническая щетка-сметка YOZHIK натуральное волокно тампико Y/СТ/399
	Указание характеристик
	
	
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	
	-//-

 

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск Саяногорск, рп. Черемушки, 106.

Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
	Согласие с требованием

	 

	 

 
	

	3.2.
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке Товара, поступающих на склады Филиала: Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием

	
	 
	

	
	
	Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: *наименование Товара (в случае поставки не сборного груза); *наименование Поставщика; *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; 

*условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 

*дату изготовления; 

*срок хранения. В случае если срок хранения на Товара не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».

Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.
	
	 
	 
	

	3.4.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием 
	-//-
	
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-


	
	-//-
 

	4.1.
	Срок гарантии
	-Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием 
	-//-
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	 


	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с Товаром 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: документы, предоставляемые заводом изготовителем; упаковочные листы; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием 
	
	
	


⃰  - Участник обязан описать все позиции Технических требований.

2. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости   Участник предоставляет Заявку по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Заявкой Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию на поставляемый Товар по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
3. Приложения
Приложение №1 «Форма спецификации поставляемого товара».
Приложение № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ поз
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Производитель Товара
	Страна происхождения Товара

	Наименование реестра и номер реестровой записи

(если применимо)
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС

(__%) руб.

	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб.
	
	
	
	


* В спецификацию при необходимости включаются требования к Товару, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должен соответствовать Товар  (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора;

*По требованию Покупателя Поставщик обязан представить запрашиваемую информацию/документы, расчеты, обосновывающие стоимость доставки. 
� В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).


� Сумма НДС является справочной и рассчитана исходя из ставки налога на дату заключения Договора в соответствии с действующим законодательством.





