

















Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc136503479]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc136503480]1.1. Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ГТД
	Газотурбинный двигатель

	ДО-14
	Тип газотурбинного двигателя конвертированного судового



[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc136503481][bookmark: _Toc46743507]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc136503482]Запасные части для доукомплектования газотурбинного двигателя ГТД ДО-14 для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" 
1.3. [bookmark: _Toc136503483] Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _GoBack]В связи с проведение работы по модернизации ДО-14 (зав. ДОО147051), необходимо его доукомплектование. 
Целью приобретения деталей и узлов является восстановление полной комлпектации ГТД, без снижения КПД и эффективности использования топлива.


2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc136503484][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc136503485]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc136503486]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc136503487]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Краткое описание назначения  детали/агрегата
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оборудование для доукомплектования (детали и узлы) для двигателя газотурбинного ДО-14 (зав. ДОО147051)
	Поставщик передает в собственность Покупателю детали и узлы (далее по тексту настоящих Технических требований «Товар»), в рамках модернизации газотурбинного двигателя в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям). 



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc136503488]2.1.2Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc136503489][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование для доукомплектования (детали и узлы) для двигателя газотурбинного ДО-14 (зав. ДОО147051)
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора




9
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc136503490][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc136503491]Таблица 3. Требования к продукции 

[bookmark: _Toc136503492][bookmark: _Toc129609682]Наименование продукции (Таблицы 1.1): Запасные части для ремонта газотурбинного двигателя ГТД ДА14 для нужд филиала
[bookmark: _Toc136503493]ПЭС "Лабытнанги" 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Оборудование для доукомплектования (детали и узлы) для двигателя газотурбинного ДО-14 (зав. ДОО147051)
	
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Товар должен соответствовать ТУ и конструкторским чертежам завода-изготовителя ГТД типа ДО-14
	
	-//-
	-//-

	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-
	-//-

	2. 
2.1.1. 
	Климатическое исполнение поставляемых запасных частей
	Климатическое исполнение – «УХЛ» по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»
	
	-
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-
	-//-

	3. 
3.1. 
	Место поставки
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 (филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги»).
	
	-//-
	-//-

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ15150-69 8(ОЖ3) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды». 
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера.
	
	[bookmark: _Toc125964752][bookmark: _Toc126133408][bookmark: _Toc128988505][bookmark: _Toc129609684][bookmark: _Toc136503495]-
	-

	3.3. 
	Требования к поставке
	1. Запасные части должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого груза. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и временном хранении у перевозчика. 
Консервация и упаковка запасных частей (деталей и узлов) должна обеспечивать хранение на срок до трех лет, при условии хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 
	
	[bookmark: _Toc128988506][bookmark: _Toc129609685][bookmark: _Toc136503496]-
	-

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-
	-//-

	4. 
4.1. 
	Срок гарантии
	1. Поставщик должен гарантировать работоспособность всего предлагаемого Товара.
2. Качество Товара должно подтверждаться гарантийными обязательствами. Поставщик должен предоставить гарантию на поставляемый Товар на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарной накладной по Унифицированной форме ТОРГ-12, акта приема-передачи, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, Поставщик обязан произвести замену Товара на аналогичный Товар за свой счет. Несоответствующий или неисправный Товар вывозится силами и за счет средств Поставщика.
4 Поставщик несет ответственность в форме возмещения убытков, понесенных Покупателем и вследствие поставки Товара не надлежащего качества. Величина убытков определяется в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Покупателя, понесенных при ликвидации последствий причиненного ущерба.
	
	-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-
	-//-

	5. 
5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	1. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром, в полном объеме документы, необходимые для использования Товара в соответствии с его назначением, в том числе, выдаваемые производителем технические паспорта, гарантийные паспорта и другие документы, удостоверяющие его технические характеристики и качество.
2. При частичной или полной утрате документации, на Товар, приведенной в пункте 5.1. (1). настоящих Технических требований, Поставщик за свой счет производит техническое освидетельствование Товара, на который отсутствует документы.
	
	-
	


[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc53393312]


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию является Приложением №1 к настоящим техническим требованиям.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


























	






[bookmark: _Toc136503500]4. Приложения
[bookmark: _Toc128988281][bookmark: _Toc128988511][bookmark: _Toc129609690][bookmark: _Toc136503501][bookmark: _Hlk87532473]Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
[bookmark: _Toc129609691][bookmark: _Toc136503502][bookmark: _Toc128988282][bookmark: _Toc128988512]Приложение №2: Спецификация Товара, необходимого для доукомплектования газотурбинного двигателя ДО14 заводской номер ДОО 147051








































Приложение № 1
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию прикладывается отдельным файлом.















































Приложение № 2
к Техническим требованиям
Спецификация 
Товара, необходимого для доукомплектования 
двигателя газотурбинного ДО-14 заводской номер (зав. ДОО147051) 

	№п/п

	Наименование Товара
	Номер чертежа
	Ед. измерения,
шт, компл.
	Количество 

	1
	Заглушки проточной части ГТД
	-
	Шт.
	2

	2
	Электростартер ГСР-СТ 1800
	-
	Шт.
	2

	3
	Двигатель асинхронный 2 ДМШ прокрутки КВД, КНД
	-
	Шт.
	2

	4
	Металлорукава ГТД
	-
	Шт.
	12

	5
	Дренажная труба слива масла ОВ ГТ
	-
	Шт.
	1

	6
	Коробка ККС
	-
	Шт.
	1

	7
	Лента крепления термопар
	-
	Шт.
	1

	8
	Преобразователь термоэлектрический ТХА 9426-02
	-
	Шт.
	12

	9
	Привод ограничителя оборотов ТГ на ОВ ТНД
	-
	Шт.
	1

	10
	Форсунки газовые Р59038039
	-
	Компл.
	1

	11
	Воспламенители Е59038032
	-
	Компл.
	1









