| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции1 | Единица изменения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выключатель автоматический ВА47-100 AC 100А C 3P 10кА 400В на DIN-рейку TAM310C0100-1 | ШТ | 2 |
| 2 | Щеткодержатель радиальный ДРПра1 ДГ 25х30 латунный | ШТ | 10 |
| 3 | Светильник Econex Board 24OPL D120 IP65 5000K 36VAC G2 992278 | ШТ | 9 |

В стоимость товара ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть включена доставка до адреса Покупателя за счет Поставщика.

Адрес доставки: г. Балаково, Саратовская обл. ул. Заовражная 48