Технические требования

ОКПД2 26.51.66.129.  Поставка рентгеновской установки для нужд Саратовской ГЭС.                                                                                                                                         Лот № ____________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к качеству продукции	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Покупатель | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А. Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Поставщик | Поставщик |
| Исполнитель | Исполнитель услуг (по умолчанию он же Поставщик) |
| ТТ | Технические требования |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.51.66.129.  Поставка рентгеновской установки для нужд Саратовской ГЭС

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка рентгеновской установки системы контроля и управления доступом (СКУД) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения договора подряда №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. На стадии заключения договора, Покупатель предоставляет право Поставщику ознакомиться с местом оказания услуг, структурными схемами, в рамках объемов услуг, после подписания соглашения о конфиденциальности.

1.4.2. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику:

-	 представление помещений для размещения персонала поставщика.

-           складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемых продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Рентгеновская установка | АДН-53 | компл. | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуга монтажа оборудования | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга пусконаладки оборудования | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга обучающего инструктажа операторов по работе с установкой | усл. ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | 45 календарных дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуга монтажа оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки (конечный срок подачи заявки не позднее 20.11.2026) * | Не позднее 25 календарных дней с даты направления заявки |
|  | Услуга пусконаладки оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки (конечный срок подачи заявки не позднее 20.11.2026) * | Не позднее 25 календарных дней с даты направления заявки |
|  | Услуга обучающего инструктажа операторов по работе с установкой | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки (конечный срок подачи заявки не позднее 20.11.2026) * | Не позднее 25 календарных дней с даты направления заявки |

# *срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.3. Технических требований.

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции:  Поставка рентгеновской установки для нужд Саратовской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- |
|  | Наименование |  |  | Рентгеновская установка АДН 53 |  | - |
|  | Марка, артикул |  |  | АДН 53 |  | - |
|  | Габаритые размеры (ширина х высота х длина |  |  | 750 х 1200 х1 240 мм |  | - |
|  | Размер досмотрового тоннеля (ширина х высота) |  |  | 520 х 320 мм |  | - |
|  | Вес, не более |  |  | 360 кг |  | - |
|  | Цвет корпуса |  |  | RAL 9006 |  |  |
|  | Максимальная распределенная нагрузка на конвейер |  |  | 160 кг |  | - |
|  | Высота конвейера |  |  | 713 мм |  | - |
|  | Скорость ленты конвейера |  |  | 0.22±0.03 м/с |  | - |
|  | Уровень звука |  |  | < 65 dB(A) |  | - |
|  | Напряжение анода |  |  | 160 кВ |  | - |
|  | Направление излучения |  |  | диагонально вверх |  | - |
|  | Система охлаждения |  |  | герметичная масляная ванна с воздушным охлаждением |  | - |
|  | Безопасность пленок |  |  | до ISO 1600 (33 DIN) |  | - |
|  | Тип |  |  | Г-образный массив |  | - |
|  | Уровни серого |  |  | 65 536 |  | - |
|  | Число элементов в массиве |  |  | 1024 |  | - |
|  | Обнаружительная способность по медной проволоке |  |  | 0.08 мм (40 AWG) |  | - |
|  | Проникающая способность по стали |  |  | 36 мм гарантированно/37 мм типично |  | - |
|  | Пространственное разрешение |  |  | 1.0 мм в направлении Сканирования/1.0 мм вдоль детектора |  | - |
|  | Видимые уровни контраста, не менее |  |  | 24 |  | - |
|  | Монитор и управление |  |  | ЖКИ монитор не менее 23.6” (1920х1080) с клавиатурой управления (длина кабеля клавиатуры управления КНТР - 3 м) |  | - |
|  | Рольганги длиной |  |  | 0,5 м |  |  |
|  | Тип сети |  |  | однофазная с заземлением |  | - |
|  | Напряжение |  |  | 230 VAC ± 10% / 120 VAC ± 5% |  | - |
|  | Частота |  |  | Частота 50 / 60 Гц |  | - |
|  | Потребляемая мощность |  |  | не более 0.9 кВА |  | - |
|  | Рабочая температура окружающего воздуха |  |  | 0° - +40 °С |  | - |
|  | Рабочая относительная влажность (at + 20 °С) |  |  | до 90%, без конденсата |  | - |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | Саратовский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, Заовражная, 48. |  |  | - |
|  | Поставка |  | 1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 2. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие температурного режима -20°С - +50 °С, соли, осадков во время транспортировки, а также хранения при температуре -10°С - +50 °С, степени защиты IP20 хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. 3. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами 4. Поставка производится в город Балаково в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). 5. Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка: не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки 4. Автотранспорт: с обязательной верхней разгрузкой. |  |  | - |
|  | Маркировка |  | На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. |  |  | - |
|  | Приёмка |  | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц. |  |  | - |
|  | Входной контроль при поставке. |  | Обязателен, с оформлением соответствующего Акта. |  |  | - |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- |
|  | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее Гарантийного срока производителя. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  | - |
| 4. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Требования к монтажу |  |  |  |  | -//- |
| 4.1.1. | Стоимость сопутствующих услуг по монтажу должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  | - |
| 4.1.2. | Место оказания услуг по монтажу | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |  |  |  | - |
| 4.1.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги выполняются в соответствии с документацией: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"). |  |  |  | - |
| 4.1.4. | Требование к порядку оказания услуг | - Исполнитель услуг собственными силами разрабатывает программу СМР, утверждает ее и согласовывает с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Заказчик в течение 7 рабочих дней рассматривает предоставленную Программу СМР и официальным письмом уведомляет Исполнителя услуг о согласовании или направляет замечания. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. - Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств. - При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства услуг; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения услуг в период производства услуг. - Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель работ должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. - Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. - Допуск персонала Исполнитель услуг для выполнения услуг осуществляется после: - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. |  |  |  | - |
| 4.1.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  | - |
| 4.1.6. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  | - |
| 4.1.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  | - |
| 4.1.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  | - |
| 4.1.9. | Результат оказания услуг | Услуги считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. |  |  |  | - |
| 4.1.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  | - |
| 4.1.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке | Гарантийный срок на результат услуг по монтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  | - |
| 4.2. | Требования к пусконаладке |  |  |  |  | - |
| 4.2.1. | Стоимость сопутствующих услуг по пусконаладке должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  | - |
| 4.2.2. | Место оказания услуг по пусконаладке | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |  |  |  | - |
| 4.2.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н); - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н. |  |  |  | - |
| 4.2.4. | Требование к порядку оказания услуг | Исполнитель услуг собственными силами разрабатывает программу ПНР, утверждает ее и согласовывает с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Заказчик в течение 7 рабочих дней рассматривает предоставленную Программу ПНР и официальным письмом уведомляет Исполнителя услуг о согласовании или направляет замечания. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств. Пусконаладочные услуги включают в себя: - Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования; - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования; - Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации; - Устранение замечаний Заказчика; - Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования. - Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика. По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания оказанных услуг (с нулевой ценой). |  |  |  | - |
| 4.2.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  | - |
| 4.2.6. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  | - |
| 4.2.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  | - |
| 4.2.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  | - |
| 4.2.9. | Результат оказания услуг | Услуги шеф-инженера (пуско-наладчика) считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг. |  |  |  | - |
| 4.2.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  | - |
| 4.2.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по пуско-наладке | Гарантийный срок на результат услуг по пуско-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (сорока двух) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  | - |
| 4.3 | Требования обучающему инструктажу операторов по работе с установкой |  |  |  |  | -//- |
| 4.3.1 | Требование к порядку оказания услуг | Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком сроки проведения обучающего инструктажа за 7 календарных дней до начала оказания услуг. |  |  |  | - |
| 4.3.2 | Результат оказания услуг | Услуги по обучающему инструктажу считаются выполненными с момента подписания акта об оказании услуги. |  |  |  | - |
| 4.3.3 | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах. |  |  |  | - |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- |
| 5.1 | Комплектация единицы оборудования | Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий. Дополнительно опция: - удаленное рабочее место (до 25 м). |  |  |  |  |
| 5.2 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - накладная по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.; - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - технические паспорта/ формуляр (паспорт на изделие) на русском языке в 1 экз.; - руководства оператора на русском языке в 1 экз.; - руководства(инструкция) по эксплуатации на русском языке в 1 экз.; - сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии) для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425) в 1 экз.; - сертификат происхождения; - гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика в 1 экз.; - иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный, и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, Покупатель вправе с одновременным направлением письменного уведомления подрядчику прекратить приемку оборудования до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты предоставить необходимые комплектующие, документы или принадлежности. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- |
| 6.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.