ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи для нужд УФПС Удмуртской Республики

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: Оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи для нужд УФПС Удмуртской Республики

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: уборка снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики, поддержание в рабочем эксплуатационном режиме, исключение травматизма, порчи имущества граждан и юридических лиц.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Требования к срокам:

4.1.1. Начало оказания услуг: с момента заключения договора.

    - Окончание оказания услуг: 30.04.2027 года.

    - После получения заявки от Заказчика, Исполнитель должен в течение 3 (трех) дней приступить к уборке снега, наледи, сосулек, на указанном в заявке объекте. Максимальный объем одной заявки 10 объектов. Срок исполнения заявки 1 (один) день.

    - Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планирующейся очистке кровли не позднее, чем за 10 часов до начала оказания услуг, в случае выпадения непрерывных осадков - в течение одного часа. Уборка снега, наледи и сосулек с кровель производится с 9-00 до 17-00 по местному времени.

  - Место оказания услуг:

| № п\п | Наименование объекта | Адреса | Площадь кровли (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здание почтамта | Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Калинина, 2 | 653,8 |
|  | Здание | Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Станционная, 8 | 151,10 |
|  | Здание ОПС 426065 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская,18 | 149,20 |
|  | Здание ОПС 426068 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Барышникова,9 | 310,70 |
|  | Здание ОПС 426072 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная,34 | 444,20 |
|  | Здание ОПС 426006 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Клубная,61 | 315,40 |
|  | Здание ОПС 426009 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 114 | 503,50 |
|  | Здание ОПС 426050 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского,46 | 178,70 |
|  | Здание ОПС 426060 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января,167 | 206,50 |
|  | Здание ОПС 427110 | Удмуртская Республика, с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 78а | 350 |
|  | Здание ОПС 427141 | Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Вокзальная, 2 а | 175 |
|  | Здание почтамта, гаражей | Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Матросова, 50 | 695 |
|  | Здание ОПС 427133 | Удмуртская Республика, Игринский р-н, д. Мужбер, ул. Вепрёвых, 2 | 38 |
|  | Здание ОПС 427161 | Удмуртская Республика, Игринский р-н, с. Зура, ул. Кирова, 2 | 90 |
|  | Здание ОПС 427166 | Удмуртская Республика, Игринский р-н, д. Лозо-Люк, ул. Центральная, 10 | 85 |
|  | Здание ОПС 427130 | Удмуртская Республика, Игринский р-н, с. Лоза, ул. Дубровского, 4 | 79 |
|  | Здание ОПС 427144 | Удмуртская Республика, Игринский р-н, д. Комсомолец, ул. Парковая, 2 | 57 |
|  | Здание почтамта | Удмуртская Республика, г. Сарапул ул. Гагарина 27 | 682 |
|  | Здание участка сортировки и обмена, торгового склада | Удмуртская Республика, г. Сарапул ул. Вокзальная 9 А | 200 |
|  | Здание ОПС 427993 | Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Шадрино, ул. Советская, 6 | 60 |
|  | Здание ОПС 427844 | Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ильдибаево, ул. Суворова 24 | 60 |
|  | Здание ОПС 427958 | Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Речников, 32 | 60 |
|  | Здание ОПС 427950 | Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Ленина, 64 | 100 |
|  | Здание почтамта | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, 36 А | 440 |
|  | Гаражи | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 37 | 315,40 |
|  | Здание УКД | Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, 77 А | 260 |
|  | Здания гаражей | Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Тупиковый, 4 | 400 |
|  | ОПС 427627 | Удмуртская Республика, г. Глазов, Пионерская, д.1 | 140 |
|  | Здание почтамта | Удмуртская Республика, п. Кез, ул. Кирова, 7 | 245,5 |
|  | Здание почтамта | Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 16 | 420 |
|  | Здание гаражей | Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 16 | 520 |
|  | Здание ОПС 427791 | Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Привокзальная, 2 | 504 |
|  | Здание ОПС 427794 | Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Дзержинского, 58 | 98 |
|  | Здание | Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. Кизнер, ул. Карла Маркса, д.12а. | 300 |
|  | ОПС | Удмуртская Республика, Увинский район, с. Кыйлуд, ул. Школьная, 4 | 48,50 |
|  | ОПС Кокман | Удмуртская Республика, Красногорский район, пос. Кокман, ул. Центральная, 17 | 32,60 |
|  | ОПС Васильевское | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Васильевское, ул. Советская, 2 | 39,10 |
|  | ОПС Б.Селег | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Б.Селег, ул. Труда, 20 | 34,20 |
|  | ОПС Дебы | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная,16 | 36,80 |
|  | ОПС Архангельское | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское, пер. Больничный,5 | 50,50 |
|  | ОПС Жувам | Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Жувам, ул. Центральная, 15а | 33,90 |
|  | ОПС Починки | Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Починки, ул. Средняя, 23 | 36,60 |
|  | ОПС Елово | Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Н.Елово, ул. Прудовая, 2 | 29,90 |
|  | ОПС В.Уни | Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. В.Уни, ул. Молодежная,11 | 31,30 |
|  | ОПС Юкаменское | Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Советская,17 | 241 |
|  | ОПС 427088 | Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Нижние Кивары, ул. Садовая, д. 2 | 23,90 |
|  | ОПС 427416 | Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черновский лесоучасток, ул. Труда, д. 6 | 42 |
|  | ОПС 427420 | Удмуртская Республика, Воткинский район, д. В. Талица, ул. Центральная д. 42 | 41 |
|  | ОПС 427421 | Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Светлое, ул. Школьная,3 | 37,20 |
|  | ОПС 427422 | Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черная, ул. Колхозная, 8а | 21 |
|  | ОПС 427432 | Удмуртская Республика, Воткинский район, ул. Белинского,18 | 30 |
|  | ОПС 427433 | Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 5 | 190 |
|  | ОПС 427437 | Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирпичнозаводская, д. 11 | 50,70 |
|  | ОПС 427412 | Удмуртская Республика, с. Перевозное, ул. Советская, 32 | 93,60 |
|  | ОПС 427595 | Удмуртская Республика, Кезский район, с. Чепца, ул. Советская, д. 51 | 98,20 |
|  | ОПС 427530 | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Эркешево, ул. Центральная,12 | 20,00 |
|  | ОПС 427028 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дружбы,18 | 105,00 |
|  | ОПС 427025 | Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Азино, ул. Штабная,2 | 20,00 |
|  | ОПС 427820 | Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, пл. Победы,2 | 180,00 |
|  | ОПС 427543 | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Киршонки, ул. Лесная, 3 | 22,00 |
| 61. | ОПС 427256 | Удмуртская Республика, Увинский район, с. Рябово, ул. Центральная, дом 3А | 71,50 |
| 62. | ОПС 427650 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Кирова,д.5 | 50,00 |
| 63. | ОПС 427920 | Удмуртская Республика, Каракулинский район с. Каракулино, ул. 60 лет Октября,8 | 44,00 |
| 64 | ОПС 427310 | Удмуртская Республика, с. Вавож, ул. Интернацианальная,47 | 156,40 |
| 65 | ОПС 427898 | Удмуртская Республика, Алнашский район, д. Старый Утчам, ул. Спортивная,13 | 47,50 |
| 66 | ОПС 427801 | Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Пугачево, ул. Ленина,52 | 42,00 |
| 67 | ОПС 427606 | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская,37 | 67,4 |
| 68 | ОПС 427111 | Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Пушкари, ул. Полевая, дом №12-1 | 27,50 |
| 69 | ОПС 427534 | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, ул. Сибирская, д. 33 | 70,00 |
| 70 | ОПС 427533 | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Каменное Заделье, ул. Почтовая д. 13 | 70,00 |
| 71 | ОПС 427521 | Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Кестым, ул. Школьная, д. 9 | 120,00 |
| 72 | ОПС 427550 | Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Почтовая, д. 1 | 400,00 |
| 73 | Гараж | Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Почтовая, д. 1 | 238,9 |
| 74 | ОПС 427545 | Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Сергино, ул. Советская, д. 4 | 60,00 |
| 75 | ОПС 427503 | Удмуртская Республика, Ярский район, с. Укан, ул. Школьная, д. 2А | 70,00 |
| 76 | ОПС 427643 | Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Парзи, ул. Новая, д. 9 | 70,00 |
| 77 | Здание почтамта | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 116 | 250 |
| Общая площадь кровель: |  |  | 12 731,20 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Объем оказания услуг включает:

    - Очистка кровель объектов, указанных в п. 4.2. «Место и объем оказания услуг» Технического задания, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в объекты, от снега, наледи и сосулек, не допуская их накопления. Очищать кровлю от снега шириной 1,5 метра следует со всех ее скатов, или полная очистка кровли начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.

    - Для предохранения кровельного покрытия (металлические кровли) от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной от 1 до 5 см. По этим соображениям с кровли (металлические кровли) не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек. Восстановление поврежденных участков кровли Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.

    - При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные значения полная очистка кровельных покрытий, желобов, свесов и установленных на водоприемных воронках крышки-люки, при поступлении заявки от заказчика.

    - Установка и снятие заглушек на наружных водостоках, ремонт снегозадержателей в случае повреждения в ходе производства работ, очистка водоприемных воронок от мусора и загрязнений, восстановление крепления желобов и воронок, восстановление поврежденных снегозадержателей, труб водостоков Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.

    - По окончании оказания услуг по очистки кровли – сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам гуртования.

    - Услуги оказываются в зависимости от погодных условий в зимний период, по мере заноса кровли снегом, накопления льда в желобах, нароста сосулек. Необходимость в проведении очистки определяется Заказчиком.

    - При оказании услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек кровель ограждение (оцепление) соответствующих участков тротуаров, дворовых территорий и т.п. осуществляется Исполнителем. В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек, для предотвращения нахождения посторонних лиц в зоне сброса снега.

    - Услуги оказываются с 9-00 до 17-00 по местному времени.

    - Единица измерения услуг – кв.м.

5.2 Условия оказания услуг: Уборка снега, наледи, сосулек с кровель должна включать в себя очистку от снега, наледи и удаление сосулек по периметру крыш зданий, шириной 1,5 метра, с удалением сосулек и наледи с желобов, козырьков и свесов или полная очистка кровли от снега, наледи и сосулек, очистку кровель от мусора и посторонних предметов.

  - Общие требования:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности»;

- Временные правила безопасности в промышленном альпинизме (Утверждено на заседании Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке Протокол № 2 от 09 июня 2001 года).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:

6.1.1 Оказываемые услуги должны обеспечивать:

- надлежащее содержание кровель зданий в зимний период,

- исключение накопления снега на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания,

- исключение образования наледи и сосулек на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания,

- предотвращение несчастных случаев.

6.1.2 Исполнитель назначает уполномоченного представителя (мастера или прораба), ответственного за качественную уборку кровель, организацию оказания услуг, соблюдение технологии очистки кровель. Фамилия имя отчество и контактный телефон данного ответственного лица предоставляется Заказчику в письменном виде.

6.1.3 Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, козырьков приямков и крыш пристроек и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг.

    - Обеспечение оказания услуг по договору всеми необходимыми инструментами, инвентарем, альп-снаряжением Исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет.

    - Оказывать услуги на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами. В случае повреждения элементов кровли здания и/ или элементов системы автоматического кабельного электро-обогрева участков кровли, карниза, водостоков, а также прочего имущества Заказчика при оказании услуг по очистке Исполнитель восстанавливает поврежденные участки кровли за свой счет, своими силами и своими материалами в течение 2-х суток.

    - Очистку кровель должны производить промышленные альпинисты, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида услуг.

    - При заключении договора, Исполнитель в целях организации допуска на объекты, обязан в письменном виде представить Заказчику списки сотрудников и транспорта, задействованных на объектах Заказчика.

    - До начала оказания услуг уполномоченный представитель Исполнителя (мастер или прораб) обязан:

- проверить готовность бригады к оказанию услуг, сделать запись в журнал по технике безопасности:

- физическое состояние рабочих и их спецодежду;

- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

- наличие необходимого инструмента и его исправность.

- проверить техническое состояние, сделать запись в журнал по технике безопасности:

- парапетной решетки;

- надежность закрепления страховочных веревок;

- лестниц или стремянок около слуховых окон;

- водосточных труб, воронок и крепление их;

- выступающих частей на фасаде зданий.

- При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до оказания услуг по очистке кровли.

- Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

- Место сброса снега, льда и мусора ограждается красно-белой оградительной лентой на высоте 0,75-1,0 м на расстоянии, обеспечивающем безопасность пешеходов, проход пешеходов по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

- Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке, сделать запись в журнал по технике безопасности.

    - При сбрасывании снега с крыш следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электронных и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

    - Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

    - Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы

    - Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение правил техники безопасности и охрану труда при оказании услуг по договору, в том числе в части соответствия квалификации своего персонала условиям производства услуг, а также надлежащего устройства указанного ограждения (оцепления).

    - В течение двух часов предупреждает Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика.

    - В случае нанесения при оказании услуг по договору либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем материального ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель производит возмещение данного ущерба в установленном действующим законодательством порядке.

    - Размер повреждения или ущерба, нанесенного Заказчику, должен быть подтвержден Актом о повреждении имущества с предоставлением фотоотчета, составленным и подписанным с участием уполномоченных лиц с обеих сторон. Акт о повреждении имущества составляется не позднее 7 (семи) календарных дней с момента нанесения и фиксации ущерба.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

Заказчик не может заранее определить объем оказания услуг, поэтому закупка проводится в соответствии со статьей 6.5 Положения о закупке по цене за единицу продукции.