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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи для нужд УФПС Удмуртской Республики

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: Оказание услуг по уборке снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи для нужд УФПС Удмуртской Республики

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: уборка снега, наледи, сосулек с кровель на объектах почтовой связи УФПС Удмуртской Республики, поддержание в рабочем эксплуатационном режиме, исключение травматизма, порчи имущества граждан и юридических лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Требования к срокам:
4.1.1. Начало оказания услуг: с момента заключения договора.
4.1.2. Окончание оказания услуг: 30.04.2027 года.
4.1.3. После получения заявки от Заказчика, Исполнитель должен в течение 3 (трех) дней приступить к уборке снега, наледи, сосулек, на указанном в заявке объекте. Максимальный объем одной заявки 10 объектов. Срок исполнения заявки 1 (один) день.
4.1.4. Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планирующейся очистке кровли не позднее, чем за 10 часов до начала оказания услуг, в случае выпадения непрерывных осадков - в течение одного часа. Уборка снега, наледи и сосулек с кровель производится с 9-00 до 17-00 по местному времени.

4.2. Место оказания услуг:
	№ п\п
	Наименование объекта
	Адреса
	Площадь кровли (кв.м.)

	1. 
	Здание почтамта
	Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Калинина, 2 
	653,8

	2. 
	Здание
	Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Станционная, 8
	151,10

	3. 
	Здание ОПС 426065
	Удмуртская Республика, г. Ижевск,  ул. Автозаводская,18
	149,20

	4. 
	Здание ОПС 426068
	Удмуртская Республика, г. Ижевск,  ул. Барышникова,9
	310,70

	5. 
	Здание ОПС 426072
	Удмуртская Республика, г. Ижевск,  ул. Молодежная,34
	444,20

	6. 
	Здание ОПС 426006
	Удмуртская Республика, г. Ижевск,   ул. Клубная,61
	315,40

	7. 
	Здание ОПС 426009
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 114
	503,50

	8. 
	Здание ОПС 426050
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского,46
	178,70

	9. 
	Здание ОПС 426060
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 Января,167
	206,50

	10. 
	Здание ОПС 427110
	Удмуртская Республика, с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 78а
	350

	11. 
	Здание ОПС 427141
	Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Вокзальная, 2 а 
	175

	12. 
	Здание почтамта, гаражей
	Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Матросова, 50 
	695

	13. 
	Здание ОПС 427133
	Удмуртская Республика, Игринский р-н, д. Мужбер, ул. Вепрёвых, 2 
	38

	14. 
	Здание ОПС 427161
	Удмуртская Республика, Игринский р-н, с. Зура, ул. Кирова, 2 
	90

	15. 
	Здание ОПС 427166
	Удмуртская Республика, Игринский р-н, д. Лозо-Люк, ул. Центральная, 10 
	85

	16. 
	Здание ОПС 427130
	Удмуртская Республика, Игринский р-н, с. Лоза, ул. Дубровского, 4 
	79

	17. 
	Здание ОПС 427144
	Удмуртская Республика, Игринский р-н, д. Комсомолец, ул. Парковая, 2 
	57

	18. 
	Здание почтамта
	Удмуртская Республика, г. Сарапул ул. Гагарина 27
	682

	19. 
	Здание  участка сортировки и обмена, торгового склада
	Удмуртская Республика, г. Сарапул ул. Вокзальная 9 А
	200

	20. 
	Здание ОПС 427993
	Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Шадрино, ул. Советская, 6
	60

	21. 
	Здание ОПС 427844
	Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ильдибаево, ул. Суворова 24
	60

	22. 
	Здание ОПС 427958
	Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Речников, 32
	60

	23. 
	Здание ОПС 427950
	Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. Ленина, 64
	100

	24. 
	Здание почтамта
	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, 36 А
	440

	25. 
	Гаражи
	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 37
	315,40

	26. 
	Здание УКД
	Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Сулимова, 77 А
	260

	27. 
	Здания гаражей
	Удмуртская Республика, г. Глазов, пер. Тупиковый, 4
	400

	28. 
	ОПС 427627
	Удмуртская Республика, г. Глазов, Пионерская, д.1
	140

	29. 
	Здание почтамта
	Удмуртская Республика, п. Кез, ул. Кирова, 7
	245,5

	30. 
	Здание почтамта
	Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 16
	420

	31. 
	Здание гаражей
	Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 16
	520

	32. 
	Здание ОПС 427791
	Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Привокзальная, 2 
	504

	33. 
	Здание ОПС 427794
	Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Дзержинского, 58 
	98

	34. 
	Здание
	Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. Кизнер, ул. Карла Маркса, д.12а.
	300

	35. 
	ОПС
	Удмуртская Республика, Увинский район, с. Кыйлуд, ул. Школьная, 4
	48,50

	36. 
	ОПС Кокман
	Удмуртская Республика, Красногорский район, пос. Кокман, ул. Центральная, 17
	32,60

	37. 
	ОПС Васильевское
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Васильевское, ул. Советская, 2
	39,10

	38. 
	ОПС Б.Селег
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Б.Селег, ул. Труда, 20
	34,20

	39. 
	ОПС Дебы
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы, ул. Совхозная,16
	36,80

	40. 
	ОПС Архангельское
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское, пер. Больничный,5
	50,50

	41. 
	ОПС Жувам
	Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Жувам, ул. Центральная, 15а
	33,90

	42. 
	ОПС Починки
	Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Починки, ул. Средняя, 23
	36,60

	43. 
	ОПС Елово
	Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. Н.Елово, ул. Прудовая, 2
	29,90

	44. 
	ОПС В.Уни
	Удмуртская Республика, Юкаменский район, д. В.Уни, ул. Молодежная,11
	31,30

	45. 
	ОПС Юкаменское
	Удмуртская Республика, Юкаменский район, с. Юкаменское, ул. Советская,17
	241

	46. 
	ОПС 427088
	Удмуртская Республика, Шарканский район, д. Нижние Кивары, ул. Садовая, д. 2
	23,90

	47. 
	ОПС 427416
	Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черновский лесоучасток, ул. Труда, д. 6
	42

	48. 
	ОПС 427420
	Удмуртская Республика, Воткинский район, д. В. Талица, ул. Центральная д. 42
	41

	49. 
	ОПС 427421
	Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Светлое, ул. Школьная,3
	37,20

	50. 
	ОПС 427422
	Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Черная, ул. Колхозная, 8а
	21

	51. 
	ОПС 427432
	Удмуртская Республика, Воткинский район, ул. Белинского,18
	30

	52. 
	ОПС 427433
	Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 5
	190

	53. 
	ОПС 427437
	Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирпичнозаводская, д. 11
	50,70

	54. 
	ОПС 427412
	Удмуртская Республика, с. Перевозное, ул. Советская, 32
	93,60

	55. 
	ОПС 427595
	Удмуртская Республика, Кезский район, с. Чепца, ул. Советская, д. 51
	98,20

	56. 
	ОПС 427530
	Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Эркешево, ул. Центральная,12
	20,00

	57. 
	ОПС 427028
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дружбы,18
	105,00

	58. 
	ОПС 427025
	Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Азино, ул. Штабная,2
	20,00

	59. 
	ОПС 427820
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Малая Пурга, пл. Победы,2
	180,00

	60. 
	ОПС 427543
	Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Киршонки, ул. Лесная, 3
	
22,00

	 61.
	ОПС 427256
	Удмуртская Республика, Увинский район, с. Рябово, ул. Центральная, дом 3А
	71,50

	 62.
	ОПС 427650
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Кирова,д.5
	50,00

	 63.
	ОПС 427920
	Удмуртская Республика, Каракулинский район с. Каракулино, ул. 60 лет Октября,8
	44,00

	64
	ОПС 427310
	Удмуртская Республика, с. Вавож, ул. Интернацианальная,47
	156,40

	65
	ОПС 427898
	Удмуртская Республика, Алнашский район, д. Старый Утчам, ул. Спортивная,13
	47,50

	66
	ОПС 427801
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Пугачево, ул. Ленина,52
	42,00

	67
	ОПС 427606
	Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская,37
	67,4

	68
	ОПС 427111
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Пушкари, ул. Полевая, дом №12-1
	27,50

	69
	ОПС 427534
	Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Балезино, ул. Сибирская, д. 33
	70,00

	70
	ОПС 427533
	Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Каменное Заделье, ул. Почтовая д. 13
	70,00

	71
	ОПС 427521
	Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Кестым, ул. Школьная, д. 9
	120,00

	72
	ОПС 427550
	Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Почтовая, д. 1
	400,00

	73
	Гараж 
	Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Почтовая, д. 1
	238,9

	74
	ОПС 427545
	Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Сергино, ул. Советская, д. 4
	60,00

	75
	ОПС 427503
	Удмуртская Республика, Ярский район, с. Укан, ул. Школьная, д.  2А
	70,00

	76
	ОПС 427643
	Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Парзи, ул. Новая, д. 9
	70,00

	77
	Здание почтамта
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 116
	250

	Общая площадь кровель:
	12 731,20



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.2  Объем оказания услуг включает:
5.2.1 Очистка кровель объектов, указанных в п. 4.2. «Место и объем оказания услуг» Технического задания, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в объекты, от снега, наледи и сосулек, не допуская их накопления. Очищать кровлю от снега шириной 1,5 метра следует со всех ее скатов, или полная очистка кровли начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.
5.2.2 Для предохранения кровельного покрытия (металлические кровли) от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной от 1 до 5 см. По этим соображениям с кровли (металлические кровли) не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек. Восстановление поврежденных участков кровли Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.
5.2.3 При перепадах температур наружного воздуха с переходом на положительные значения полная очистка кровельных покрытий, желобов, свесов и установленных на водоприемных воронках крышки-люки, при поступлении заявки от заказчика.
5.2.4 Установка и снятие заглушек на наружных водостоках, ремонт снегозадержателей в случае повреждения в ходе производства работ, очистка водоприемных воронок от мусора и загрязнений, восстановление крепления желобов и воронок, восстановление поврежденных снегозадержателей, труб водостоков Исполнитель производит за свой счет, своими силами и своими материалами.
5.2.5 По окончании оказания услуг по очистки кровли – сдвиг сброшенного снега с тротуаров к местам гуртования.
5.2.6 Услуги оказываются в зависимости от погодных условий в зимний период, по мере заноса кровли снегом, накопления льда в желобах, нароста сосулек. Необходимость в проведении очистки определяется Заказчиком[footnoteRef:2].  [2:  Заказчик не может заранее определить объем оказания услуг, поэтому закупка проводится в соответствии со статьей 6.5 Положения о закупке по цене за единицу продукции. ] 

5.2.7 При оказании услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек кровель ограждение (оцепление) соответствующих участков тротуаров, дворовых территорий и т.п. осуществляется Исполнителем. В непосредственной близости от зоны сброса обязаны находиться дежурные представители Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек, для предотвращения нахождения посторонних лиц в зоне сброса снега.
5.2.8 Услуги оказываются с 9-00 до 17-00 по местному времени.
5.2.9 Единица измерения услуг – кв.м.

5.2 Условия оказания услуг: Уборка снега, наледи, сосулек с кровель должна включать в себя очистку от снега, наледи и удаление сосулек по периметру крыш зданий, шириной 1,5 метра, с удалением сосулек и наледи с желобов, козырьков и свесов или полная очистка кровли от снега, наледи и сосулек, очистку кровель от мусора и посторонних предметов.

5.3 Общие требования:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности»;
- Временные правила безопасности в промышленном альпинизме (Утверждено на заседании Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке Протокол № 2 от 09 июня 2001 года).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
6.1.1 Оказываемые услуги должны обеспечивать:
- надлежащее содержание кровель зданий в зимний период, 
- исключение накопления снега на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, 
- исключение образования наледи и сосулек на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, 
- предотвращение несчастных случаев.
6.1.2 Исполнитель назначает уполномоченного представителя (мастера или прораба), ответственного за качественную уборку кровель, организацию оказания услуг, соблюдение технологии очистки кровель. Фамилия имя отчество и контактный телефон данного ответственного лица предоставляется Заказчику в письменном виде.
6.1.3 Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, козырьков приямков и крыш пристроек и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг. 
6.1.4 Обеспечение оказания услуг по договору всеми необходимыми инструментами, инвентарем, альп-снаряжением Исполнитель осуществляет самостоятельно и за свой счет.
6.1.5 Оказывать услуги на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами. В случае повреждения элементов кровли здания и/ или элементов системы автоматического кабельного электро-обогрева участков кровли, карниза, водостоков, а также прочего имущества Заказчика при оказании услуг по очистке Исполнитель восстанавливает поврежденные участки кровли за свой счет, своими силами и своими материалами в течение 2-х суток. 
6.1.6 Очистку кровель должны производить промышленные альпинисты, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида услуг.
6.1.7 При заключении договора, Исполнитель в целях организации допуска на объекты, обязан в письменном виде представить Заказчику списки сотрудников и транспорта, задействованных на объектах Заказчика.
6.1.8 До начала оказания услуг уполномоченный представитель Исполнителя (мастер или прораб) обязан:
· проверить готовность бригады к оказанию услуг, сделать запись в журнал по технике безопасности:
· физическое состояние рабочих и их спецодежду;
· наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
· наличие необходимого инструмента и его исправность.
· проверить техническое состояние, сделать запись в журнал по технике безопасности:
· парапетной решетки;
· надежность закрепления страховочных веревок;
· лестниц или стремянок около слуховых окон;
· водосточных труб, воронок и крепление их;
· выступающих частей на фасаде зданий.
· При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до оказания услуг по очистке кровли.
· Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.
· Место сброса снега, льда и мусора ограждается красно-белой оградительной лентой на высоте 0,75-1,0 м на расстоянии, обеспечивающем безопасность пешеходов, проход пешеходов по улице временно закрывается. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.
· Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке, сделать запись в журнал по технике безопасности.
6.1.9 При сбрасывании снега с крыш следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электронных и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.
6.1.10 Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.
6.1.11 Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы
6.1.12 Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение правил техники безопасности и охрану труда при оказании услуг по договору, в том числе в части соответствия квалификации своего персонала условиям производства услуг, а также надлежащего устройства указанного ограждения (оцепления).
6.1.13 В течение двух часов предупреждает Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика.
6.1.14 В случае нанесения при оказании услуг по договору либо ненадлежащего оказания услуг Исполнителем материального ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель производит возмещение данного ущерба в установленном действующим законодательством порядке.
6.1.15 Размер повреждения или ущерба, нанесенного Заказчику, должен быть подтвержден Актом о повреждении имущества с предоставлением фотоотчета, составленным и подписанным с участием уполномоченных лиц с обеих сторон. Акт о повреждении имущества составляется не позднее 7 (семи) календарных дней с момента нанесения и фиксации ущерба.

7 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.



