















Технические требования на

 «ОКПД2 26.51.65.000 Поставка коммутаторов, панелей операторов и преобразователей для управления коммутационными аппаратами КРУЭ и САУ ГА Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (аварийный запас)»

для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Карачаево-Черкесский Филиал»
 (аварийный запас)

Лот 2-АЗ-2026-КЧФ
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc194410386][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439162_3604399662][bookmark: _Toc194410387]Обозначения и сокращения
	САУ ГА
	Система автоматического управления гидроагрегатом

	ЗИП
	Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей



1.2. [bookmark: _Toc194410388][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемого товара
ОКПД2 26.51.65.000 Поставка коммутаторов, панелей операторов и преобразователей для управления коммутационными аппаратами КРУЭ и САУ ГА Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (аварийный запас).

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc1955_902007666][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc194410389][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемого товара  
Поставка устройств САУ ГА в аварийный запас необходима в качестве ЗИП для обеспечения системы запасными частями и приспособлениями, необходимыми при аварийных ситуациях и внепланового технического обслуживания систем автоматизированного управления гидроагрегатами Г1, Г2, Г3, Г4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Согласно документа «Типовые технические требования ПАО «РусГидро» для систем автоматического управления гидроагрегатами» (Разработан в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 34.602-2020) время восстановления работоспособности контроллера и модулей САУ ГА – не более 4 часов с учетом времени выявления неисправности (при наличии ЗИП).

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc1439172_3604399662][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc194410390]Существующее положение 
	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Необходимость укомплектования в качестве аварийного запаса устройств САУ ГА.

[bookmark: __RefHeading___Toc1439176_3604399662][bookmark: __RefHeading___Toc1439176_3604399662]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439182_3604399662][bookmark: _Toc194410392][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573] Требования к товару
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439184_3604399662][bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc194410393]Требования к объемам и срокам поставки
 	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, или с товарами, произведенными иными производителями

2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1439186_3604399662][bookmark: _Toc194410394][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемого товара.
[bookmark: __RefHeading___Toc1439188_3604399662][bookmark: _Toc194410395][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого товара

	№п/п
	Наименование товара
	Тип, марка, артикул
	ОКПД2
	Законодательство о национальном режиме
	Единица измерения
	Кол-во 

	1.
	Коммутатор управляемый
	Scalance X212-2
	26.51.65.000
	Установлен режим преимущества российской продукции (или ее части).
	шт.
	2

	2.
	Модуль ввода/вывода АВВ
	PC D230 3BHE022291R0101
	26.51.65.000
	
	шт.
	1

	3.
	Панель оператора сенсорная
	TPC1570H-C1A-0001E-T
	26.51.65.000
	
	шт.
	1

	4.
	Панель оператора сенсорная (800х480) 64 Mb
	Weintek MT8070iH 7ʺ7ʺ
	26.51.65.000
	
	шт.
	1

	5.
	Устройства плавного пуска АВВ 90 кВт 170 А
	PSE170-600-70
	26.51.65.000
	
	шт.
	1

	6.
	Модуль аналогового вывода Regul R200 AO 02 011 0/4...20 мА 2 канала
	Regul R200 AO 02 011
	26.51.65.000
	
	шт.
	1

	7.
	Преобразователь частоты тока Schneider Elektric Altivar Process 50 380 B
	ATV900 ATV930D7 5N4
	26.51.65.000
	
	шт.
	1

	8.
	Преобразователь частоты тока Schneider Elektric Altivar Process 50 380 B
	ATV900 ATV930D1 1N4
	26.51.65.000
	
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439190_3604399662][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc194410396][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки товара 
[bookmark: __RefHeading___Toc1439192_3604399662][bookmark: _Toc194410397][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к началу срока поставки товара
	Требования к окончанию срока поставки товара

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка коммутаторов, панелей операторов и преобразователей для управления коммутационными аппаратами КРУЭ и САУ ГА Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (аварийный запас).
	С даты заключения договора
	21.12.2026



0



3

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1439196_3604399662][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc194410398][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc754465801]Требования к качеству товара
[bookmark: __RefHeading___Toc1439198_3604399662][bookmark: _Toc194410399][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к товару  
Наименование продукции (1Таблица 1.1.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Качество поставляемого товара должно соответствовать качеству товара производителей.
	Согласие с требованиями
	Паспорт . Предоставляется на этапе исполнения договора
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Вид исполнения
	Исполнение товара в корпусе, предназначенном для защиты от внешних воздействий
	Согласие с требованиями
	-
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Место поставки
	 Товар должен быть доставлен силами и средствами Поставщика по адресу:
369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc194410400]-
	

	3.2. 
	Упаковка
	Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования и  способов транспортировки, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий
	Согласие с требованиями
	-
	

	3.3. 
	Транспортировка
	Способ транспортировки и упаковка товара должны исключать риски случайного повреждения или гибели товара во время ее транспортировки и разгрузки.
	Согласие с требованиями
	-
	

	3.4. 
	Условия поставки
	3.4.1. Приёмка товара по качеству и количеству осуществляется на складе Покупателя.
3.4.2. В стоимость поставляемого товара должны быть включены транспортные расходы, сертификация, налоги, сборы, таможенные пошлины, упаковка, погрузка/выгрузка и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора.
	Согласие с требованиями
	-
	

	4. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Срок эксплуатации
	На момент поставки товара срок его  годности должен составлять не менее 3 лет, от срока установленного заводом изготовителем
	Согласие с требованиями
	Паспорт Предоставляется на этапе исполнения договора
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Срок гарантии поставщика
	Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 / УПД.
	Согласие с требованиями
	Паспорт Предоставляется на этапе исполнения договора
	

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Документы, передаваемые вместе с товаром
	6.1.1. Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз.;
протоколы заводских испытаний.
6.1.2. На все поставляемые средства измерений, кроме заводской документации, должны быть предоставлены: методика поверки, действующее свидетельство об утверждении типа с описанием типа средства измерений либо регистрационный номер по Федеральному информационному фонду по обеспечению единства измерений, действующее свидетельство о первичной поверке, при этом давность проведения поверки не должна превышать 6 месяцев (либо сведения о проведении поверки средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений).
Вся передаваемая метрологическая документация должна быть на русском языке и соответствовать последней редакции закона РФ от 26.06.2008
 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
	Согласие с требованием
	-
	

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.2. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения.
	Согласие с требованием
	Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от)
	Требования к происхождению поставляемой продукции


[bookmark: __RefHeading___Toc1439200_3604399662][bookmark: __RefHeading___Toc1439200_3604399662]












[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc194410401][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Стоимость за единицу товара должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».


[bookmark: _Toc75446584][bookmark: _Toc194410402]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.  Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.


[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
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