|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления эксплуатации и ТОиР филиала ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» ________________ М.А. Кулаков «_____»_____________________2026г |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(Техническое задание)

для организации и проведения сравнения цен в электронной форме, участниками которого могут быть любые лица

на право заключения договора на поставку базовых носителей регистрационных, идентификационных и информационных данных, размещаемых на подстанциях и линиях электропередачи (ПЭ)

г. Пермь

2026 год

- Общие сведения о предмете сравнения цен в электронной форме, участниками которого могут быть любые лица (далее - закупка):

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на поставку базовых носителей регистрационных, идентификационных и информационных данных, размещаемых на подстанциях и линиях электропередачи (ПЭ).

  - Основание для проведения закупки:

План закупок 2026 года, закупка/лот (ID заявки) №61404.

  - Заказчик: ПАО «Россети Урал»-филиал «Пермэнерго».

  - Место поставки: территория Пермского края.

  - Срок поставки:

Потребность  3 квартала 2026: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора;

1.5.1. Участник закупки должен осуществить поставку продукции в требуемых объемах и не позднее сроков, приведенных в Ценовом предложении (Приложение №4 к Техническому заданию). Заявки, не обеспечивающие поставку продукции в указанные сроки, к участию в закупке не допускаются.

  - Источник финансирования: Основная деятельность,  Инвестиции (Материалы ТП), Инвестиции (Материалы КС).

  - Ценовые показатели:

| Закупка/лот (ID заявки) | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена в руб. с НДС | в т.ч. НДС, % | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61404 | Поставка базовых носителей регистрационных, идентификационных и информационных данных, размещаемых на подстанциях и линиях электропередачи (ПЭ) | 140 078,57 | 22 | 22.29.29.190 |

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

  - Условия оплаты:

Оплата производится за продукцию по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем (Грузополучателем) документа о приемке продукции при наличии подписанного Сторонами Договора поставки продукции в оригинале, в соответствии с п.2.4. Договора (Приложение №2 к настоящему ТЗ).

  - Требования, предъявляемые к поставке продукции:

1.9.1.Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортном в адрес Грузополучателей силами и за счёт Поставщика в соответствии с объемом, указанным в приложении №4 к настоящему ТЗ. Досрочная поставка продукции и иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком.

1.9.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре, указанным в приложении №4 к настоящему ТЗ в производственные отделения филиалов ПАО «Россети Урал», согласно реквизитов Грузополучателей, указанных в приложении №3 к настоящему ТЗ, в установленные сроки.

1.9.3. Вместе с поставкой продукции должна быть предоставлена соответствующая техническая документация (паспорта, инструкции и пр.), копии сертификатов, заверенные Поставщиком.

  - Требования, предъявляемые к продукции:

1.10.1. Продукция, указанная в приложении №4 к настоящему ТЗ по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, декларации о соответствии, сертификаты происхождения, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции. Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использование продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим требованиям ПАО «Россети» и иметь копию заключения о Проверке качества, подтверждающего возможность применения продукции на объектах группы компаний «Россети» либо подтверждение включения продукции в Перечень допущенного оборудования, либо подтверждение положительной либо завершенной Проверки качества продукции на момент поставки оборудования (В соответствии с п.4.3.4.Договора - Приложение №2 к настоящему ТЗ)[].

1.10.2. Вся поставляемая продукция по техническим характеристикам должна соответствовать опросным листам, чертежам, приложенным к приложению №4 к Извещению (при условии их наличия в ТЗ).

1.10.3. Участник имеет право предложить эквивалент заказываемой продукции, соответствующий техническим требованиям Заказчика, с предоставлением документов, подтверждающих соответствие параметров эквивалента техническим требованиям заказываемой продукции и опросным листам, чертежам (при их наличии). Решение о согласовании/не согласовании замены требуемой продукции аналогом принимается закупочной комиссией на этапе рассмотрения заявок Участников и отражается в соответствующем Протоколе.

1.10.4. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны продукции не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

1.10.5. Продукция должна быть новой (ранее не использованной), являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки. Срок изготовления не ранее 4 квартала 2025г.

1.10.6.Технические требования к продукции:

1.10.6.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее 1 одного года с момента поставки продукции на склад Грузополучателя.

1.10.6.2. Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи.

1.10.6.2.1. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления

Рисунок 1 Пример обозначения расцветки фаз на ПС

Рисунок 2 Примеры исполнения постоянных знаков на ПС

Рисунок 3 Пример обозначения расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи

Рисунок 4 Пример знака размещения муфты оптического кабеля ВОЛС на опоре ВЛ

Рисунок 5 Пример знака, устанавливаемого в верхней части опоры ВЛ, обслуживаемой с использованием пилотируемой авиационной техники

Рисунки 6.1 Примеры знаков, размещаемых на опоре ВЛ

(минимальный размер знака 300х400 мм, может быть пропорционально увеличен для лучшего восприятия информации)

Рисунок 6.2 Примеры обозначений действующих ограничений, используемых на информационных знаках

Рисунок 6.3. Пример информационного знака КЛ

300

250

400

Рисунок 6.4 Предупреждающие знаки

1.10.6.3. Требования к условиям эксплуатации, материалам и конструкции информационных и предупреждающих знаков

Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для наружного размещения:

1.10.6.3.1. Изготавливаются из металла толщиной не менее 0,5 мм со стеклокерамическим, эмалированным покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ 24405-80 со сроком эксплуатации не менее 20 лет.

- Должны изготавливаться методом штамповки с отбортовкой по всему периметру знака. Не допускается наличие отверстий на лицевой поверхности знаков. Примеры информационных знаков представлены на рисунках 2-6.

- Конструкция информационных и предупреждающих знаков должна предусматривать наличие универсальных (для всех видов креплений) отверстий на бортах знаков, в том числе кронштейнами, бандажной металлической лентой, метизами и др. (рисунки 7, 8).

- Нанесение текста и изображений на знак выполняется методом деколирования на эмалированную поверхность – нанесение изображения при помощи шелкографической печати с последующим высокотемпературным обжигом. Борта знаков должны покрываться силикатной эмалью и закрываться деколью в продолжении основного изображения лицевой поверхности.

1.10.6.3.2. Изготавливаются из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм сроком службы не менее 5 лет.

- Нанесение текста и изображений на знак выполняется методом прямой полноцветной УФ-печати разрешением не менее 1440 dpi или шелкографической печати.

- Краски (материалы) для нанесения текста и изображения должны быть стойки к солнечному излучению, перепадам температур.

- Нанесенный текст и изображения должны сохраняться на информационном знаке без потери своих свойств в течение всего заявленного срока службы.

- Конструкция информационных и предупреждающих знаков должна предусматривать наличие отверстий по периметру знаков для выполнения их монтажа на поверхности и конструкциях при помощи метизов или бандажной ленты с применением типовых узлов крепления (рис. 9-18)

1.10.6.3.3. Фоновые изображения информационных и предупреждающих знаков должны быть матовые (антибликовые).

1.10.6.3.4. Информационные и предупреждающие знаки должны иметь антивандальное исполнение.

1.10.6.3.5. Информационные и предупреждающие знаки должны иметь гладкую, однородную поверхность покрытия, не содержащую посторонние включения и загрязнения. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров, разрывов и отслаиваний покрытия.

1.10.6.3.6. Материалы и тип исполнения информационных и предупреждающих знаков должны учитывать климатические, социально-экономические, а также и иные специфические условия размещения.

1.10.6.3.7. Крепления информационных и предупреждающих знаков должны обеспечивать надежность их фиксации с учетом местных условий в течение всего срока службы.

1.10.6.3.8. Размеры элементов изображений, размещаемых на информационных знаках, необходимо выбирать, исходя из максимальной реализации свободного пространства.

1.10.6.3.9. Текст и изображения на информационном знаке необходимо располагать пропорционально.

1.10.6.3.10. Размер шрифта диспетчерского наименования оборудования, ВЛ, номера опоры должны быть соразмерными, без явного преобладания одного над другим.

1.10.6.3.11. Текст и графические элементы должны быть черного цвета.

1.10.6.3.12. Используемые шрифты PF Din Text Cond, PF Din Text Cond Pro Light.

1.10.6.3.13. QR-код должен располагаться в левом нижнем углу информационного знака.

1.10.6.3.14. Отступ от края до текста или графических изображений, рамок – не менее 5 мм.

1.10.6.3.15. Требования к условиям эксплуатации информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для наружного размещения:

- Возможность эксплуатации при относительной влажности воздуха от 0 до 100% на протяжении всего срока службы.

- Стойкость текста и изображения к воздействию растворителей и слабых растворов кислот, а также к выцветанию на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к негативному влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) в соответствии с ГОСТ 15150 на протяжении всего срока службы.

- Стойкость к воздействию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли на протяжении всего срока службы.

1.10.6.3.16. При изготовлении информационных и предупреждающих знаков не допускается:

- изготовление деколей на струйных, цифровых и офсетных принтерах;

- разнотон цветов изображений в пределах партии;

- использование цветографических изображений, несоответствующих стандартной шкале Pantone/Ral.

1.10.6.3.17. Требования к изготовлению информационных и предупреждающих знаков, предназначенных для размещения внутри помещений:

- Изготавливаются из негорючего пластика (в том числе вспененный пластик ПВХ) толщиной не менее 4 мм либо из алюминия толщиной не менее 0,5 мм.

- Нанесение текста и изображений выполняется методом прямой полноцветной УФ печати, разрешением не менее 1440 dpi или термотрансферного переноса.

- При изготовлении необходимо предусмотреть наличие не менее двух отверстий для крепления знаков с использованием метизов, либо прорезей для крепления с использованием бандажной ленты. Возможно использование для крепления знаков двухстороннего скотча.

Рисунок 7 Пример конструкции прямоугольного информационного знака с универсальными отверстиями для крепления

Рисунок 8 Пример конструкции треугольного информационного знака с универсальными отверстиями для крепления

1.10.6.3.18. Типовые узлы крепления информационных и предупреждающих знаков

- Эскизы типовых узлов крепления информационных знаков на элементы решетчатых опор ВЛ, порталов РУ, опорных стоек и рам оборудования ПС представлены на рисунках 9-18.

Рисунок 9 Крепление знака бандажной лентой на горизонтальный уголок. Адаптер на одну ленту

Рисунок 10 Адаптер под бандажную ленту

Рисунок 11 Адаптер под усиленное крепление. 2 или 3 бандажных ленты

Рисунок 12. Переходник для крепления знака на вертикальном уголке

Рисунок 13. Вкладыш фиксации адаптера на полке уголка

Рисунок 14. Переходник под знаки больших размеров

Рисунок 15. Простой хомут фиксированной ширины

Рисунок 16. Регулируемый хомут

Рисунок 17. Хомут подпружиненный

Рисунок 18. Универсальный хомут

- Эскизы типовых узлов крепления информационных знаков на деревянные опоры ВЛ, а также центрифугованные и вибрированные железобетонные стойки опор ВЛ, порталов РУ, оборудования ПС представлены на рисунках 19-20.

Рисунок 19. Крепление знака на стойках опор ВЛ, порталов РУ, оборудования ПС с использованием бандажной ленты

Рисунок 20. Адаптер для крепления знака с использованием бандажной ленты

1.10.7. В отношении продукции, указанной в приложении №3.1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» – Техническое предложение участника, а именно позиции № 1-17  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлен запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств.

- 2. Организационно-технические требования к Участникам закупки:

- 2.1.Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям (отборочные требования):

- 2.1.1. Техническое предложение участника закупки по поставке продукции должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложение №4 к Техническому заданию.

- 2.1.2. Иметь в составе заявки комплект документов, перечисленный в п.3 настоящего ТЗ.

- 2.1.2. Участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в т.ч. субъекты малого и среднего предпринимательства.

- 3. Перечень технических документов, обязательно предоставляемых Участниками в составе заявки на закупку:

- 3.1. Приложение №4 к Техническому заданию участника в формате excel, заполненное в соответствии с инструкцией по заполнению:

- 3.1.1. Приложение №4 к Техническому заданию заполняется строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением столбцов, помеченных «*», с указанием гарантийного срока и соответствия технической части (пункты 1 и 2 под таблицей со знаком «*»).

- 3.1.2. Участник закупки рассчитывает Цену за единицу продукции, путём применения «Единого итогового коэффициента снижения Участника на виды продукции (0<K≤1)» к «Цене за единицу продукции по оценке Заказчика». Отсутствие указания «Единого итогового коэффициента снижения Участника на виды продукции (0<K≤1)», либо указание «Единого итогового коэффициента снижения Участника» равного 0 или превышающего 1 (единицу) является основанием для отклонения Заявки участника.

- 3.1.3. Применяемый «Единый итоговый коэффициент снижения Участника на виды продукции (0<K≤1)» является единым для всех видов продукции.

- 3.1.4. В столбце «Ставка НДС, %» Участник указывает размер применяемой ставки НДС в процентах (5, 10, 22 и пр.). В случае применения упрощенной системы налогообложения (без НДС) в столбце «Ставка НДС, %»  указывается 0 или столбец не заполняется.

- 3.1.5. Не допускается изменять форму Приложения №4 к Техническому заданию.

- 3.1.6. Не допускается изменять содержание, порядок строк и столбцов в таблице Приложения №4 к Техническому заданию.

- 3.1.7. В столбце «Наименование производителя, ИНН» указывается только 1 (один) производитель продукции.

- 3.1.8. В столбце «ГОСТ, технический регламент, Техусловия (ТУ) на изготовление» Участником указывается конкретный «ГОСТ, технический регламент, Технические условия (ТУ) на изготовление» по каждой номенклатурной позиции.

- 3.1.9. В целях подтверждения страны происхождения товара в соответствии с п.1.10.7 Технического задания Участник в Приложении №4 к Техническому заданию заполняет столбец 12* «Включено в Реестр промышленной продукции/реестр промышленных товаров государств - членов ЕАЭС (да (указать № реестровой записи) / нет)» по каждой номенклатурной позиции с  обязательным указанием в столбце 13* информации о совокупном количестве баллов / об уровне радиоэлектронной продукции из соответствующего реестра (при их наличии).

- 3.1.10. В случае непредоставления / не полного предоставления / некорректного предоставления / предоставления недостоверных сведений в столбцах 12* и 13*, заявка такого Участника приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства.

- 3.1.11. В случае нарушения требований инструкции по заполнению (пп.3.1.1-3.1.10 настоящего приложения) заявка подлежит обязательному отклонению.

- 3.1.12. Информация, указанная в Приложении № 4 к Техническому заданию изменению не подлежит.

- 3.1.13. Не заполнение Участником закупки столбцов, не помеченных «*» в приложении № 4 к Техническому заданию, не является основанием для отклонения заявки Участника.

- 3.2. Заполненные Участником опросные листы, чертежи (приложение №5 к Техническому заданию) в соответствии с инструкцией по заполнению (приложение №5.1 Техническому заданию). В случае предложения Участником эквивалента заказываемой продукции: в подтверждение соответствия техническим требованиям заказываемой продукции согласно Приложения №4 к ТЗ, параметры заменяемой продукции должны быть отражены в заполненных опросных листах (приложение №5 Техническому заданию).

4. Выбор победителя закупки

Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена заявки при условии соответствия самой заявки условиям сравнения цен.

Если Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством о порядке применения национального режима установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

- при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения, поданного в соответствии с Законом 223-ФЗ и Стандартом участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на 15 (пятнадцать) % ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

- в случае заключения договора с участником закупки, указанным в пп. а) настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с пп. а) настоящего пункта;

- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

Приложение 1 (обязательное). Обоснование начальной (максимальной) цены договора (форма).

Приложение 2 (обязательное). Проект договора (форма).

# Приложение 3 (обязательное). Реквизиты грузополучателей.

Приложение 4 (обязательное). Предложение о цене договора в формате excel (форма).

Приложение 5 (обязательное). Опросные листы с инструкцией по заполнению (Приложение 5.1.)

Все приложения к настоящему Техническому заданию являются его неотъемлемой частью и изменению не подлежат.

Техническое задание составил:

| Должность, структурное подразделение | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Ведущий специалист УЛиМТО | Касаткина В.С. |

Приложение 1 к Техническому заданию

(обязательное)

ФОРМА

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

## Поставка поставку базовых носителей регистрационных, идентификационных и информационных данных, размещаемых на подстанциях и линиях электропередачи (ПЭ)

## (указывается предмет закупки)

| Начальная (максимальная) цена договора | 140 078,57 руб. с НДС |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием | Нормативный метод |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | ЕСЗ (Единый Стандарт Закупок) |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Приложение №1.1. к ТЗ – Расчет НМЦ |

Срок поставки полностью соответствует указанному в Приложении №4 к Техническому заданию, в том числе в части указания промежуточных сроков поставок

Проверка качества оборудования, материалов и систем проводится в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации в ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр) (адрес в сети Интернет: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Перечень допущенного оборудования / продукции формируется из оборудования, прошедшего проверку качества в ПАО «Россети», и размещается на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования (адрес в сети Интернет: https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).