## Спецификация
Приложение 1 к ТТ
Спецификация закупаемой продукции и место оказания услуги по установке для нужд филиала АО "ЧУКОТЭНЕРГО"
ОКПД 2 2790
№п/п | ОКПД2 | Наименование продукции | Материал | Марка, характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Страна происхождения (в соответствии с предложением) | Ед. изм. | Количество
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 27.33.13.120 | Анкерный зажим | Сечение провода (для СИП): 25-35 мм² Минимальная разрушающая нагрузка: 10 кН Материал изделия Алюминиевый сплав/армированная пластмасса/нержавеющая сталь | PA1000 |  | ГОСТ 51177-2017 |  | шт | 20
2 | 27.33.13.120 | Анкерный зажим | Сечение провода (для СИП): 2-4х16-35 мм² Минимальная разрушающая нагрузка: 3,5 кН Материал изделия Алюминиевый сплав/армированная пластмасса/нержавеющая сталь | PA25/100 |  | ГОСТ 51177-2017 |  | шт | 20
3 | 27.33.13.120 | Анкерный зажим | Сечение провода (для СИП): 50-70 мм² Минимальная разрушающая нагрузка: 15 кН Материал изделия Алюминиевый сплав/армированная пластмасса/нержавеющая сталь | РА1500 |  | ГОСТ 51177-2017 |  | шт | 20
4 | 27.33.13.120 | Зажим прокалывающий | Сечение магистрального провода: от 16 мм² до 150 мм² Сечение провода ответвления: от 6 мм² до 35 мм² Напряжение: до 1000 В | P-645-PA |  | ГОСТ 51177-2017 |  | шт | 60
5 | 27.33.13.120 | Зажим прокалывающий | Сечение магистрального провода: от 25 мм² до 150 мм² Сечение провода ответвления: от 25 мм² до 150 мм² Напряжение: до 1000 В | ORP 150 |  | ГОСТ 51177-2017 |  | шт | 60
6 | 27.33.13.120 | Муфта кабельная концевая | Сечение магистрального провода: от 25 мм² до 150 мм² Сечение провода ответвления: от 25 мм² до 150 мм² Напряжение: до 1000 В | 3КВтп-10-70/120(Б) |  | ГОСТ 34839-2022 |  | шт | 10
7 | 27.33.13.120 | Плашечный зажим | Сечение магистрального провода: от 25 мм² до 150 мм² Сечение провода ответвления: от 25 мм² до 150 мм² Напряжение: до 1000 В | ПС-2-1 |  |  |  | шт | 20
8 | 27.33.13.120 | Скоба | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | СК-7-1А |  |  |  | шт. | 12
9 | 27.33.13.120 | Серьга | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | СР-7-16 |  |  |  | шт. | 12
10 | 27.33.13.120 | Вязка спиральная | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | СВ70 |  |  |  | шт. | 96
11 | 27.33.14.000 | Колпачок | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | К6 |  |  |  | шт. | 48
12 | 27.90.12.110 | Изолятор штыревой полимерный | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | ЛШП10А |  | ГОСТ 1232-2017 |  | шт. | 48
13 | 27.90.12.110 | Изолятор линейный полимерный | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | ЛК 70/10-И-3ГС |  |  |  | шт. | 12
14 | 27.33.13.130 | Звено промежуточное прямое | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | ПРТ-7-1 |  |  |  | шт. | 12
15 | 27.33.13.120 | Зажим натяжной болтовой | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | НБ-60/5,6-16 К |  |  |  | шт. | 12
16 | 27.33.13.120 | Зажим соединительный плашечный | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | ПА2-2А |  |  |  | шт. | 12
17 | 27.33.13.120 | Зажим аппаратный | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | А1А-70-3Т |  |  |  | шт. | 12
18 | 27.32.13.130 | Медный заземляющий провод | Сечение магистрального провода 120 мм² Напряжение: до 10000 В | МГГ 1х10 |  |  |  | шт. | 6
19 | 27.12.10.190 | Ограничитель перенапряжений | Сечение магистрального провода: 120 мм² Напряжение: до 10000 В | ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1 |  |  |  | шт | 12
20 | 24.32.10.000 | 2: Металлическая лента 20х0,7х1400мм; 4: F207; 8: шт; 9: 36
21 | 25.94.12.190 | 2: Бугель; 4: NB20; 8: шт; 9: 36