Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	          							            3

1.2.	Наименование закупаемой продукции                                                                                                      4

1.3.	Цель оказания услуг	                                                                                                                             4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	                                                                                                                                           5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	                                                                                   5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	                                                                                   5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	                                                                                                               8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Техническое требование |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| СБК | Служебно-бытовой корпус |
| МО | Муниципальный округ |
| СТО | Стандарт организации |
| ГН | Гигиенические нормативы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СП | Свод правил |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЛОС | Локальное очистное сооружение |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ХВС | Холодное водоснабжение |

Наименование закупаемой продукции

«Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС».

Цель выполнения работ

Разработка и формирование комплекта проектно-сметной и рабочей документации для реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд Эгвекинотской ГРЭС, учитывающих комплекс необходимых мероприятий по проведению обследования существующих сетей тепло-водоснабжения и канализации здания СБК, с целью дальнейшего использования, ремонта или замены на новые сети и отдельного оборудования.

Целью оказания услуг является выявление и устранения причин частичной неработоспособности системы тепло-водоснабжения и канализации, подготовки проектно-сметной и рабочей документации для восстановления полной работоспособности, эффективной, надёжной и экономичной работы системы, а также обеспечения необходимой ремонтопригодности. Система тепло-водоснабжения и канализации здания СБК должна соответствовать, требованиям Постановления Правительства от 26 декабря 2014г. №1521, перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», ГОСТ 30494–96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 2.1.2.1002−00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Существующее положение

1.4.1. «Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд Эгвекинотской ГРЭС» (далее – Услуги).

1.4.2. Основание проведения закупки: Снижение затрат на отопление, холодное и горячее водоснабжение (собственные нужды), увеличение эффективности работы системы отопления и горячего водоснабжения после проведения реконструкции за счет применения современных материалов. В соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности работы филиала АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС утвержденным приказом №284 от31.07.2024.

1.4.3. В проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию системы тепло-водоснабжения и канализации необходимо предусмотреть:

- Инженерные изыскания. Проведение обследования существующих сетей с целью их дальнейшего использования, ремонта или замены на новые сети. Аудит технической документации здания СБК. На основании полученных данных провести теплотехнический, гидравлический и другие необходимые виды расчётов, определяющий тип, мощность состав необходимого оборудования.

Обязательно учитываются:

- рабочую площадь здания СБК;

- количество постоянно находящегося персонала в здании СБК;

- климатические особенности местности;

- месторасположение объекта относительно розы ветров;

- термосопротивление строительных и ограждающих конструкций.

- Проведение дополнительных (при необходимости) изысканий (геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические, археологические).

- Разработка технологической схемы отопления, холодного и горячего водоснабжения. На основе данных анализа выбирается оптимальная технологическая схема для проектирования всех систем.

Определяются:

  - Тип системы отопления: воздушное, лучистое, водяное, комбинированное.

  - Тип системы канализации: самотечная, принудительная и тд.

  - Тип системы ХВС: самотечные, напорные, комбинированное.

  - Тип системы ГВС: закрытая, открытая, накопительная, проточная, комбинированная.

  - Описание и обоснование принципиальных решений по реконструкции системы отопления, ХВС, ГВС, канализации, способов прокладки, трассировки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб от точки присоединения к сетям хозяйственных нужд до объектов потребления. Применение проектированных систем должны обеспечить снижение затрат и увеличение эффективности при их эксплуатации.

  - Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, санитарных точек характеристик материалов, применяемых в схемах.

  - Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных и аварийных условиях, в том числе временном отсутствии снабжения электроэнергией и циркуляции ГВС, ХВС, теплоносителя.

  - Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования как системы отопления, так и отопительного оборудования в частности.

  - Перечень мер по защите персонала при аварийных ситуациях, связанных с выходом из строя трубопроводов систем.

- Согласование технологической схемы отопления с Заказчиком.

- Проектные работы. Разработка проектной документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК. Проектная документация должна включать:

  - Пояснительную записку: технико-экономическое обоснование, описания технологий, расчетные показатели;

  - Схемы системы отопления, ГВС, ХВС, канализации в том числе аксонометрическая схема;

  - Поэтажные планы сетей;

  - Схемы узлов подключения и крепления отопительного оборудования и санитарных точек;

  - Архитектурно-конструктивные решения: поэтажные чертежи здания, чертежи укладки, креплений трубопроводов и тепловой изоляции;

  - Инженерные сети и оборудование: спецификации труб, отопительного оборудования, санитарных точек, датчиков, систем автоматизации.

  - Организация строительных работ: график, сметы, инструкции по монтажу и наладке.

- Согласование проекта с Заказчиком.

1.4.4. Место выполнения Работ: 689201, Чукотский АО, МО Эгвекинот, пгт. Эгвекинот, филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Филиал Акционерного общества «Чукотэнерго» Эгвекинотская Государственная Районная Электростанция (Филиал АО «Чукотэнерго» ГРЭС, Российская Федерация, Чукотский Автономный округ, г. о. Эгвекинот, п.г.т. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС | система канализации, ХВС, ГВС, отопления здания СБК | Эксплуатирующая организация: филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |

    - Характеристики существующих систем

Система отопления

- двухтрубная, открытая система отопления с верхней разводкой подающего трубопровода и принудительной циркуляцией;

- параметры теплоносителя tпр= 95С и tобр= 70С;

- диаметр ввода 50 мм;

- высота (этажность) – 4-х этажное здание;

- кубатура здания – 7649 м3;

- теплоноситель – вода;

- вместимость системы – 2,276 м3;

- расчетные нагрузки: расход тепла – 0,192 гдж/ч и расход теплоносителя – 7,68 т/ч.

Система канализации

- самотечная

- двух стояковая

Система горячего водоснабжения

- открытая

- питание от системы отопления

Система холодного водоснабжения

- разводка ХВС от системы городского водоснабжения.

  - Иинформация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

- место производства Работ;

- хозяйственно-бытовые помещения для размещения персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов, принятия пищи и т.д.;

- коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение);

- техническую, проектную и конструкторскую документацию (технические паспорта на здания, местные инструкции по эксплуатации), технические заключения по результатам обследований.

- перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Исполнителя на срок выполнения Работ, указанного в таблице № 3 ТТ без дополнительной оплаты;

    - Иные требования и сведения общего характера

- Услуги оказываются на предоставляемой Подрядчику территории, в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, пгт. Эгвекинот Эгвекинотская ГРЭС.

- Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.

- Исполнитель обеспечивает местами проживания (койко-местом) и питанием для персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно.

- Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец обуви своими силами и за свой счет.

- Исполнитель обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения работ по обследованию здания проходного пункта.

- Доставку инструмента, приспособлений и приборов контроля, принадлежащих Исполнителю к месту выполнения работ и обратно осуществляет Исполнитель самостоятельно и за свой счет.

2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | С даты заключения договора | Не позднее 31.05.2027 г. |

2.1. Требования к оказываемым услугам

2.1.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Условная единица | 1 |
|  | Инженерные изыскания. |  |  |
|  | Проведение дополнительных (при необходимости) изысканий (геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические, археологические). |  |  |
|  | Разработка технологической схемы отопления, ГВС, ХВС, канализации. |  |  |
|  | Согласование технологической схемы очистки с Заказчиком. |  |  |
|  | Проектные работы. |  |  |
|  | Согласование проекта с Заказчиком. |  |  |

Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.12.130 Разработка проектно-сметной и рабочей документации по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения Подрядчиком соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" - СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». - СП 68.13330.2017. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 г. №1013; - ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016); - СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81) «Строительство в сейсмических районах»; - ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». - СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений». - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; - СП 56.13330.2021 Производственные здания; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; - СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. - СНиП 2.04.01-85 Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий. - СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». - ГН 2.1.5.1315-03 от 30.04.2003 № 78 (изм. 13.07.2017) Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. - Приказ № 552 от 13.12.2016 Министерства сельского хозяйства. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия "; - СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями № 1, № 2); - СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (ссылка введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2019 № 111/пр); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом от 27.11.2020 г. № 835н; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонту, утвержденные приказом от 11.12.2020 г. № 883н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н); - СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования; - Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций утвержденного приказом АО «Чукотэнерго» от 07.10.2022 г. № 382 (Приложение № 3 к ТТ); Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. |  | Согласие с требованиями |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 (ред. от 21.12.2020) № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Согласие с требованием |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  | До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен быть ознакомлен мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка. Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  | -//- |
| 1.4.1. | Требования к инструменту, приспособлениям и оборудованию |  | - Оснастка, инструмент (специнструмент), механизмы и приспособления, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем. | Согласие с требованием |
| 1.4.2. | Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам |  | Измерительные инструмент и приборы, предоставляет Исполнитель самостоятельно и за свой счет. Средства измерений и контроля должны быть поверенными и иметь действующие свидетельство о поверке и копии заводских паспортов. | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Исполнитель должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией. Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД: в т. ч. Требованиям: - Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»» (в актуальной редакции 2023 г.) - область аттестации Э12 ЗС; - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями 31.12.2020); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. № 1070); - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н; Персонал Исполнителя должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов услуг. Исполнитель должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости оказываемых услуг Таблица № 2 настоящего ТТ. |  | Согласие с требованиями |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
| 1.6.1. | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
| 1.6.1.1. | Результат оказания услуг | Результатом выполненных работ должно являться: - Выполнение Исполнителем заданного объема услуг разработанная проектно-сметная и рабочая документация по реконструкции системы тепло-водоснабжения и канализации здания СБК для нужд Эгвекинотской ГРЭС для нужд Эгвекинотской ГРЭС, согласованная с заказчиком и прошедшая экспертизу в органах государственного контроля. |  | Согласие с требованием |
| 1.6.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- |
| 1.6.2.1. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | Результат работ должен представлять возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей, а также соответствовать Требованиям: - Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» » (в актуальной редакции 2023 г.) - область аттестации Э12 ЗС; - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями 31.12.2020); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 г. № 1070). |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | # - Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением): - проектная и рабочая документация, текстовая часть: doc (Word), графическая часть: dwg (AutoCAD), pdf (AdobeAcrobat, версия не ниже 1.7); сметы: обязательно предоставление локальных сметных расчетов на отдельные виды работ в формате MS Excel, в формате программы «ГРАНД СМЕТА», а также в формате XML, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. - электронная версия документации передается Заказчику на USB-Flash-накопителе. USB-Flash-накопитель должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге USB-Flash-накопителя файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю; - пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены в установленном порядке в цветном варианте. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - В составе проектной документации необходимо включить ведомости объемов работ и материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц Исполнителя. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов. Рабочая документация должна быть скомплектована в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ, перечень работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования работ. В состав каждого тома (книги) рабочей документации после снятия всех замечаний включается сопоставительная ведомость объемов работ по каждой стадии проектирования. - Сметные расчеты предоставить в ГЭСН на выполнение работ с использованием действующей редакции сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Чукотского АО. В сметные расчеты включить командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы отдельно по каждому этапу. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: - в базисном уровне по состоянию на 01.01.2001г.; - в текущих ценах с учетом инфляционного удорожания на плановый период строительства объекта по данным социально – экономического прогноза развития Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации с разбивкой на стоимость проектно – изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования и материалов, прочих затрат. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов, указанных в пп. 1.1.1. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | ### Прочие требования к оказанию услуг | По прибытии представителей Исполнителя на объект Заказчика для оказания услуг, Заказчик ознакамливает персонал Исполнителя с: - Положением о пропускном режиме филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (предоставляется на этапе исполнения Договора). - Правилами внутреннего трудового распорядка филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (предоставляется на этапе исполнения Договора). |  | ### Согласие с требованием |
|  | ### Прочие требования к оказанию услуг | ### В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  | ### Согласие с требованием |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

- Приложения