Технические требования на поставку МТР ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей Лот № 0500-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ-АТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

2.2.	Требования к качеству продукции

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4. Приложения

Общие сведения

Термины, ообозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей»

Цель использования закупаемой продукции

- МТР закупается для: для пополнения аварийного запаса, а также ремонтной программы 2026 года

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 10 июня;

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Покупатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - В т.ч: | ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей» |  |  |  |
|  | ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей» | СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырская РЭС | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей» | Начало- с даты, следующей после заключения договора | Окончание – 30 календарных дней с момента заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1.1 Таблицы 1.1): «ОКПД 2: 27.12.10.110 «Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжении для нужд Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование продукции |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик | • Тех. документация на продукцию (ТУ, паспорт, инструкция; спецификация) (п.3.1); • Руководство по эксплуатации (п.3.1.) Требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры |  |
|  | Марка, модель,арктикул |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Размер |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Ед. изм. |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке |  | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к таре и упаковке |  | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке |  | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Базис поставки |  | для МТР Анадырской РЭС СП АО «Чукотэнерго» Северных электрических сетей» (порт Анадырь) г. Владивосток |  |  |  |  |
| 2.5. | Место поставки |  | Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Анадырская РЭС Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж (Для Анадырского РЭС АО «Чукотэнерго» СП Северные электрические сети, порт назначения Анадырь.) На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для Анадырского РЭС АО «Чукотэнерго» СП Северные электрические сети, порт назначения Анадырь. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. |  |  |  |  |
| 2.6 | Реквизиты представителя Покупателя |  | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7924 667 05 89, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Скрябиков Денис Вячеславович тел +7924 666 41 01, e-mail: scriabikov_dv@chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: : romandash_ae@chukotenergo.ru Романдаш Алена Евгеньевна, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Богданов Иван Александрович. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |
| 2.7 | Реквизиты склада Покупателя. |  | Анадырский РЭС АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел.моб.: +7 (985) 350-45-84, e-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД |  | Предложение по сроку гарантии |  | • Тех. документация на продукцию (паспорт) (п.3.1); • Руководство по эксплуатации (п.3.2.) |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | В соответствии с проектом договора |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Установлен режим преимущества российской продукции (или ее части) (когда национальный режим не предоставляется). |  | Согласие с требованием |  | Участник должен предоставить в составе заявки коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием страны происхождения товара |  |

* Примечание:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

- Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

  - В составе заявки Участника по всем позициям Таблицы 3. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР, в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики.

  - Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

    - Тех. документация на продукцию (ТУ, паспорт, инструкция; спецификация) от производителя на подобные партии этой продукции;

    - Руководство по эксплуатации от производителя на подобные партии этой продукции;

  - При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры.

  - Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1. Спецификация закупаемой продукции Анадырского РЭС АО «Чукотэнерго» СП Северные электрические сети;