Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.19.000 Регламентное обслуживание огнетушителей, техническое обслуживание пожарных кранов и средств противопожарной защиты для нужд Чаунской ТЭЦ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Регламентное обслуживание огнетушителей, техническое обслуживание пожарных кранов и средств противопожарной защиты для нужд Чаунской ТЭЦ»

Цель оказания услуг

- Услуги оказываются с целью оценки технического состояния оборудования и средств противопожарной защиты, определения соответствия объектов оказания услуг предъявляемым к ним требованиям пожарной безопасности и определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, определения мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса оборудования и средств противопожарной защиты.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание огнетушителей. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек | Огнетушители (200 шт. порошковые, углекислотные, воздушно-эмульсионные) |  |
|  | Испытание пожарных кранов. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек | Пожарные краны (50 шт.) |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ персоналу Исполнителя, участвующему в проведении испытаний и освидетельствований технических устройств противопожарной защиты, применяемых на территории Заказчика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п |  | Наименование услуг / этапа услуг |  | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. |  | Ознакомление с технической документаций Заказчика, установление полноты и достоверности относящихся к объекту освидетельствования. |  | Шт. |  | 200 |  |
| 2. |  | Производство визуального осмотра огнетушителей. Производство технического обслуживания огнетушителей, определение: - величины давления в огнетушителе; - массы огнетушителя, а также массы ОТВ в огнетушителе. |  | Шт. |  | 200 |  |
| 3. |  | Запись о проведенном техническом обслуживании огнетушителей. Внесение отметки в паспорт, на корпус (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производство записи в специальном журнале. |  | Шт. |  | 200 |  |
| 4. |  | Оформление Акта о неработоспособности огнетушителя (при выявлении дефектов) |  | Шт. |  | по факту |  |
| 5. |  | Внесение соответствующих записей о проведенных проверках и испытаниях огнетушителей и записей в специальный журнал по видам оборудования в отношении которых проводилось испытание. |  | Шт. |  | 200 |  |
| 6 |  | Испытание пожарных кранов на водоотдачу. |  | Шт. |  | 50 |  |
| 7 |  | Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Пломбирование крана с нанесением маркировок с информацией о дате проведения испытания, давлении в сети, диаметре рукава и пожарного ствола, названии организации проводившей испытания, печать организации, проводившей испытание. |  | Шт. |  | 50 |  |
| 9 |  | Оформление актов с результатами испытаний внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов. |  | Шт. |  | 50 |  |
| 10 |  | Контрольный осмотр пожарных кранов на предмет протечек/не герметичности (спустя 24 часа после проведения испытания). |  | Шт. |  | 50 |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с Таблицей 2 настоящего Технического требования | 01.06.2027 | 31.08.2027 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |  | Копия лицензии |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации работников, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. Заказчик обязуется принять Услуги в течение 20 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы и требования к их оформлению, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Результатом проведения технического обслуживания огнетушителей является нанесение отметки на корпус (с помощью этикетки или бирки с указанием даты проведения проверки, соответствия требованиям (исправности), марки огнетушителя, наименование организации, проводившей проверку) огнетушителя о проведенном обслуживании, и произведением записи в его паспорт и в журнал технического обслуживания систем противопожарной защиты, в соответствии с формой за подписью лица проводившего осмотр (проверку). Акт дефектации огнетушителя (при необходимости) с указанием выявленного дефекта и мероприятий по устранению замечаний. Результатом проведения испытаний внутреннего противопожарного водопровода и пожарных кранов является оформление актов с результатами испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | По результатам выполнения услуг Исполнитель обязан представить оформленные документы, указанные в п. 2.2.1. в адрес Заказчика в электронном виде для рассмотрения Заказчиком в течение 15 календарных дней после окончания проведения обследования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Исполнителем. Окончание проведения обследования считать с момента официального направления уведомления в адрес Исполнителя о завершении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479; - Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) от 09 марта 2000г. - ГОСТ Р 59641- 2021 «Национальный стандарт Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода (рекомендована письмом МЧС России от 15 мая 2007 г. N 19-2-1000). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество оказываемых услуг должно обеспечить поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех первичных средств пожаротушения в течение всего срока эксплуатации. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с требованиями и условиями настоящего Технического требования. Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков, допущенных при оказании услуг, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении всего периода оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.

| Главный инженер | В. М. Томских |
| --- | --- |