Приложение № 6

к Договору строительного подряда №

от «»    2023 г.

| Форма акта проверки подрядной организации. |
| --- |
| Заказчик (Филиал) | ________________________________________________________ |  |
| Подрядная организация |  |
| Место производства работ |  |
| Проверяющий |  |
| Сопровождающий инспектор ОТ |  |
| Проверяемый наряд-допуск (при наличии) |  |
| Дата проверки |  |

| да | нет | не приемлемо | Перечень нарушений | Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА |  |  |  |  |
|  |  |  | Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения | ОС |
|  |  |  | Приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого | ОС |
|  |  |  | Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | ОС |
|  |  |  | Неправильное оформление наряда-допуска | С |
|  |  |  | Выполнение работ по предыдущему наряду-допуску (без оформления нового наряда-допуска) в случаях, когда произошла замена ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего), изменился состав бригады более чем наполовину, а также изменились условия работы | ОС |
|  |  |  | Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | ОС |
|  |  |  | Отсутствие надзора за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ | С |
|  |  |  | Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места | ОС |
|  |  |  | Работа с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками без проверки их исправности перед началом работы и контроля работника за их использованием во время работы, а также их соответствие условиям работы | С |
|  |  |  | Передвижение грузоподъемных машин и механизмов при проезде по ОРУ и под ВЛ с поднятой стрелой, корзиной и находящимися в корзине людьми | ОС |
|  |  |  | Отсутствие заземления механизмов и грузоподъемных машин при всех работах в ОРУ и в пределах охранных зон ВЛ без снятия напряжения, в том числе ВЛ, находящихся под наведенным напряжением | ОС |
|  |  |  | Применение в РУ напряжением 220 кВ и ниже переносных металлических лестниц | ОС |
|  |  |  | Не применение средств защиты (спецодежды, предохранительного пояса, диэлектрических перчаток, УВН, оперативных штанг, касок с застегнутым подбородным ремнем), когда они предусмотрены требованиями безопасности, инструкциями по охране труда, Правилами | ОС |
|  |  |  | Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств | ОС |
|  |  |  | Не обозначение при установке крана на месте работы ответственным руководителем работ или производителем работ совместно с допускающим необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ, шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п. | С |
|  |  |  | Нахождение работника при работе грузоподъемных машин и механизмов под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов | С |
|  |  |  | Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом | С |
|  |  |  | Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы | С |
|  |  |  | Недостаточное освещение помещений и рабочих зон - не соответствующее требованиям ПУЭ | С |
|  |  |  | Не соблюдение требования: выполнение работ на высоте, верхолазных работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты. | ОС |
|  |  |  | Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика | ОС |
|  |  |  | Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания | С |
|  |  |  | Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности грузоподъемных механизмов и стропов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ | С |
|  |  |  | Использование при выполнении работ не соответствующих требованиям безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком грузоподъемных механизмов, автотранспорта, средств механизации работ | С |
|  |  |  | Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами | ОС |
|  |  |  | Сокрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика | ОС |
|  |  |  | Отсутствие контроля соблюдения рабочими требований безопасности со стороны руководителя работ при проведении работ по наряду | С |
|  |  |  | Курение в не отведенных для этого местах | С |
|  |  |  | Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь») | С |
|  |  |  | Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки | С |
|  |  |  | Отсутствие на предназначенных для этого местах знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места | С |
|  |  |  | Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам | С |
|  |  |  | Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения проведения вводных инструктажей | ОС |
|  |  |  | Отсутствие у водителя соответствующих документов (права, талон техосмотра, путевой лист с отметкой медработника, регистрационный номер Ростехнадзора при необходимости) | С |
|  |  |  | Несоблюдение водителем транспортного средства скоростного режима и требований дорожных знаков на территории Заказчика | С |
|  |  |  | Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи | С |
|  |  |  | Незнание работниками своих действий в аварийных ситуациях (определяется методом опроса) | С |
|  |  |  | Непрохождение работниками обучения навыкам оказания первой медицинской помощи | С |
|  |  |  | Отсутствие на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов запрещающих плакатов | С |
|  |  |  | Отсутствие в положенных местах установленных заземлений (не включены заземляющие ножи), необходимых при выполнении данного вида работ | ОС |
|  |  |  | Нарушение следующих требований: вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты | С |

Примечания

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Проверяющий:     ________________________      _____________________      _______________________             .

должность                                                                 подпись                                                           Фамилия. И. О.

С контрольным листом

ознакомлены:      _________________________    _____________________       _______________________

должность                                                                 подпись                                                           Фамилия. И. О.

_________________________    _____________________       _______________________

должность                                                                 подпись                                                           Фамилия. И. О.

Форма согласована:

| # Заказчик: # Директор департамента по организации # работ хозяйственным способом # МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» # ___________________ /А.И.Челнаков/ # м.п. | # Подрядчик: # Генеральный директор # ООО «» # ____________________ / / # м.п. |
| --- | --- |