«Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- Сметная документация сформирована базисно-индексным методом на основе территориальной сметно-нормативной базы для г. Москвы в соответствии с объёмами работ, предусмотренными рабочим проектом.

- Вид строительства: Новое строительство, Реконструкция, Расширение, Техническое перевооружение, Капитальный ремонт (нужное подчеркнуть).

- Сметная стоимость строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ определена базисно-индексным методом в двух уровнях цен (в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и текущем уровне) по сборникам ТСН 2001. Стоимость материальных ресурсов - по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции и текущим ценам поставщиков на основании прайс-листов с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

- Пересчет в текущие цены в сметах на проектные работы осуществлен с применением коэффициентов пересчета на 4 квартал 2022 г., приведенных в приложении к приказу Москомэкспертизы.

Пересчет сметной стоимости, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 в текущий уровень цен произведен по индексам пересчета для г. Москвы на октябрь 2022 г.

- В главе 8 сводного сметного расчёта «временные здания и сооружения» учтены средства на строительство временных зданий и сооружений в размере 1,5% от СМР в соответствии с МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3.

- В главу 10 «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия» включены расходы на содержание службы заказчика -3,93% от итога глав 1-9 +12 гл (Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025г.)  и Строительный контроль -2,14% от итога глав 1-9 (Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014г).

- В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» включены затраты на проектные работы, инженерные геодезические и геологические изыскания.

Составил _____________________