## 09-01-01
Форма № 4б
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343. СД_I-281541_ПНР | [19 empty] | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343. СД_I-281541_ПНР
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
ПНР
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.72 | 16.66 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.72 | 16.66 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.29198 | 7.8951 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 18.45 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 66
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №193 октябрь 2022 года | [19 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №193 октябрь 2022 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: ВЛ-0,4 кВ
1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 10.68 | 269.54 | 9.97 | 157.87 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.24 |  | 1 | 14.24 | 27.04 | 385.05
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 10.68 | 70 | 269.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 9.97 | 41 | 157.87
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 34.89 |  | 812.46 |  | 34.89 | 812.46
2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 9 | [8 empty] | 16 | 403.73 | 14.93 | 236.47 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 2.37 |  | 1 | 21.33 | 27.04 | 576.76
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 16 | 70 | 403.73
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 14.93 | 41 | 236.47
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  |  | 1 | 1.35
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 52.26 |  | 1216.96 |  | 52.26 | 1216.96
3 | 5.1-151-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 9 | [8 empty] | 192.31 | 4853.33 | 179.49 | 2842.67 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 |  | 1 | 256.41 | 27.04 | 6933.33
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 192.31 | 70 | 4853.33
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 179.49 | 41 | 2842.67
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  |  | 1 | 16.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 628.21 |  | 14629.33 |  | 628.21 | 14629.33
Итого по разделу: ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 715.36 |  | 16658.75
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: ПНР | [6 empty] | 715.36 |  | 16658.75
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Составил |  | Сметчик
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  | Начальник проектного отдела
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 09-01-01_1
0
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343 | [18 empty] | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
наименование, адрес
Объект |  | СД_I-281541_ПНР
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 16.66 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 66
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №193 октябрь 2022 года | [21 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №193 октябрь 2022 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Акт по локальной смете: ПНР
Раздел: ВЛ-0,4 кВ
1 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 10.68 | 269.54 | 9.97 | 157.87 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 14.24 |  | 1 | 14.24 | 27.04 | 385.05
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 10.68 | 70 | 269.54
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 9.97 | 41 | 157.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 34.89 |  | 812.46 |  | 34.89 | 812.46
2 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 9 | [8 empty] | 16 | 403.73 | 14.93 | 236.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 2.37 |  | 1 | 21.33 | 27.04 | 576.76
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 16 | 70 | 403.73
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 14.93 | 41 | 236.47
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  |  | 1 | 1.35
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 52.26 |  | 1216.96 |  | 52.26 | 1216.96
3 | 3 | 5.1-151-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 9 | [8 empty] | 192.31 | 4853.33 | 179.49 | 2842.67 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 28.49 |  | 1 | 256.41 | 27.04 | 6933.33
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 192.31 | 70 | 4853.33
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 179.49 | 41 | 2842.67
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  |  | 1 | 16.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 628.21 |  | 14629.33 |  | 628.21 | 14629.33
Итого по разделу: ВЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 715.36 |  | 16658.75
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: ПНР | [7 empty] | 715.36 |  | 16658.75
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343 | [125 empty] | 0
8 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343 | [125 empty] | 0
1 | 150 | 0 | 95 | 0 |  | СД_I-281541_ПНР |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Сметчик |  | Начальник проектного отдела | [22 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ (История развития) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 73 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 66 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | Поправки для ТСН-2001 от 15.10.2022 г. доп.66 | 0 | 0 | 8192 |  |  | 81 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 66 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 150 | 1 | 12 | 0 |  | СД_I-281541_ПНР | [7 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 65 |  | 09-01-01 | ПНР |  | 0 |  | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-01 | ПНР | [7 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 35 |  | Новый раздел | ВЛ-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ВЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 10.68 | 9.97 |  | 432738524 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 10.68 | 9.968 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 362024155 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  |  |  | 512 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 2068831394 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 0 | 34.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 269.54 | 157.87 |  | 432738522 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 27.04 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 27.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 385.05 | 0 | 0 | 0 | 385.05 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 269.535 | 157.8705 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 362024155 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  |  |  | 512 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 2068831394 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 812.46 | 0 | 0 | 812.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 16 | 14.93 |  | 432738524 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 15.9975 | 14.931 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 362024155 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  |  |  | 512 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.15 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 633777149 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 52.26 | 0 | 0 | 52.26 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 576.76 | 0 | 0 | 0 | 576.76 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 403.73 | 236.47 |  | 432738522 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 27.04 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 27.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 576.76 | 0 | 0 | 0 | 64.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 403.732 | 236.4716 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 362024155 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  |  |  | 512 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.15 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 633777149 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1216.96 | 0 | 0 | 1216.96 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.1-151-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 256.41 | 0 | 0 | 0 | 256.41 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 192.31 | 179.49 |  | 432738524 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 151, поз. 2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 256.41 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 192.3075 | 179.487 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 362024155 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  |  |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1012846700 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 628.21 | 0 | 0 | 628.21 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5.1-151-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 6933.33 | 0 | 0 | 0 | 6933.33 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 4853.33 | 2842.67 |  | 432738522 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 27.04 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 151, поз. 2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 27.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6933.33 | 0 | 0 | 0 | 770.37 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4853.331 | 2842.6653 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 362024155 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  |  |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1012846700 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14629.33 | 0 | 0 | 14629.33 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ВЛ-0,4 кВ | 0 | [6 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 |  |  | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 |  |  | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 291.98 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 7895.14 | [6 empty] | 291.98 | 1 | 291.98 | 7895.14 | 1 | 7895.14
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 291.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7895.14 | [6 empty] | 291.98 | 1 | 291.98 | 7895.14 | 1 | 7895.14
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 715.36 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.45 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 18.45 | [6 empty] | 18.45 | 1 | 18.45 | 18.45 | 1 | 18.45
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 218.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 5526.6 | [6 empty] | 218.99 | 1 | 218.99 | 5526.6 | 1 | 5526.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 204.39 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 3237.01 | [6 empty] | 204.39 | 1 | 204.39 | 3237.01 | 1 | 3237.01
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 715.36 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-01 | ПНР | 0 | [6 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 291.98 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 7895.14 | [6 empty] | 291.98 | 1 | 291.98 | 7895.14 | 1 | 7895.14
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 291.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7895.14 | [6 empty] | 291.98 | 1 | 291.98 | 7895.14 | 1 | 7895.14
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 715.36 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.45 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 18.45 | [6 empty] | 18.45 | 1 | 18.45 | 18.45 | 1 | 18.45
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 218.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 5526.6 | [6 empty] | 218.99 | 1 | 218.99 | 5526.6 | 1 | 5526.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 204.39 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 3237.01 | [6 empty] | 204.39 | 1 | 204.39 | 3237.01 | 1 | 3237.01
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 715.36 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
51 | 150 | 1 | 12 |  |  | СД_I-281541_ПНР | 0 | [6 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 291.98 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 7895.14 | [6 empty] | 291.98 | 1 | 291.98 | 7895.14 | 1 | 7895.14
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 291.98 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 7895.14 | [6 empty] | 291.98 | 1 | 291.98 | 7895.14 | 1 | 7895.14
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 1 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 715.36 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 1 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.45 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 18.45 | [6 empty] | 18.45 | 1 | 18.45 | 18.45 | 1 | 18.45
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 218.99 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 5526.6 | [6 empty] | 218.99 | 1 | 218.99 | 5526.6 | 1 | 5526.6
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 204.39 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 3237.01 | [6 empty] | 204.39 | 1 | 204.39 | 3237.01 | 1 | 3237.01
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 715.36 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 715.36 | Итог 1 | Всего |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 16658.75 | [6 empty] | 715.36 | 1 | 715.36 | 16658.75 | 1 | 16658.75
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143.07 | Итог 2 | НДС 20 % |  |  | 212 | 29 | 3 |  | 2 | 3331.75 | [6 empty] | 143.07 | 1 | 143.07 | 3331.75 | 1 | 3331.75
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 858.43 | Итог 3 | Всего с НДС 20 % |  |  | 212 | 30 | 3 |  | 2 | 19990.5 | [6 empty] | 858.43 | 1 | 858.43 | 19990.5 | 1 | 19990.5
61 |  |  |  |  | 10 | b1 | ширина
61 |  |  |  |  | 1900 | p1 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 1800 | p2 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 2 | а | длина
61 |  |  |  |  | 10 | дл | дл
61 |  |  |  |  | 3 | м14 | масса мусора по смете №1
61 |  |  |  |  | 2400 | мус1 | мусор слежавшийся
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_2 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 2 | ч | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 6 | ш | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | шир | шир
71 | 1 |  | 381 | 82291646 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 1 | 432738522 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.05 | 6.21 | 1 | 1 | 8.05 | 6.21 | 1 | [9 empty] | 193 | [12 empty] | 432738523
75 | Базовый | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 77 | 0 | 432738524 | 2
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
1 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343 | [75 empty] | 0
8 | 1 | -1 |  |  |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343 | [75 empty] | 0
1 | 54 | 0 |  | 0 |  | СД_I-281541_ПНР |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 160 | 1 |  | 0 | [6 empty] | Сметчик | Начальник проектного отдела | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ (История развития) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 73 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 66 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 66 доп от 14.10.2022 | Поправки для ТСН-2001 от 15.10.2022 г. доп.66 | 0 | 0 | 8192 |  | 81 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 66 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 432738522 | 432738524 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-01 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 16.66 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.72 |  | 0 | -1 | 0 | 7895.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7895.14 | 0 | 0 | 16658.75 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 5526.6 | 3237.01 | 16658.75 | [6 empty] | 291.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.98 | 0 | 0 | 715.36 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 218.99 | 204.39 | 715.36
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 16.66 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.72
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 7895.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 291.98
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 1 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 7895.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 291.98
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 1 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 1 |  | 2 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 16658.75 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 1 |  | 2 | 715.36
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 18.45 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 18.45
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5526.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 218.99
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3237.01 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 204.39
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 16658.75 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 715.36
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16658.75 | Итог 1 | Всего |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2 | 715.36
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3331.75 | Итог 2 | НДС 20 % |  |  | 212 | 29 | 3 |  | 2 | 143.07
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19990.5 | Итог 3 | Всего с НДС 20 % |  |  | 212 | 30 | 3 |  | 2 | 858.43
-1
75 | Уровень цен | 2022 | 0 | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 1 | 432738522 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2022 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.05 | 6.21 | 1 | 1 | 8.05 | 6.21 | 1 | [9 empty] | 193 | [5 empty] | 432738523
75 | Базовый | 2000 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 77 | 0 | 432738524 | 2

## SmtRes
30 | 432738524 | 432738708 | 85329302 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 2 | 432738710 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 432738522 | 432738708 | 85329302 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 2 | 432738710 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 432738524 | 432738711 | 82341259 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 2 | 432747801 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 432738522 | 432738711 | 82341259 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 2 | 432747801 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
30 | 432738710 | 432738708 | 85329302 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 432738709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 432738710 | 432738708 | 85329302 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | 432738709 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 432747801 | 432738711 | 82341259 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 2 | 432747801 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 432747801 | 432738711 | 82341259 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 2 | 432747801 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | 1 | 18246 | 184281706 | 12 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | СД_I-281541_ПНР | [9 empty] | 0 | 0