Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.11.32.  Поставка бензиновых генераторов

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот № _________________

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….………………………………… .3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….… .3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………….4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 27.11.32. Поставка бензиновых генераторов для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение инвестиционной программы 2027 года АО «Гидроремонт-ВКК» Северо-Кавказский филиал.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бензиновый генератор | шт. | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 27.11.32. Поставка бензинового генератора для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Бензиновый генератор ТСС SGG 12000 EHA 190022 (либо эквивалент) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мощность номинальная, кВт |  | 12 |  |  |
| 1.1.2. | Мощность максимальная, кВт |  | 12,5 |  |  |
| 1.1.3. | Напряжение, В |  | 230 |  |  |
| 1.1.4. | Тип кожуха |  | Открытый |  |  |
| 1.1.5. | Объем масляного бака, л. |  | 1,4 |  |  |
| 1.1.6. | Степень защиты |  | IP23 |  |  |
| 1.1.7. | Счетчик моточасов |  | Наличие |  |  |
| 1.1.8. | Модель двигателя |  | 2V80F |  |  |
| 1.1.9. | Тип двигателя |  | 4-х тактный |  |  |
| 1.1.10. | Емкость топливного бака, л |  | 45 |  |  |
| 1.1.11. | Частота вращения вала двигателя, об/мин |  | 3000 |  |  |
| 1.1.12. | Тип альтернатора |  | Синхронный |  |  |
| 1.1.13. | Способ пуска |  | Электростартер |  |  |
| 1.1.14. | Номинальный коэффициент мощности |  | 1 |  |  |
| 1.1.15. | Топливный бак, л |  | 45 |  |  |
| 1.1.16. | Расход топлива, л/ч |  | 5,9 |  |  |
| 1.1.17. | Тип системы охлаждения |  | воздушное |  |  |
| 1.1.18. | Автозапуск (АВР) |  | Наличие |  |  |
| 2.1. | Бензиновый генератор TSS GGW 5.0/200EDH-R (либо эквивалент) |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мощность номинальная, кВт |  | 5 |  |  |
| 2.1.2 | Мощность максимальная, кВт |  | 5,5 |  |  |
| 2.1.3 | Напряжение, В |  | 230 |  |  |
| 2.1.4 | Тип кожуха |  | Открытый |  |  |
| 2.1.5 | Объем масляного бака, л. |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Степень защиты |  | IP23 |  |  |
| 2.1.7 | Счетчик моточасов |  | Есть |  |  |
| 2.1.8 | Модель двигателя |  | Honda GX390 |  |  |
| 2.1.9 | Тип двигателя |  | 4-х тактный |  |  |
| 2.1.10 | Дисплей сварочного тока |  | Наличие |  |  |
| 2.1.11. | Частота вращения вала двигателя, об/мин |  | 3000 |  |  |
| 2.1.12 | Тип альтернатора |  | Синхронный |  |  |
| 2.1.13 | Способ пуска |  | Электростартер |  |  |
| 2.1.14 | Топливный бак, л |  | 25 |  |  |
| 2.1.15 | Расход топлива, л/ч |  | 1,7 |  |  |
| 2.1.16 | Тип системы охлаждения |  | Воздушное |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Паспорт качества |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат страны происхождения |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Документация (сертификат качества, декларация о стране происхождения) |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Респ., с. Заюково, ул. Кирова, д.546а, в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |
| 4.3. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |