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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54646396]Обозначения и сокращения
	ГТГ
	Газотурбогенератор

	САУ
	Система автоматизированного управления

	ТПиР
	Техническое перевооружение и реконструкция

	ПИР
	Проектно – изыскательные работы




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
«Проведение экспертизы проектной документации для модернизации САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54646398]Цель выполнения работ 
Предметом экспертизы промышленной безопасности является оценка соответствия документации требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение 
Данная работа выполняется в соответствии с производственной программой ТПиР ПАО «Передвижная энергетика» на 2026 год. Экспертиза проектной документации разрабатывается для ГТГ-1 установленного в филиале ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика».
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Филиал ПЭС «Уренгой»
	629300 ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.Промысловая, д. 16

	ГТГ-1
	-


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Наличие действующей лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Иные требования и сведения общего характера 

Полный комплект документов должен быть передан Заказчику в исходном редактируемом формате документа и в формате pdf.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение экспертизы проектной документации на модернизацию САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой»
	Шт.
	1

	2. 
	Получение заключения экспертизы промышленной безопасности и уведомления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
	Шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Экспертиза проектной документации на модернизацию САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой»
	С даты заключения договора
	20 рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами договора и предоставления проектной и иной документации в полном объеме.



6

11
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Разработка проектной документации по модернизации САУ ГТГ-1 филиала ПЭС «Уренгой»
 
Наименование работ/этапа работ: Разработка проектной документации
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	· Оказать услуги в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства:
· Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)
· Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»
· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
· ФНиП ПБ «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
· ФНиП и ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2. 
	Квалификация персонала подрядчика
	Персонал подрядчика должен обладать необходимым опытом работ в проведение экспертиз проектной документации, представить заказчику список заключенных договоров на аналогичные работы за последние 3 года 
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
1. соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,  в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Общие требования к проектной документации
	Вся проектная и/или рабочая документация разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта (перечислить из списка и дополнить при необходимости):
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»;
- действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации (указать необходимые).

Отраслевые НТД:
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Правила технической эксплуатации (действующее издание);
- «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;
- «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;
- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС»  СО 59012820.29.240.008-2008 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем;
- Противоаварийная автоматика энергосистем (ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200095744);
- Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf);
	Согласие с требованием
	

	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта;

	
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».



[bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: _Ref54278740]4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
[bookmark: _Hlk87544714]4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.
4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Hlk67324513]4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).



