Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции

для нужд Воткинского филиала

0072-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение Договора №1180-267-2023 от 02.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»» (РЗ № 452660 Текущий ремонт административно-бытовых помещений производственного корпуса). Электротехническая продукция предназначена для обеспечения или восстановления работоспособности объектов на филиале ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» в 2026 году.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока EKF PROxima АВДТ-63N AC 16А C 1P+N 6кА 30мА 230В D63N26EA16C30 | шт | 40 |
|  | Выключатель автоматический дифференциального тока DEKraft АВДТ ДИФ-103 AC 25А C 1P+N 4.5кА 30мА 230В IP20 16054DEK | шт | 5 |
|  | Выключатель автоматический ВА47-29 63А D 3P | шт | 5 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20мм с зондом серая | м | 300 |
|  | Выключатель 1-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый с подсветкой IEK Kvarta EVK11-K01-10-DM | шт | 40 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP20 скрытой установки белая Lezard Mira | шт | 32 |
|  | Конвектор электрический 1.5кВт напольный/настенный 400х595х113мм Ettore BEC/ETER-1500 Ballu | шт | 25 |
|  | Завеса тепловая 400м3/ч 3кВт BHC-CE-3Т Ballu | шт | 3 |
|  | Светильник накладной НПБ 03-60-001 Евро ПСХ 60Вт E27 IP54 LED/КЛЛ/ЛН | шт | 32 |
|  | Светильник светодиодный настенный/потолочный Световые технологии Inox Led 50 5000К 41Вт 230В 5200лм IP65 | шт | 5 |
|  | Светильник светодиодный накладной/подвесной Фокус СПО-40 Ритейл 4000К 40Вт 170…264В 5000лм 1010х158х37мм оргстекло/алюминий IP40 | шт | 5 |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый/накладной Фокус СПВО-32 Люкс Д 5000К 26Вт 170…264В 3700лм 620х610х105мм матовое стекло IP40 | шт | 2 |
|  | Светильник светодиодный Бастион Skat LT-2330 LED Li-lon 6100 6Вт 180-264В 120лм 275х26х78мм 30шт аварийный | шт | 2 |
|  | Светильник LED подвесной IEK LT-DSP0-4022-100-65-K02 6500К 100Вт 220-240В 12000лм 238х100мм IP65 | шт | 5 |
|  | Лампа ASD LED-A60-standart 11Вт E27 грушевидная 230В светодиодная 990лм 3000К 110х60х110мм | шт | 32 |
|  | Розетка с заземлением 16А 2-местная скрытой установки белая IEK Кварта ERK24-K01-16-DM | шт | 5 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная IP20 открытой установки белая Legrand Quteo 782213 | шт | 5 |
|  | Шина N нулевая TDM SQ0801-0013 63А в изоляторе на DIN-рейку 6х9мм 10 групп | шт | 3 |
|  | Шина соединительная PIN (штырь) DEKraft ШС101-3-63 32034DEK 3Р 63А 1000мм | шт | 3 |
|  | Шина N нулевая DEKraft ШН103-2-15-125 32016DEK 125А 2х15групп в корпусе (кросс-модуль) | шт | 6 |
|  | Клипса-держатель для трубы гофрированной 20мм | шт | 100 |
|  | Зажим соединительный изолирующий СИЗ-2 USC-11-1-100 IEK 3-10мм2 для кабеля | шт | 100 |
|  | Термостат биметаллический KST820В-1014 0-70С | шт | 25 |
|  | Щит с монтажной панелью ЩРНМ-3 30603DEK Dekraft 630А с монтажной платой IP54 стальной 650х500х220мм навесной | шт | 3 |
|  | Шина PE земля IEK 6х9-12-ЖЗ TF-NN10-12-KL-K52 на DIN-изоляторе латунная | шт | 3 |
|  | Розетка с заземлением 16А 250В 2 розетки IP54 ERS22-K03-16-54-DC IEK наружной установки с защитной крышкой | шт | 10 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора |

2.2.	Требования к качеству продукции.

Таблица 3 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД 2 27.90.1 Поставка электротехнической продукции для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | № п/п | Наименование продукции |  |  | Требования заказчика |  | - |
|  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока EKF PROxima АВДТ-63N AC 16А C 1P+N 6кА 30мА 230В D63N26EA16C30 |  |  | Производитель: EKF Артикул: D63N26EA16C30 |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический дифференциального тока DEKraft АВДТ ДИФ-103 AC 25А C 1P+N 4.5кА 30мА 230В IP20 16054DEK |  |  | Производитель: DEKraft Артикул: 16054DEK |  |  |
|  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 63А D 3P |  |  | Модель: ВА47-29 Ток: 63А Количество полюсов: 3 Характеристика: D |  |  |
|  |  | Труба гофрированная ПВХ 20мм с зондом серая |  |  | Внеш. диаметр: 20мм Цвет: серый Материал: ПВХ |  |  |
|  |  | Выключатель 1-клавишный 10А 250В IP20 скрытой установки белый с подсветкой IEK Kvarta EVK11-K01-10-DM |  |  | Производитель: IEK Модель: Kvarta Артикул: EVK11-K01-10-DM |  |  |
|  |  | Розетка с заземлением 16А 250В 1-местная IP20 скрытой установки белая Lezard Mira 701-0202-122 |  |  | Производитель: Lezard Модель: Mira Артикул: 701-0202-122 |  |  |
|  |  | Конвектор электрический 1.5кВт напольный/настенный 400х595х113мм Ettore BEC/ETER-1500 Ballu |  |  | Производитель: Ballu Модель: Ettore BEC/ETER-1500 Мощность: 1500Вт |  |  |
|  |  | Завеса тепловая 400м3/ч 3кВт BHC-CE-3Т Ballu |  |  | Производитель: Ballu Модель: BHC-CE-3Т Мощность: 3000Вт Расход воздуха: 400м3/ч |  |  |
|  |  | Светильник накладной НПБ 03-60-001 Евро ПСХ 60Вт E27 IP54 |  |  | Тип: НПБ 03-60-001 Евро ПСХ Мощность лампы: 60Вт Цоколь: Е27 |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный настенный/потолочный Световые технологии Inox Led 50 5000К 41Вт 230В 5200лм IP65 1079000100 |  |  | Производитель: Световые технологии артикул: 1079000100 |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный накладной/подвесной Фокус СПО-40 Ритейл 4000К 40Вт 170…264В 5000лм 1010х158х37мм оргстекло/алюминий IP40 |  |  | Производитель: ФОКУС Модель: СПО-40 Ритейл Мощность: 40Вт Световой поток: 5000лм Цветовая температура: 4000К Степень защиты: IP40 |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный встраиваемый/накладной Фокус СПВО-32 Люкс Д 5000К 26Вт 170…264В 3700лм 620х610х105мм матовое стекло IP40 |  |  | Производитель: ФОКУС Модель: СПВО-32 Люкс Мощность: 26Вт Световой поток: 3700лм Цветовая температура: 5000К Степень защиты: IP40 |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный Бастион Skat LT-2330 LED Li-lon 6100 6Вт 180-264В 120лм 275х26х78мм 30шт аварийный |  |  | Производитель: Бастион Модель: Skat LT-2330 LED Li-lon 6100 Артикул: 2450 |  |  |
|  |  | Светильник LED подвесной IEK LT-DSP0-4022-100-65-K02 6500К 100Вт 220-240В 12000лм 238х100мм IP65 |  |  | Производитель IEK, артикул: LT-DSP0-4022-100-65-K02 |  |  |
|  |  | Лампа ASD LED-A60-standart 11Вт E27 грушевидная 230В светодиодная 990лм 3000К 110х60х110мм |  |  | Производитель: ASD Тип: LED-A60-standart Мощность: 11Вт Цоколь: Е27 Цветовая температура: 3000К Световой поток: 990лм |  |  |
|  |  | Розетка с заземлением 16А 2-местная скрытой установки белая IEK Кварта ERK24-K01-16-DM |  |  | Производитель: IEK Модель: Кварта Артикул: ERK24-K01-16-DM |  |  |
|  |  | Розетка с заземлением 16А 250В 2-местная IP20 открытой установки белая Legrand Quteo 782213 |  |  | Производитель: Legrand Модель: Quteo Артикул: 782213 |  |  |
|  |  | Шина N нулевая TDM SQ0801-0013 63А в изоляторе на DIN-рейку 6х9мм 10 групп |  |  | Производитель: TDM Артикул: SQ0801-0013 |  |  |
|  |  | Шина соединительная PIN (штырь) DEKraft ШС101-3-63 32034DEK 3Р 63А 1000мм |  |  | Производитель: DEKraft Артикул: 32034DEK |  |  |
|  |  | Шина N нулевая DEKraft ШН103-2-15-125 32016DEK 125А 2х15групп в корпусе (кросс-модуль) |  |  | Производитель: DEKraft Артикул: 32016DEK |  |  |
|  |  | Клипса-держатель для трубы гофрированной 20мм |  |  | Материал: пластик Цвет: серый Диаметр: 20мм |  |  |
|  |  | Зажим соединительный изолирующий СИЗ-2 USC-11-1-100 IEK 3-10мм2 для кабеля |  |  | Производитель: IEK Артикул: USC-11-1-100 |  |  |
|  |  | Термостат биметаллический KST820В-1014 0-70С |  |  | Артикул: KST820В-1014 0-70С |  |  |
|  |  | Щит с монтажной панелью ЩРНМ-3 30603DEK Dekraft 630А с монтажной платой IP54 стальной 650х500х220мм навесной |  |  | Производитель: Dekraft Артикул: 30603DEK |  |  |
|  |  | Шина PE земля IEK 6х9-12-ЖЗ TF-NN10-12-KL-K52 на DIN-изоляторе латунная |  |  | Производитель: IEK Артикул: TF-NN10-12-KL-K52 |  |  |
|  |  | Розетка с заземлением 16А 250В 2 розетки IP54 ERS22-K03-16-54-DC IEK наружной установки с защитной крышкой |  |  | Производитель: IEK Артикул: ERS22-K03-16-54-DC |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 15-30, пятница с 8-30 до 10-30 и с 12-30 до 14-30 по местному времени. |  |  | - - |
|  | Требования к таре и упаковке |  |  | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. |  |  | - - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - паспорта качества; - руководства по применению и эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  |  |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  | - |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.