Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.43.113  Поставка микроометра цифрового

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот № _______________

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….………………………………… .3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….… .3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………….4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.51.43.113  Поставка микроометра цифрового для нужд Северо-Кавказского филиала   (далее продукция)

  - Основание для проведения закупочной процедуры.

Исполнение инвестиционной программы 2027 года АО «Гидроремонт-ВКК» Северо-Кавказский филиал.

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Микроометр цифровой | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 26.51.43.113 Поставка микроометра цифрового для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Микроометр цифровой МКИ-200 (либо эквивалент) |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основные диапазоны измерения сопротивления, мкОм |  | от 1,0 до 199,9 от 200 до 2000 |  |  |
| 1.1.2. | Дополнительный диапазон измерения сопротивления, мкОм |  | От 2000 до 20000 |  |  |
| 1.1.3. | Разрешающая способность, мкОм |  | 0,1 |  |  |
| 1.1.4. | Количество разрядов цифрового отсчетного устройства (цифрового табло): - для измеряемого сопротивления - для индикации величины тока в цепи |  | 4 3 |  |  |
| 1.1.5. | Допускаемая основная погрешность для измеряемого сопротивления |  | ±1% +1 ед. младшего разряда |  |  |
| 1.1.6. | Время установления рабочего режима, мин |  | 1 |  |  |
| 1.1.7. | Время непрерывной работы (при отпущенной кнопке "Измерение"),час |  | 8 |  |  |
| 1.1.8. | Время измерения, сек. |  | 10-15 |  |  |
| 1.1.9 | Габаритные размеры, мм |  | 330x210x110 |  |  |
| 1.1.10. | Масса, кг |  | 6,2 |  |  |
| 1.1.11. | Комплект поставки |  | микроомметр МКИ-200 - 1 шт.; кабель силовой 2х2,5м 25мм2 - 2 шт.; кабель силовой 2х10м 25мм2 - 2 шт.; провод 2х10м 2,5мм2 - 2 шт.; провод 2х2,5м 2,5 мм2 - 2 шт.; зажимы токовые - 2 шт.; зажимы потенциальные - 2 шт.; провод со щупом - 2 шт.; сумка для комплекта кабелей - 1 шт.; руководство по эксплуатации - 1 шт.; методика поверки для МКИ - 1 шт. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Паспорт качества |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат страны происхождения |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Документация (сертификат качества, декларация о стране происхождения) |  | 1 экземпляр |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в Северная Осетия-Алания, ул. Васо Аббаева 63А., в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |
| 4.3. | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |