## ___
СОГЛАСОВАНО: Главный инженер СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ __________________ С.Н. Болдырев "_____" __________ 2026 г.
Спецификация (техничекое требование)
Лот № 799.1 Оборудования для экстренного оповещения атаки БПЛА КПП № 2
№ пп | Наименование | Материал | Марка/рабочая среда | Размер | ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Преобразователь интерфейса RS-422 / RS-232 |  | IP-A6713 Roxton преобразователь интерфейса RS-422 / RS-232. Блок IP-A6713 входит в состав IP-системы Roxton и предназначен для построения систем звукового оповещения (СОУЭ) с трансляцией информации по Ethernet и IP сетям. Производитель Roxton Система оповещения Roxton IP Вход RS-422 Подключение к ПК RS-232 Выход Ethernet, TCP/IP Скорость передачи 4800/9600 бит/с Питание АС 230В, 50 Гц Потребляемая мощность 10 Вт | 484х123х44 мм |  | шт | 1 | Начало поставки: «С даты следующей после заключения Договора. Окончание поставки: Не позднее 30 рабочих дней с даты следующей после заключения Договора.
2 | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U |  | Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 15U SH-05F-15U60/60m-R-BK (10746c). Высота, U 15 Глубина, мм 600 Тип шкафа Разборный Исполнение Настенное Двери Металл Нагрузка, не более, кг 50 Полезная глубина, мм 540 | 600 x 760 x 600 мм |  | шт | 1 | Начало поставки: «С даты следующей после заключения Договора. Окончание поставки: Не позднее 30 рабочих дней с даты следующей после заключения Договора.
3 | Кросс оптический |  | Укомплектованный кросс ITK 1U LC duplex 8 портов OS2 FOBX24-1U-8LCUD09. Тип стоечный кросс Кол-во разъемов 8 шт Тип разъема LC - LC Степень защиты IP22 Цвет серый Материал сталь Высота 1 U Монтаж стойка 19’’ Количество мест под адаптерные панели 24 шт | 40х405х212 мм |  | шт | 1 | Начало поставки: «С даты следующей после заключения Договора. Окончание поставки: Не позднее 30 рабочих дней с даты следующей после заключения Договора.
4 | Интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений |  | IP-A6223A Roxton интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений. Блок IP-A6223A входит в состав IP-системы Roxton и предназначен для построения систем звукового оповещения (СОУЭ) с трансляцией информации по Ethernet и IP сетям. Производитель Roxton Система оповещения Roxton IP Цифровой модуль до 300 сообщений (внешняя SD-карта) Количество зон 30, расширение до 300 зон Контрольный громкоговоритель есть Скорость передачи данных 4800 бот/сек Интерфейс RS-422 Напряжение питания 220В 50 Гц Потребляемая мощность 15 Вт | 484х350х88 мм |  | шт | 1 | Начало поставки: «С даты следующей после заключения Договора. Окончание поставки: Не позднее 30 рабочих дней с даты следующей после заключения Договора.
1. Технические характеристики: -Технические характеристики: - Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, качества, паспорта. - Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), изготовление 2026 года, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. - Продукция должна соответствовать техническим параметрам указанным настоящей спецификации. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящей спецификации. - Товар должен упаковываться в тару, отвечающую требованиям, обычно предъявляемым к упаковке данного вида Товара, с целью сохранности Товара при перевозке и хранении. Упаковка и способ транспортировки Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. - Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. - Консервация Товара перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.»
2. Отгрузочные реквизиты: 2.1 РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ EMS ПОЧТОЙ ИЛИ ДРУГИМИ АВИА ТРАНСПОРТНЫМИ СЛУЖБАМИ: 689000, Чукотский а.о. г.Анадырь, ул. Рультытегина 35А. Грузополучатель: СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ
2.3 Склад Покупателя: СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Зинченко Александр Владимирович – тел.: (985)350-45-84 На упаковке товары в обязательном порядке должно быть указано наименование Покупателя и вложена опись поставляемой продукции (упаковочный лист).
3. Реквизиты для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ 689000, РФ, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО,Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского зд-34 - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870901001
Начальник ЭЦ А.К. Драч