









Технические требования на оказание услуг
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[bookmark: _Toc135149044][bookmark: _Toc159405127]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc135149045]Обозначения и сокращения
	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ЧТЭЦ
	Чаунская тепловая электроцентраль

	М.О.
	Муниципальный округ



Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc135149046][bookmark: _Toc46743507]«ОКПД2: 71.20.19.190 Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных кранов для нужд Чаунской ТЭЦ»
[bookmark: _Toc135149047]Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc135149048][bookmark: _Toc46743508]Услуги оказываются с целью проверки технического состояния кранов, проведения наладки, проверки функционирования, настройки и испытания приборов безопасности кранов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ  в соответствии с техническими параметрами, для дальнейшей эксплуатации грузоподъемных кранов, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», требованиями «Типовой инструкции для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов» (РД 10-208-98).
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[bookmark: _Toc135149049]Существующее положение 
[bookmark: _Toc135149050][bookmark: _Toc159405128]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) 
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	
	
	5

	1. 
	Проверка и наладка приборов и устройств безопасности грузоподъемного крана КС-55713-5, рег.№ П-57кр
	Участок транспорта структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Грузоподъемный кран стреловой автомобильный КС-55713-5 «Галичанин», рег.№ П-57кр
	Тип крана: стреловой автомобильный КС-55713-5. 
Регистрационный номер: П-57кр.
Заводской номер: 013 Грузоподъемность крана: 25,0т. 
Тип привода: 
а) способ управления краном: гидравлический; 
б) место управления при работе: кабина на поворотной платформе.
	2005
	

	2. 
	Проверка и наладка приборов и устройств безопасности грузоподъемного мостового крана машзала ТА ст.№ 2, рег.№ П-39кр
	Котлотурбинный цех структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
	Грузоподъемный мостовой кран маш. зала ТА ст.№ 2,
рег.№ П-39кр 
	Тип крана: мостовой машзала ТА ст.№ 2. 
Регистрационный номер: П-39кр.
Заводской номер: 619 
Грузоподъемность крана: 30/5,0т. 
Тип привода: 
а) способ управления краном: электрический; 
б) место управления при работе: из кабины.
	1957
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[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc135149051][bookmark: _Hlk46492347]
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в проведении технического обслуживания приборов безопасности, в составе грузоподъемных сооружений.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc135149052][bookmark: _Toc159405129]Требования к продукции
[bookmark: _Toc135149053]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc135149054][bookmark: _Toc159405130]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc135149055][bookmark: _Toc159405131]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ознакомление с технической (эксплуатационной) документаций Заказчика, на приборы безопасности в составе грузоподъемных сооружений
	Шт.
	2

	2. 
	Объем работ на кран КС-55713-5:
	
	27

	2.1. 
	Производство внешнего осмотра всех приборов и устройств безопасности крана
	Шт.
	8

	2.2.
	Проверка работоспособности устройства защиты крана (координационная защита) рабочих операций
	Шт.
	4

	2.3.
	Проверка работоспособности устройства защиты крана от опасного напряжения
	Шт.
	1

	2.4.
	Проверка работоспособности регистратора параметров и считывания информации
	Шт.
	1

	2.5.
	Проверка электропроводки от регистратора к датчикам
	Шт.
	По факту

	2.6.
	Проверка работы регистраторов с контрольным грузом, регулировка согласно грузовым характеристикам
	Шт.
	3

	2.7.
	Проверка работоспособности датчиков (сигнализаторов)
	Шт.
	5

	2.8.
	Установка на выносные опоры для проверки креномеров
	Шт.
	4

	2.9.
	Считывание телеметрической информации с регистраторов параметров
	Шт.
	1

	3.
	Объем работ на мостовой кран: 
	Шт.
	13

	3.1.
	Производство внешнего осмотра всех приборов и устройств безопасности крана
	Шт.
	4

	3.2.
	Проверка состояния тали, узлов крепления конструктивных элементов.
	Шт.
	2

	3.3.
	Проверка состояния тупиковых упоров.
	Шт.
	2

	3.4.
	Проверка состояния буферов и концевых выключателей; работы по подтяжке гаек болтов крепления механизмов передвижения крана
	Шт.
	По факту

	3.5.
	Проверка отсутствия вмятин и зазоров у тормозов
	Шт.
	По факту

	3.6.
	Проверка работоспособности датчиков (сигнализаторов)
	Шт.
	3

	3.7.
	Внешний осмотр общего состояния металлических конструкций крана;
	Шт.
	По факту

	3.8.
	Проверка состояния сварных стыков и износ полки двутавра ездового пути;
	Шт.
	По факту

	3.9.
	Проверка состояния зубчатой пары приводных колес;
	Шт.
	По факту

	3.10.
	Осмотр и проверка работы электрооборудования крана.
	Шт.
	По факту

	3.11.
	Осмотреть состояние линеек концевых выключателей, крановых путей, тупиковых упоров, состояние гибкого токоподвода, троллей, заземления   
	Шт.
	По факту

	3.12
	Проверить исправность тормозов, корректную работу приборов безопасности, целостность каната и крюковой подвески
	Шт.
	По факту

	3.13
	Проверить исправность и работоспособность электротельфера, проверить токоведущий кабель на наличие возможных повреждений
	Шт.
	2

	3.14
	Проверить работу всех механизмов (вхолостую), действие тормозов
	Шт.
	По факту

	4.
	Объем работ на техническое обслуживание гидросистем кранов
	Шт.
	

	4.1
	Регулировка предохранительных тормозных клапанов
	Шт.
	По факту

	4.2.
	Осмотр маслопроводов, гидромоторов
	Шт.
	По факту

	4.3.
	Осмотр гидроцилиндров стрелы, а также выносных опор подъемного сооружения
	Шт.
	По факту

	5.
	Внесение необходимых записей в паспорта на оборудование (подъемное сооружение)
	Шт.
	2

	6.
	Оформление протоколов испытаний
	Шт.
	По факту



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc135149056][bookmark: _Toc159405132]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc135149057][bookmark: _Toc159405133][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проверка и наладка приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов
	С 01.07.2027
	31.08.2027


[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc135149058][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc135149059][bookmark: _Toc159405134]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов 
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	
	Квалификационные свидетельства, удостоверения, 
протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг)
	

	1.1.3. 
	Срок действия квалификационных документов
	Срок действия квалификационных свидетельств, удостоверений, 
протоколов аттестации экспертов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пункту 1.1.2 данной таблицы.
	

	1.1.4. 
	Наличие опыта
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по техническому обслуживанию приборов безопасности в составе грузоподъемных сооружений в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника.
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Исполнитель при оказании услуг обязан: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг.
- обеспечить выполнение мероприятий по охране труда при оказании услуг, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
- незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными.
	Согласие с требованием
	 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.

Заказчик обязуется принять Услуги в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Результатом проведения технического обслуживания приборов безопасности кранов является запись в соответствующем разделе паспорта грузоподъемного сооружения, а также протокол испытания/проверки и наладки приборов и устройств безопасности грузоподъемного сооружения подписанный Исполнителем.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc135149060][bookmark: _Toc157769647][bookmark: _Toc159405135]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 № 478.
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.
- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»
- Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479
- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020г. № 903н
- «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв.  приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 № 835н
- Рекомендациями по проведению испытаний грузоподъемных машин
РД 10-525-03
- «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв.  приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н;
- Рекомендациями «по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения» РД 10-112-1-04
- Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов МДС 12-32.2007
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	Проведение технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений и оформление соответствующей документации должно производиться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документации, перечисленной в пункте 3 данной таблицы. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	
	[bookmark: _Toc135149061][bookmark: _Toc157769648][bookmark: _Toc159405136]Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	[bookmark: _Toc135149062][bookmark: _Toc157769649][bookmark: _Toc159405137]Согласие с требованием
	
	






[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc135149063][bookmark: _Toc159405138][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
3.2. Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.
	


Приложения:
         Приложение № 1 – Анкета участника закупки
         Приложение № 2 – Согласие на обработку персональных данных






Главный инженер
	












В. М. Томских
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Приложение № 1
к Техническому требованию



Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта)
[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


1. Фамилия:
2. Имя:
3. Отчество:
4. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
5. Число, месяц и год рождения:
6. Место рождения (город, район, область, край, республика):
7. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
8. Семейное положение:
9. Адрес регистрации (прописки):
10. Адрес фактического места проживания:
11. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
12. Контактный телефон:
13. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Структурного подразделения.



Дата											/Подпись/




Приложение № 2
к Техническому требованию

Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)
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