Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.32.1  Поставка кабельной продукции»

# Общие сведения

#### 1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.32.1  Поставка кабельной продукции»

#### 1.2. Цель использования закупаемой продукции

МТР,  закупаются для выполнения работ по демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы по замене оборудования собственных нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта Т-1190-00203»в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение №1).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Перечень и объем закупаемой продукции обозначены в Таблице (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью данных ТТ

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Требования по срокам поставки продукции

Требования к началу срока поставки продукции – с даты заключения договора; Требования к окончанию срока поставки продукции – 31.12.2026

Требования к перечню и объему закупаемых сопутствующих услуг

Доставка МТР до склада Заказчика в объеме и на сумму, указанную в договоре поставки производится по адресу: 369244, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, пгт. Правокубанский, Зеленчукская ГЭС Филиала «ПАО РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

2.2. Требования к качеству продукции

Требования к продукции

Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ Госстандарт России) и, если это дополнительно указано в настоящих ТТ, сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации.

Наличие сертификатов соответствия обязательно.

Доставка товара Заказчику осуществляется силами Поставщика и за его же счет и производится на склад Заказчика в рабочее время с 08-00 до 16-00 согласно графика поставки.

Приемка товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика.

Товар без документов не принимается, ответственность за его сохранность Заказчик не несет.

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Год выпуска расходных материалов и запасных частей: Не позднее 2025 года.

Гарантийный срок на поставленные МТР должен составлять не менее одного года с момента поставки.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

4.1. Приложение № 1, Перечень МТР

Приложение № 1

к техническим требованиям на

поставку материалов

Перечень МТР

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПвБВнг(А)-Ls 10 3x35/16 | 1000 м | 0,175 |
| 2 | ПвБВнг(А)-Ls 3x35/16 | 1000 м | 0,468 |
| 3 | ПвБВнг(А)-Ls 3x50/25 | 1000 м | 0,180 |
| 4 | ПвБВнг(А)-Ls 3x70/25 | 1000 м | 0,590 |
| 5 | ПвБВнг(А)-Ls 3x95/25 | 1000 м | 0,280 |
| 6 | ПвВнг(А)-LS-10 3x35/16 | 1000 м | 0,295 |
| 7 | ПвВнг(А)-LS-10 3x50/25 | 1000 м | 0,350 |
| 8 | ПвВнг(А)-LS-10 3x75/25 | 1000 м | 0,600 |
| 9 | Кабель силовой гибкий КГН 3х4-660 | 1000 м | 0,01 |
| 10 | Кабель силовой гибкий КГН 5х4-660 | 1000 м | 0,075 |
| 11 | Кабель силовой гибкий КГН 5х10-660 | 1000 м | 0,015 |
| 12 | Кабель силовой гибкий КГН 5х16-660 | 1000 м | 0,105 |
| 13 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВ 1х2х0,6 (КИПЭВнг(А)-LS сечением 1х2х0,6 мм) | 1000 м | 0,165 |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х10ок-1000 | 1000 м | 1,53 |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,15 |
| 16 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х25мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,08 |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0,145 |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,345 |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х16мк-1000 | 1000 м | 0,075 |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х25мк-1000 | 1000 м | 0,735 |
| 21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х35мк-1000 | 1000 м | 0,11 |
| 22 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х50мк-1000 | 1000 м | 0,01 |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х120мс(N)-1000 | 1000 м | 0,785 |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х150мс(N)-1000 | 1000 м | 0,3 |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х185мс(N)-1000 | 1000 м | 0,41 |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 1,14 |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 1,24 |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 2,025 |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 3,045 |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х35мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,41 |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,015 |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, PE)-1000 | 1000 м | 2,48 |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х95мк(N, PE)-1000 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х95мс-1000) | 1000 м | 0,16 |
| 34 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-1000 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000) | 1000 м | 1,12 |
| 35 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х95мк(N, PE)-1000 | 1000 м | 2,7 |
| 36 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-1000 | 1000 м | 0,42 |
| 37 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 1000 м | 1,805 |
| 38 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 | 1000 м | 0,04 |
| 39 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 | 1000 м | 0,335 |
| 40 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | 1000 м | 0,445 |
| 41 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 | 1000 м | 0,01 |
| 42 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0,0395 |

- Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)] |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875 | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

- Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

- Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты

- Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).