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1. [bookmark: _Toc126680203]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc126680204] Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]ОКПД 2 19.20.29.172 Поставка масло трансформаторного ГК для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск  (далее - продукция).
1.2. [bookmark: _Toc126680205] Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений” Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск, заключенный между ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» и Нижегородским ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье.

2. [bookmark: _Toc126680206][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc126680207][bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc126680208][bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Масло трансформаторное  марки ГК, бочка 175 кг
	шт
	17



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc126680211][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]В течение 15 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc126680213][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]   2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc126680214][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2 19.20.29.172 Поставка масло трансформаторного ГК для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»                                                в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	
Наименование параметра

	
	Требование заказчика
	Соответствие требованиям

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	

	1. 
	Масло трансформаторное ГК
	Марка масла
	ГК
	ТУ 38.1011025-85 / ГОСТ Р 54331-2011

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1
	Место поставки
	429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34, Чебоксарская ГЭС. Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	

	2,.    2.2
	Условия приемки
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	

	2,    2.3
	Требования к упаковке
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1
	Срок гарантии
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1
	Паспорт качества
	1 шт. 
	

	4.2
	Сертификат 
	1 шт.
	

	4.3
	Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции.
	

	  5.
	Прочие (дополнительные требования к продукции)
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2025 года выпуска.
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем.
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