Приложение №1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ  РАБОТ

Восстановление ЛКП  металлических поверхностей решетчатой конструкции защитного ограждения

ЩО НБ вдоль автодороги Саратовской ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. (на единицу) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел №1 Демонтажные работы |  |  |  | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства одного или нескольких перечисленных ниже факторов: 1. разветвлённая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 2. стеснённые условия при выполнении работ и складировании материалов (оборудования); 3. действующее технологическое оборудование; 4. движение технологического транспорта. |
| 1 | Демонтаж специализированного средства защиты АКЛ-600П с металлических конструкции защитного ограждения | м | 1102.0 |  |
| Раздел №2 Подготовка поверхности |  |  |  |  |
| 2 | Очистка механическим способом металлических поверхностей и сварных соединений решетчатой конструкции защитного ограждения | 100м2 | 2334.0 |  |
| 3 | Очистка ручным способом металлических поверхностей и сварных соединений решетчатой конструкции защитного ограждения | 100м2 | 2334.0 |  |
| 4 | Пескоструйная обработка металлических поверхностей и сварных соединений решетчатой конструкции защитного ограждения. | 100м2 | 2334.0 |  |
| 5 | Обеспыливание металлических поверхностей и сварных соединений решетчатой конструкции защитного ограждения | 100 м2 | 2334.0 |  |
| 6 | Обезжиривание металлических поверхностей и сварных соединений решетчатой конструкции защитного ограждения (с использованием органических растворителей). | 100м2 | 2334.0 |  |
| Раздел №3 Нанесение нового ЛКП |  |  |  |  |
| 7 | Окраска металлических поверхностей и сварных соединений решетчатой конструкции защитного ограждения с применением грунт цинконаполнительный «Profguard epoxy 0111 Zink » в два слоя | 100м2 | 2334.0 |  |
| Раздел №4 Монтажны работы |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж специализированного средства защиты АКЛ-600П на металлические конструкции защитного ограждения | м | 1102.0 |  |