## ПЗ (hidden)
Пояснительная записка к сметной документации:
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)
I-360089
Сметная документация выполнена в соответствии с Методикой определения сметной стоимостью строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр
Адрес объекта строительства: Московская область.
В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной и рабочей документации. Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г.: на строительные и специальные строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (Приказы Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812пр, от 02.09.2021 № 636пр, от 11.12.2020 № 774пр). К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: К=1,02 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. а); К=1,012 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. в); К=1,03 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 91. Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2000 с пересчётом в текущий уровень цен с использованием расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к базе ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года, разработанных ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Стоимость материалов, изделий и оборудования в локальные сметы включена по прайс-листам с пересчетом в базисный уровень цен по письмам Минстроя РФ: от 15.12.2021 № 55265-ИФ/09, от 22.11.2021 № 50719-ИФ/09. Пересчет стоимости изыскательских проектных работ в базовый уровень цен по письму Минстроя РФ от 25.10.2021 № 46012-ИФ/09. В сметах применены поправочные коэффициенты: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки Демонтаж: Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения. Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений. Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68%, приказ от 22.01.2018 № 50 ПАО «МОЭСК». Резерв средств заказчика на осуществление строительного контроля 2,14%, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере 3% от глав 1-12 согласно М-ке 421/пр 04.08.2020 п.179 пп. б).

## ССР Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.06 |  |  |  | I-360089
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 106.0871 | 20.3142 |  |  | 126.4012
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Итого: по главам 1-2 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 106.0871 | 20.3142 | 0 | 0 | 126.4012
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 2.6522 | 0.50785 |  |  | 3.16
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 2.6522 | 0.50785 | 0 | 0 | 3.16
Итого: по главам 1-8 |  |  | 108.7393 | 20.822 | 0 | 0 | 129.5613
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 2.0661 | 0.39562 |  |  | 2.4617 |  | СМР | 143334.6634
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 14.5318 | 14.5318 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 2.0661 | 0.39562 | 0 | 14.5318 | 16.9935 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 110.8053 | 21.2176 | 0 | 14.5318 | 146.5547 | 143334.6634
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 3.1363 | 3.1363
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 5.8497 | 5.8497
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.9859 | 8.9859
Итого: по главам 1-10 |  |  | 110.8053 | 21.2176 | 0 | 23.5177 | 155.5407
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 110.8053 | 21.2176 | 0 | 23.5177 | 155.5407
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы |  |  |  | 2.2918 | 2.2918
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2918 | 2.2918
Итого: по главам 1-12 |  |  | 110.8053 | 21.2176 | 0 | 25.8095 | 157.8325 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 145.6264 | 177.6642
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 3.3242 | 0.63653 | 0 | 0.77429 | 4.735
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.3242 | 0.63653 | 0 | 0.77429 | 4.735 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 114.1295 | 21.8542 | 0 | 26.5838 | 162.5674 |  | 74.9123
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 25.1085 | 4.8079 | 0 | 5.8484 | 35.7648 |  | 82.2039
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 25.1085 | 4.8079 | 0 | 5.8484 | 35.7648 | СМР ИП: | 72.939 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 139.238 | 26.6621 | 0 | 32.4322 | 198.3323 | СМР дог: | 72.6205
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ВЫП
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.06 |  |  |  | I-360089
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 71.232 | 0.02802 |  |  | 71.26
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Итого: по главам 1-2 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 71.232 | 0.02802 | 0 | 0 | 71.26
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 1.7808 | 0.0007 |  |  | 1.7815
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 1.7808 | 0.0007 | 0 | 0 | 1.7815
Итого: по главам 1-8 |  |  | 73.0128 | 0.02872 | 0 | 0 | 73.0415
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.3872 | 0.00055 |  |  | 1.3878 |  | СМР | 72613.9298
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 1.3872 | 0.00055 | 0 | 0 | 1.3878 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 74.4 | 0.02927 | 0 | 0 | 74.4293 | 72613.9298
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 1.5928 | 1.5928
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 3.0151 | 3.0151
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6079 | 4.6079
Итого: по главам 1-10 |  |  | 74.4 | 0.02927 | 0 | 4.6079 | 79.0372
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 74.4 | 0.02927 | 0 | 4.6079 | 79.0372
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы |  |  |  | 2.2918 | 2.2918
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2918 | 2.2918
Итого: по главам 1-12 |  |  | 74.4 | 0.02927 | 0 | 6.8997 | 81.329 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 74.9057 | 91.385
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 2.232 | 0.00088 | 0 | 0.20699 | 2.4399
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 2.232 | 0.00088 | 0 | 0.20699 | 2.4399 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 76.632 | 0.03015 | 0 | 7.1067 | 83.7688 |  | 74.9123
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 16.859 | 0.00663 | 0 | 1.5635 | 18.4291 |  | 82.2039
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 16.859 | 0.00663 | 0 | 1.5635 | 18.4291 | СМР ИП: | 72.939 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 93.4911 | 0.03678 | 0 | 8.6702 | 102.198 | СМР дог: | 72.6205
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ОСТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ.. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1268, ПС №771 «Малино», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Дорожная Ю8-26-302-299807(220681)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.06 |  |  |  | I-360089
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 34.8551 | 20.2861 |  |  | 55.1412
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Итого: по главам 1-2 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 34.8551 | 20.2861 | 0 | 0 | 55.1412
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0.87138 | 0.50715 |  |  | 1.3785
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0.87138 | 0.50715 | 0 | 0 | 1.3785
Итого: по главам 1-8 |  |  | 35.7265 | 20.7933 | 0 | 0 | 56.5198
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0.67881 | 0.39507 |  |  | 1.0739 |  | СМР | 70720.7336
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 14.5318 | 14.5318 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0.67881 | 0.39507 | 0 | 14.5318 | 15.6057 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 36.4053 | 21.1883 | 0 | 14.5318 | 72.1255 | 70720.7336
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 1.5435 | 1.5435
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 2.8345 | 2.8345
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 4.378
Итого: по главам 1-10 |  |  | 36.4053 | 21.1883 | 0 | 18.9098 | 76.5035
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 36.4053 | 21.1883 | 0 | 18.9098 | 76.5035
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 36.4053 | 21.1883 | 0 | 18.9098 | 76.5035 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 70.7207 | 86.2793
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 1.0922 | 0.63565 | 0 | 0.5673 | 2.2951
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 1.0922 | 0.63565 | 0 | 0.5673 | 2.2951 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 37.4975 | 21.824 | 0 | 19.4771 | 78.7986 |  | 74.9123
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 8.2494 | 4.8013 | 0 | 4.285 | 17.3357 |  | 82.2039
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 8.2494 | 4.8013 | 0 | 4.285 | 17.3357 | СМР ИП: | 75.1828 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 45.7469 | 26.6253 | 0 | 23.7621 | 96.1343 | СМР дог: | 74.9123
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Б (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000 |  |  |  | I-360089
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 |  |  | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | СМР | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 0 | 0
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | 0 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 26278.5
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 0 | 0
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.1163 | 161342.13
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.1309
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР ИП: | 156.5145 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР дог: | 146.1163
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР заголовок (hidden)
185454 | [9 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-360089 |  | RSCCR | X |  |  | утверждение ПСД |  | 2026 | 6 |  |  |  | 162567.43 | 35764.83 | 198332.26
[13 empty] | 162567.43 | 35764.83 | 198332.26
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции (hidden)
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-360089 |  | 2 | 1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | [8 empty] | 106087.08 | 20314.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126401.23
I-360089 |  | 2 | 2 | 02-01-02 | Установка РЩ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360089 |  | 2 | 3 | 02-01-03 | Строительство ТП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360089 |  | 2 | 4 | 02-01-04 | Монтаж КРН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360089 |  | 2 | 5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360089 |  | 8 | 2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | [8 empty] | 2652.18 | 507.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3160.03
I-360089 |  | 9 | 3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% | [8 empty] | 2066.05 | 395.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2461.67
I-360089 |  | 9 | 4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14531.81 | 0 | 0 | 0 |  | 14531.81
I-360089 |  | 9 | 5 | 09-01-02 | ПНР РЩ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360089 |  | 9 | 6 | 09-01-03 | ПНР ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360089 |  | 9 | 6 | 09-01-04 | ПНР КРН | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360089 |  | 9 | 7 | 09-01-05 | ПНР ТМ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360089 |  | 10 | 5 | ПП РФ №468 от 21.06.2010 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.27 | 0 | 0 |  | 3136.27
I-360089 |  | 10 | 6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5849.67 | 0 | 0 |  | 5849.67
I-360089 |  | 12 | 7 | Договор № 80-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.77 | 0 |  | 2291.77
I-360089 |  | 13 | 8 | п. 179 Методики №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4734.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4734.98
I-360089 |  | 14 | 9 | НДС 22% | НДС 22% | [8 empty] | 24377.16 | 4667.88 | 0 | 1041.69 | 3197 | 1976.91 | 504.19 | 0 |  | 35764.83
35764.83
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## справочник (hidden)
вид_расчета |  | Глава ССР | Описание
RSUCR | стоимость по УСР (СУПСС) | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
RSCCR | стоимость по ССР (ПСД) | 2 | Глава 2. Основные объекты строительства
|  | 3 | Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 6 | Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | 10 | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | 13 | Непредвиденные затраты
|  | 14 | НДС
26883800
825693.3
2413079.8
1371677.2
|  |  |  | 380000 | 2493300
61488.62
171363.61
143665
97494.52