## ПЗ (hidden)
Пояснительная записка к сметной документации:
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
I-360102
Сметная документация выполнена в соответствии с Методикой определения сметной стоимостью строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр
Адрес объекта строительства: Московская область.
В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной и рабочей документации. Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г.: на строительные и специальные строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (Приказы Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812пр, от 02.09.2021 № 636пр, от 11.12.2020 № 774пр). К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: К=1,02 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. а); К=1,012 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. в); К=1,03 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 91. Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2000 с пересчётом в текущий уровень цен с использованием расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к базе ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года, разработанных ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Стоимость материалов, изделий и оборудования в локальные сметы включена по прайс-листам с пересчетом в базисный уровень цен по письмам Минстроя РФ: от 15.12.2021 № 55265-ИФ/09, от 22.11.2021 № 50719-ИФ/09. Пересчет стоимости изыскательских проектных работ в базовый уровень цен по письму Минстроя РФ от 25.10.2021 № 46012-ИФ/09. В сметах применены поправочные коэффициенты: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки Демонтаж: Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения. Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений. Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68%, приказ от 22.01.2018 № 50 ПАО «МОЭСК». Резерв средств заказчика на осуществление строительного контроля 2,14%, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере 3% от глав 1-12 согласно М-ке 421/пр 04.08.2020 п.179 пп. б).

## ССР Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.06 |  |  |  | I-360102
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 263.3879 | 37.4335 |  |  | 300.8214
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Итого: по главам 1-2 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 263.3879 | 37.4335 | 0 | 0 | 300.8214
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 6.5847 | 0.93584 |  |  | 7.5205
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 6.5847 | 0.93584 | 0 | 0 | 7.5205
Итого: по главам 1-8 |  |  | 269.9726 | 38.3693 | 0 | 0 | 308.3419
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 5.1295 | 0.72902 |  |  | 5.8585 |  | СМР | 324700.0366
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 18.163 | 18.163 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 5.1295 | 0.72902 | 0 | 18.163 | 24.0215 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 275.1021 | 39.0984 | 0 | 18.163 | 332.3635 | 324700.0366
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 7.1126 | 7.1126
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 13.3197 | 13.3197
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.4323 | 20.4323
Итого: по главам 1-10 |  |  | 275.1021 | 39.0984 | 0 | 38.5953 | 352.7957
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 275.1021 | 39.0984 | 0 | 38.5953 | 352.7957
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы |  |  |  | 6.5598 | 6.5598
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5598 | 6.5598
Итого: по главам 1-12 |  |  | 275.1021 | 39.0984 | 0 | 45.1551 | 359.3555 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 331.2598 | 404.137
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 8.2531 | 1.1729 | 0 | 1.3546 | 10.7807
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 8.2531 | 1.1729 | 0 | 1.3546 | 10.7807 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 283.3551 | 40.2713 | 0 | 46.5097 | 370.1362 |  | 219.9715
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 62.3381 | 8.8597 | 0 | 10.2321 | 81.43 |  | 241.3861
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 62.3381 | 8.8597 | 0 | 10.2321 | 81.43 | СМР ИП: | 214.3468 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 345.6933 | 49.131 | 0 | 56.7418 | 451.5661 | СМР дог: | 213.4118
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ВЫП
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.06 |  |  |  | I-360102
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 185.6775 | 23.7457 |  |  | 209.4231
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Итого: по главам 1-2 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 185.6775 | 23.7457 | 0 | 0 | 209.4231
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 4.6419 | 0.59364 |  |  | 5.2356
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 4.6419 | 0.59364 | 0 | 0 | 5.2356
Итого: по главам 1-8 |  |  | 190.3194 | 24.3393 | 0 | 0 | 214.6587
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3.6161 | 0.46245 |  |  | 4.0785 |  | СМР | 213402.1898
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 3.6161 | 0.46245 | 0 | 0 | 4.0785 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 193.9355 | 24.8018 | 0 | 0 | 218.7372 | 213402.1898
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 4.681 | 4.681
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 8.8542 | 8.8542
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.5351 | 13.5351
Итого: по главам 1-10 |  |  | 193.9355 | 24.8018 | 0 | 13.5351 | 232.2724
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 193.9355 | 24.8018 | 0 | 13.5351 | 232.2724
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы |  |  |  | 6.5598 | 6.5598
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5598 | 6.5598
Итого: по главам 1-12 |  |  | 193.9355 | 24.8018 | 0 | 20.0949 | 238.8322 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 219.962 | 268.3536
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 5.8181 | 0.74405 | 0 | 0.60285 | 7.165
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 5.8181 | 0.74405 | 0 | 0.60285 | 7.165 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 199.7535 | 25.5458 | 0 | 20.6978 | 245.9971 |  | 219.9715
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 43.9458 | 5.6201 | 0 | 4.5535 | 54.1194 |  | 241.3861
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 43.9458 | 5.6201 | 0 | 4.5535 | 54.1194 | СМР ИП: | 214.3468 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 243.6993 | 31.1659 | 0 | 25.2513 | 300.1165 | СМР дог: | 213.4118
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ОСТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.06 |  |  |  | I-360102
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 77.7104 | 13.6878 |  |  | 91.3983
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Итого: по главам 1-2 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 77.7104 | 13.6878 | 0 | 0 | 91.3983
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 1.9428 | 0.3422 |  |  | 2.285
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 1.9428 | 0.3422 | 0 | 0 | 2.285
Итого: по главам 1-8 |  |  | 79.6532 | 14.03 | 0 | 0 | 93.6832
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1.5134 | 0.26657 |  |  | 1.78 |  | СМР | 111297.8467
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 18.163 | 18.163 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 1.5134 | 0.26657 | 0 | 18.163 | 19.943 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 81.1666 | 14.2966 | 0 | 18.163 | 113.6262 | 111297.8467
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 2.4316 | 2.4316
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 4.4655 | 4.4655
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.8971 | 6.8971
Итого: по главам 1-10 |  |  | 81.1666 | 14.2966 | 0 | 25.0601 | 120.5233
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 81.1666 | 14.2966 | 0 | 25.0601 | 120.5233
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 81.1666 | 14.2966 | 0 | 25.0601 | 120.5233 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 111.2978 | 135.7834
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 2.435 | 0.4289 | 0 | 0.7518 | 3.6157
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 2.435 | 0.4289 | 0 | 0.7518 | 3.6157 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 83.6016 | 14.7255 | 0 | 25.8119 | 124.139 |  | 219.9715
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 18.3924 | 3.2396 | 0 | 5.6786 | 27.3106 |  | 241.3861
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 18.3924 | 3.2396 | 0 | 5.6786 | 27.3106 | СМР ИП: | 220.7691 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 101.994 | 17.9651 | 0 | 31.4906 | 151.4496 | СМР дог: | 219.9715
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Б (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000 |  |  |  | I-360102
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 |  |  | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | СМР | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 0 | 0
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | 0 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 26278.5
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 0 | 0
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.1163 | 161342.13
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.1309
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР ИП: | 156.5145 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР дог: | 146.1163
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР заголовок (hidden)
185454 | [9 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-360102 |  | RSCCR | X |  |  | утверждение ПСД |  | 2026 | 6 |  |  |  | 370136.16 | 81429.96 | 451566.12
[13 empty] | 370136.16 | 81429.96 | 451566.12
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции (hidden)
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-360102 |  | 2 | 1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | [8 empty] | 263387.89 | 37433.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300821.4
I-360102 |  | 2 | 2 | 02-01-02 | Установка РЩ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360102 |  | 2 | 3 | 02-01-03 | Строительство ТП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360102 |  | 2 | 4 | 02-01-04 | Монтаж КРН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360102 |  | 2 | 5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-360102 |  | 8 | 2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | [8 empty] | 6584.7 | 935.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7520.54
I-360102 |  | 9 | 3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% | [8 empty] | 5129.48 | 729.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5858.5
I-360102 |  | 9 | 4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18163.03 | 0 | 0 | 0 |  | 18163.03
I-360102 |  | 9 | 5 | 09-01-02 | ПНР РЩ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360102 |  | 9 | 6 | 09-01-03 | ПНР ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360102 |  | 9 | 6 | 09-01-04 | ПНР КРН | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360102 |  | 9 | 7 | 09-01-05 | ПНР ТМ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-360102 |  | 10 | 5 | ПП РФ №468 от 21.06.2010 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112.58 | 0 | 0 |  | 7112.58
I-360102 |  | 10 | 6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13319.68 | 0 | 0 |  | 13319.68
I-360102 |  | 12 | 7 | Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026 | Проектные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6559.77 | 0 |  | 6559.77
I-360102 |  | 13 | 8 | п. 179 Методики №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 10780.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10780.66
I-360102 |  | 14 | 9 | НДС 22% | НДС 22% | [8 empty] | 60522.46 | 8601.64 | 0 | 2371.74 | 3995.87 | 4495.1 | 1443.15 | 0 |  | 81429.96
81429.96
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## справочник (hidden)
вид_расчета |  | Глава ССР | Описание
RSUCR | стоимость по УСР (СУПСС) | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
RSCCR | стоимость по ССР (ПСД) | 2 | Глава 2. Основные объекты строительства
|  | 3 | Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 6 | Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | 10 | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | 13 | Непредвиденные затраты
|  | 14 | НДС
26883800
825693.3
2413079.8
1371677.2
|  |  |  | 380000 | 2493300
61488.62
171363.61
143665
97494.52