## ПЗ (hidden)
Пояснительная записка к сметной документации:
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
I-357888
Сметная документация выполнена в соответствии с Методикой определения сметной стоимостью строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр
Адрес объекта строительства: Московская область.
В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной и рабочей документации. Локальные сметы составлены по сметным нормативам ТСНБ-2001 Московской области редакция 2014 г.: на строительные и специальные строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (Приказы Минстроя РФ от 21.12.2020 № 812пр, от 02.09.2021 № 636пр, от 11.12.2020 № 774пр). К ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты: К=1,02 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. а); К=1,012 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 92 пп. в); К=1,03 согласно Мет. 421/пр 04.08.20 п. 91. Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в ценах на 01.01.2000 с пересчётом в текущий уровень цен с использованием расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к базе ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 года, разработанных ГАУ МО «Мособлэкспертиза». Стоимость материалов, изделий и оборудования в локальные сметы включена по прайс-листам с пересчетом в базисный уровень цен по письмам Минстроя РФ: от 15.12.2021 № 55265-ИФ/09, от 22.11.2021 № 50719-ИФ/09. Пересчет стоимости изыскательских проектных работ в базовый уровень цен по письму Минстроя РФ от 25.10.2021 № 46012-ИФ/09. В сметах применены поправочные коэффициенты: Демонтаж: Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки Демонтаж: Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения. Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений. Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 5,68%, приказ от 22.01.2018 № 50 ПАО «МОЭСК». Резерв средств заказчика на осуществление строительного контроля 2,14%, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере 3% от глав 1-12 согласно М-ке 421/пр 04.08.2020 п.179 пп. б).

## ССР Т
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-357888
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 159.9527 | 19.2436 |  |  | 179.1963
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Итого: по главам 1-2 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 159.9527 | 19.2436 | 0 | 0 | 179.1963
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 3.9988 | 0.48109 |  |  | 4.4799
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 3.9988 | 0.48109 | 0 | 0 | 4.4799
Итого: по главам 1-8 |  |  | 163.9515 | 19.7247 | 0 | 0 | 183.6762
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 3.1151 | 0.37477 |  |  | 3.4898 |  | СМР | 196294.7905
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 13.6937 | 13.6937 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 3.1151 | 0.37477 | 0 | 13.6937 | 17.1836 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 167.0666 | 20.0995 | 0 | 13.6937 | 200.8598 | 196294.7905
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 4.2984 | 4.2984
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 8.0657 | 8.0657
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.3641 | 12.3641
Итого: по главам 1-10 |  |  | 167.0666 | 20.0995 | 0 | 26.0578 | 213.2239
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 167.0666 | 20.0995 | 0 | 26.0578 | 213.2239
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026 | Проектные работы |  |  |  | 4.3732 | 4.3732
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.3732 | 4.3732
Итого: по главам 1-12 |  |  | 167.0666 | 20.0995 | 0 | 30.431 | 217.5971 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 200.668 | 244.8149
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 5.012 | 0.60298 | 0 | 0.91293 | 6.5279
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 5.012 | 0.60298 | 0 | 0.91293 | 6.5279 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 172.0786 | 20.7025 | 0 | 31.3439 | 224.125 |  | 146.6477
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 37.8573 | 4.5545 | 0 | 6.8957 | 49.3075 |  | 160.9241
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 37.8573 | 4.5545 | 0 | 6.8957 | 49.3075 | СМР ИП: | 142.8979 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 209.9359 | 25.257 | 0 | 38.2396 | 273.4325 | СМР дог: | 142.2745
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ВЫП
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-357888
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 139.6172 |  |  |  | 139.6172
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Итого: по главам 1-2 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 139.6172 | 0 | 0 | 0 | 139.6172
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 3.4904 | 0 |  |  | 3.4904
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 3.4904 | 0 | 0 | 0 | 3.4904
Итого: по главам 1-8 |  |  | 143.1077 | 0 | 0 | 0 | 143.1077
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 2.7191 | 0 |  |  | 2.7191 |  | СМР | 142269.9574
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 2.7191 | 0 | 0 | 0 | 2.7191 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 145.8267 | 0 | 0 | 0 | 145.8267 | 142269.9574
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 3.1207 | 3.1207
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 5.9029 | 5.9029
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.0236 | 9.0236
Итого: по главам 1-10 |  |  | 145.8267 | 0 | 0 | 9.0236 | 154.8503
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 145.8267 | 0 | 0 | 9.0236 | 154.8503
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026 | Проектные работы |  |  |  | 4.3732 | 4.3732
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.3732 | 4.3732
Итого: по главам 1-12 |  |  | 145.8267 | 0 | 0 | 13.3967 | 159.2234 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 146.6431 | 178.9046
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 4.3748 | 0 | 0 | 0.4019 | 4.7767
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 4.3748 | 0 | 0 | 0.4019 | 4.7767 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 150.2015 | 0 | 0 | 13.7986 | 164.0001 |  | 146.6477
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 33.0443 | 0 | 0 | 3.0357 | 36.08 |  | 160.9241
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 33.0443 | 0 | 0 | 3.0357 | 36.08 | СМР ИП: | 142.8979 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 183.2458 | 0 | 0 | 16.8343 | 200.0802 | СМР дог: | 142.2745
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Т ОСТ
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
(наименование стройки, объекта)
Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2026.03 |  |  |  | I-357888
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | 20.3355 | 19.2436 |  |  | 39.5791
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Итого: по главам 1-2 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 20.3355 | 19.2436 | 0 | 0 | 39.5791
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0.50839 | 0.48109 |  |  | 0.98948
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0.50839 | 0.48109 | 0 | 0 | 0.98948
Итого: по главам 1-8 |  |  | 20.8439 | 19.7247 | 0 | 0 | 40.5686
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0.39603 | 0.37477 |  |  | 0.7708 |  | СМР | 54024.8331
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  | 13.6937 | 13.6937 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0.39603 | 0.37477 | 0 | 13.6937 | 14.4645 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 21.2399 | 20.0995 | 0 | 13.6937 | 55.0331 | 54024.8331
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 1.1777 | 1.1777
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 2.1628 | 2.1628
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3405 | 3.3405
Итого: по главам 1-10 |  |  | 21.2399 | 20.0995 | 0 | 17.0342 | 58.3736
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 21.2399 | 20.0995 | 0 | 17.0342 | 58.3736
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026 | Проектные работы |  |  |  |  | 0
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 21.2399 | 20.0995 | 0 | 17.0342 | 58.3736 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 54.0248 | 65.9103
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0.6372 | 0.60298 | 0 | 0.51103 | 1.7512
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.6372 | 0.60298 | 0 | 0.51103 | 1.7512 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 21.8771 | 20.7025 | 0 | 17.5453 | 60.1248 |  | 146.6477
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 4.813 | 4.5545 | 0 | 3.86 | 13.2275 |  | 160.9241
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 4.813 | 4.5545 | 0 | 3.86 | 13.2275 | СМР ИП: | 147.1794 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 26.6901 | 25.257 | 0 | 21.4052 | 73.3523 | СМР дог: | 146.6477
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР Б (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________ С.А. Дмитренко
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000 |  |  |  | I-357888
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Установка РЩ |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-03 | Строительство ТП |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-04 | Монтаж КРН |  |  |  |  | 0
5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | 0 | 0 |  |  | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | СМР | 0
4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
6 | 09-01-02 | ПНР РЩ |  |  |  |  | 0 |  | обор | 0
10 | 09-01-03 | ПНР ТП |  |  |  |  | 0
11 | 09-01-04 | ПНР КРН |  |  |  |  | 0
12 | 09-01-05 | ПНР ТМ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР
Итого: по главам 1-9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 0 | 0
6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
13 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | 0 | Проектные работы |  |  |  |  | 0 | 26278.5
14 | Смета 12-02 | Изыскательные работы |  |  |  | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗ НДС | С НДС
| Непредвиденные затраты | [6 empty] | Всего | 0 | 0
8 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | дог
|  | Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.1163 | 161342.13
| НДС | [7 empty] | ИП
9 |  | НДС - 22 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.1309
17 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР ИП: | 156.5145 |  | 0
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР дог: | 146.1163
|  | Генеральный директор ООО "Фарад" |  |  | О.Е. Родионов
м.п.

## ССР заголовок (hidden)
185454 | [9 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-357888 |  | RSCCR | X |  |  | утверждение ПСД |  | 2026 | 3 |  |  |  | 224124.97 | 49307.49 | 273432.46
[13 empty] | 224124.97 | 49307.49 | 273432.46
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции (hidden)
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-357888 |  | 2 | 1 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ | [8 empty] | 159952.71 | 19243.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179196.34
I-357888 |  | 2 | 2 | 02-01-02 | Установка РЩ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-357888 |  | 2 | 3 | 02-01-03 | Строительство ТП | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-357888 |  | 2 | 4 | 02-01-04 | Монтаж КРН | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-357888 |  | 2 | 5 | 02-01-05 | Монтаж ТМ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
I-357888 |  | 8 | 2 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5% | [8 empty] | 3998.82 | 481.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4479.91
I-357888 |  | 9 | 3 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% | [8 empty] | 3115.08 | 374.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3489.85
I-357888 |  | 9 | 4 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13693.72 | 0 | 0 | 0 |  | 13693.72
I-357888 |  | 9 | 5 | 09-01-02 | ПНР РЩ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-357888 |  | 9 | 6 | 09-01-03 | ПНР ТП | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-357888 |  | 9 | 6 | 09-01-04 | ПНР КРН | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-357888 |  | 9 | 7 | 09-01-05 | ПНР ТМ | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
I-357888 |  | 10 | 5 | ПП РФ №468 от 21.06.2010 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298.4 | 0 | 0 |  | 4298.4
I-357888 |  | 10 | 6 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065.66 | 0 | 0 |  | 8065.66
I-357888 |  | 12 | 7 | Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026 | Проектные работы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373.18 | 0 |  | 4373.18
I-357888 |  | 13 | 8 | п. 179 Методики №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6527.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6527.91
I-357888 |  | 14 | 9 | НДС 22% | НДС 22% | [8 empty] | 36754.65 | 4421.89 | 0 | 1436.14 | 3012.62 | 2720.09 | 962.1 | 0 |  | 49307.49
49307.49
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## справочник (hidden)
вид_расчета |  | Глава ССР | Описание
RSUCR | стоимость по УСР (СУПСС) | 1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
RSCCR | стоимость по ССР (ПСД) | 2 | Глава 2. Основные объекты строительства
|  | 3 | Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
|  | 4 | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | 5 | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | 6 | Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | 7 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | 8 | Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | 9 | Глава 9. Прочие работы и затраты
|  | 10 | Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
|  | 11 | Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
|  | 12 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | 13 | Непредвиденные затраты
|  | 14 | НДС
26883800
825693.3
2413079.8
1371677.2
|  |  |  | 380000 | 2493300
61488.62
171363.61
143665
97494.52