## общий расчет
Материалы для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Количество
1 | 3 | 4 | 5
1 | Антиадгезив Belzona 1111 | КГ | 4
2 | Антиадгезив Belzona 9411 флакон 100г | ШТ | 2
3 | Арматура пластик для бачка АНИ Пласт с нижним клапаном 1/2 | ШТ | 8
4 | Арматура пластиковая для бачка АНИ Пласт с нижней подводкой и пластиковой резьбой 1/2 | ШТ | 22
5 | Болт М10х65мм | КГ | 6.8
6 | Болт М12х45мм 8.8 стальной оцинкованный шестигранная головка DIN 933 | КГ | 36
7 | Болт М12х50мм оцинкованный | КГ | 75
8 | Болт М16х35мм 5.8 шестигранная головка (S24) ГОСТ 7798 | КГ | 64
9 | Болт М16х45мм 5.8 оцинкованный шестигранная головка с полной резьбой | КГ | 56.5
10 | Болт М16х45мм 8.8 оцинкованный шестигранная головка с полной резьбой DIN 933 | КГ | 84
11 | Болт М16х50мм оцинкованный шестигранная головка | Т | 0.025
12 | Болт М16х55мм 5.8 оцинкованный шестигранная головка с полной резьбой | КГ | 12.5
13 | Болт М20х160мм 5.8 с неполной резьбой | КГ | 140
14 | Болт М20х45мм шестигранная головка ГОСТ 7798 | КГ | 101
15 | Болт М20х80х2.5мм шестигранная головка ГОСТ 7798 | КГ | 127.5
16 | Болт М24х100мм | КГ | 67
17 | Болт М27х100х3мм шестигранная головка с неполной резьбой DIN 931 | КГ | 80
18 | Болт М27х150мм ГОСТ 7798 | КГ | 95
19 | Болт М30х130мм 5.8 ГОСТ 7798-70 | КГ | 50
20 | Болт М30х150мм | КГ | 15
21 | Болт М42х220мм ГОСТ 7798-70 | КГ | 50
22 | Болт М8х20мм | КГ | 2.25
23 | Болт М8х40мм оцинкованный ГОСТ 7798-70 | КГ | 1
24 | Бур спиральный по бетону D.Bor V Plus 2-cutting SDS-plus 14х750х800мм | шт | 190
25 | Буфер ч.201169СБ 60х120х120мм | М | 2
26 | Вкладыш антифрикционный Маслянит АСМК-112 ч.62МЮ1538899.02 для гидроагрегата | ШТ | 124
27 | Втулка-тапербуш ISKRA 2517-32 | ШТ | 5
28 | Выключатель двухклавишный 10А 250В открытой установки А510-002 | ШТ | 3
29 | Выключатель наружной установки 1шт 10А IP54 EVMP13-K01-10-54-EC | ШТ | 12
30 | Гайка М24 ГОСТ 5915 | КГ | 27
31 | Гайка шестигранная М10 ГОСТ 5915 | КГ | 3.2
32 | Гайка шестигранная М12 ГОСТ 5915 | КГ | 43.9
33 | Гайка шестигранная М16 | КГ | 21
34 | Гайка шестигранная М16 ГОСТ 5915 | КГ | 23.5
35 | Гайка шестигранная М20 оцинкованная ГОСТ 5915 | КГ | 31
36 | Гайка шестигранная М27 стальная ГОСТ 5927 | КГ | 55
37 | Гайка шестигранная М30 | КГ | 22.5
38 | Гайка шестигранная М8 | КГ | 1.55
39 | Гайка шестигранная нормальная М20 кл.пр.10 ГОСТ ISO 4032 | КГ | 103.6
40 | Герметик сверхпрочный силиконовый универсальный Момент однокомпонентный туба 280мл прозрачный | ШТ | 23
41 | Герметик силиконовый для прокладок 11-AB-R Red Abro туба 85г красный | ШТ | 78
42 | Грунт полимерный контрастный для магнитопорошковых суспензий Magnavis WCP-2 Magnaflux белый 400мл | ШТ | 11
43 | Грунтовка по бетону/металлу 2911 Elastomer QD Conditioner Belzona | КГ | 0.25
44 | Грунтовка силиконовая проникающая для внутренних и наружных работ Silprime Terrako | кг | 4300
45 | Грунт-эмаль алкидно-уретановая по бетону/металлу 11518 АУ-1518Р Новакс база | кг | 575
46 | Грунт-эмаль антикоррозионная универсальная УР-1-202 глянцевая база | кг | 115
47 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная антикоррозионная Грэмируст Премиум RAL 3009 | кг | 128
48 | Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная по металлу Prim platina Multicoat PN матовый серая | кг | 60
49 | Доска обрезная антисептированная хвоя 2 сорт 25х200мм | м3 | 1.75
50 | Дюбель-гвоздь 6х40мм грибовидная манжета | ШТ | 1724
51 | Задвижка 30с964нж DN80 PN25 стальная У2 фланцевая с электроприводом | ШТ | 5
52 | Задвижка 30с99нж DN100 PN25 | ШТ | 5
53 | Задвижка исп.1 30с964нж DN300 PN25 стальная электроприводная | ШТ | 4
54 | Кабель микрофонный КММ 4х0.35мм | КМ | 1.4
55 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3х1.5 ок (N,PE)-0.66кВ | М | 40.8
56 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3х2.5 ок (N,PE)-0.66кВ | КМ | 0.0408
57 | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 5x6-0.66/1кВ | М | 51
58 | Кабель управления КУФЭФ 4х0.35 | М | 800
59 | Клапан запорный 15б1п DN15 PN16 латунный муфтовый | ШТ | 3
60 | Клапан запорный 15б1п DN20 PN16 латунный муфтовый | ШТ | 3
61 | Клапан обратный подъемный 16кч9п DN80 PN25 чугунный фланцевый | ШТ | 2
62 | Клей секундный универсальный Супер Момент Гель 622917 3г | ШТ | 100
63 | Кольцо уплотнительное 016-020-25-2-2 ГОСТ 18829 | ШТ | 3
64 | Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 032-040-46-2-2 ГОСТ 9833 | ШТ | 3
65 | Кольцо уплотнительное резиновое 063-073-58-2-2 ГОСТ 9833 | ШТ | 3
66 | Кольцо уплотнительное резиновое 200-215-85-2-2 ГОСТ 9833 | ШТ | 2
67 | Кольцо уплотнительное резиновое 220-235-85-2-2 ГОСТ 9833 | ШТ | 1
68 | Кольцо уплотнительное резиновое 320-335-85-2-2 ГОСТ 9833 | ШТ | 1
69 | Кольцо ч.40028-02 БрА9ЖЗЛ | ШТ | 1
70 | Кольцо ч.40029-02 бронза для насоса | ШТ | 1
71 | Кольцо ч.40037-04 БрА9ЖЗЛ | ШТ | 1
72 | Кольцо ч.40038-04 БрА9ЖЗЛ | ШТ | 1
73 | Кольцо ч.40039-04 бронза для насоса | ШТ | 1
74 | Кольцо ч.40041-04 БрА9ЖЗЛ | ШТ | 1
75 | Комплект арматуры универсальный Iddis F012400-0004 стоп-система нижняя подводка | ШТ | 3
76 | Комплект монтажный для радиатора Razmorini 3/4' без кронштейна 7 предметов | ШТ | 10
77 | Кран шаровый Arizona 600 Bugatti DN15 PN40 латунный ручной (рукоятка) ВР-НР 1/2" | шт | 10
78 | Кран шаровый Arizona 600 Bugatti DN20 PN25 латунный ручной (рукоятка) ВР-НР 3/4" | шт | 5
79 | Кран шаровый New Jersey 915 Bugatti 1" латунный ручной (ручка) НР-ВР никелированный | шт | 5
80 | Кран шаровый полнопроходной двухходовой Oregon 301 Bugatti DN15 PN64 латунный ручной (рычаг) ВР-ВР 1/2" | шт | 32
81 | Кран шаровый полнопроходной двухходовой Oregon 301 Bugatti DN20 PN40 латунный ручной (рычаг) ВР-ВР 3/4" | шт | 7
82 | Кран шаровый полнопроходной двухходовой Oregon 301 Bugatti DN25 PN40 латунный ручной (рычаг) ВР 1" | шт | 7
83 | Кран шаровый трехходовой 11ч18бк DN50 PN6.3 фланцевый | ШТ | 6
84 | Кран шаровый Oregon Bugatti 3020062 ИС.081012 латунный ручной (бабочка) 1/2F-1/2F | ШТ | 2
85 | Кран шаровый неполнопроходной 11с10фт Broen КШГ 70.003.080 DN80 PN16 стальной ручной (рычаг) фланцевый | ШТ | 6
86 | Кран шаровый полнопроходной 11б27п1 БАЗ БАЗ.А30.0.50.НГП.40 DN50 PN40 латунный ручной (рычаг) муфтовый | ШТ | 5
87 | Кран шаровый разборный 11с41п DN150 PN16 стальной с КОФ | шт | 4
88 | Кран шаровый Ростурпласт-RTP DN15 PN15 латунный ручной (рычаг) G 1/2' | ШТ | 5
89 | Кран шаровый Ростурпласт-RTP DN20 PN16 латунный ручной (рычаг) G 3/4' | ШТ | 5
90 | Краска силиконовая фасадная Silshield Terrako матовая серая (расход 0,2л/м2 за 1 раз) | л | 8600
91 | Кронштейн лубрикатора 2ВМ-4-12/65 для компрессора | ШТ | 1
92 | Круг зачистной 14А F24 37 BF 50 125х25х32мм | ШТ | 30
93 | Круг зачистной 14А F24 37 BF 50 150х25х32мм | ШТ | 232
94 | Круг лепестковый 150х30х32мм KK19XW 40 Н БАЗ | ШТ | 128
95 | Круг лепестковый радиальный 150х30х32мм | ШТ | 81
96 | Круг лепестковый торцевой 125х22.2мм Р120 Matriх 74048 | ШТ | 10
97 | Круг лепестковый торцевой КЛТ-1 125х22мм 25Н Р60 | ШТ | 75
98 | Круг лепестковый торцевой КЛТ-1 125х22мм 25Н Р80 | ШТ | 72
99 | Круг отрезной абразивный 14А F24 125х1.2х22мм | ШТ | 10
100 | Круг отрезной абразивный по металлу 125х1.0х22мм 14А F24 Луга-Абразив | ШТ | 259
101 | Круг отрезной по металлу 14A F24 125х2.5х22мм Луга-Абразив | ШТ | 66
102 | Круг отрезной по металлу 180х2.5х22мм 14А F24 | ШТ | 50
103 | Круг отрезной по металлу 230х2.5х32мм ГОСТ Р 57978 | ШТ | 30
104 | Круг шлифовальный 1 125х20х32мм 25А 60 K V Луга-Абразив | ШТ | 180
105 | Круг шлифовальный 125х6х22мм | ШТ | 50
106 | Круг шлифовальный 230х5х22мм | ШТ | 4
107 | Круг шлифовальный 230х6.2х22.23мм ГОСТ 2424-83 | ШТ | 20
108 | Круг шлифовальный 230х6х22.23мм A42R Standard BF | ШТ | 2
109 | Круг шлифовальный абразивный прямого профиля 125х25х32мм Тип 1 63С(64) 25СМ (F60 K/L) | ШТ | 85
110 | Круг шлифовальный абразивный прямого профиля 150х25х32мм Тип 1 63С(64) 25СМ (F60 K/L) | ШТ | 265
111 | Круг шлифовальный лепестковый радиальный КЛ 50х20мм Р80 | ШТ | 115
112 | Круг шлифовальный прямого профиля 63х20х20мм электрокорунд белый 25А на керамической связке | ШТ | 30
113 | Крышка клапана для компрессора 2ВМ-4-12/65 | ШТ | 4
114 | Лампа Navigator NLL-G-T8-18-230-4K-G13 18Вт G13 линейная 176…264В светодиодная 1600лм 4000К 28.5х1213.6мм | ШТ | 262
115 | Лента армирующая стеклотканевая Belzona 9341 75мм | М | 30
116 | Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3 | Т | 1.059
117 | Лист стальной горячекатаный 20мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903 | Т | 0.04
118 | Манжета уплотнительная М 410х450 шевронная ГОСТ 22704 | ШТ | 5
119 | Манжета шевронная М 230х200мм 1 группа резины | ШТ | 4
120 | Материал ремонто-восстановительный Belzona 1311 Ceramic R-Metal | КГ | 4
121 | Материал ремонто-восстановительный Belzona 1321 Ceramic S-Metal | КГ | 6
122 | Муфта для внутренней канализации PP 32мм раструб серый | шт | 30
123 | Муфта канализационная PP Ростурпласт 36731 50мм | ШТ | 40
124 | Набивка сальниковая безасбестовая UrTex Н-6000 10х10мм бухта | КГ | 38
125 | Наконечник штыревой втулочный НШВИ 1.0-12 КВТ 79439 | ШТ | 256
126 | Наконечник штыревой втулочный изолированный медь/полипропилен НШвИ 1.0-10 | шт | 376
127 | Наконечник штыревой втулочный изолированный КВТ НШВИ 1.0-8 | шт | 376
128 | Обезжириватель универсальный Belzona 9111 | Л | 1.5
129 | Отвердитель PRIM E 20 | КГ | 4.8
130 | Отвердитель Десмодур №75 (Компонент Б Код 05/2,2 кг) | кг | 25
131 | Отвод канализационный полипропиленовый 45гр 50мм | ШТ | 10
132 | Отвод канализационный полипропиленовый 90гр 50мм раструб 95С серый (уплотнительные кольца) | ШТ | 10
133 | Отвод канализационный полипропиленовый 45гр 110мм раструб 95С серый (уплотнительные кольца) | шт | 10
134 | Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр 57х6 Ст20 ГОСТ 17375 | ШТ | 20
135 | Отвод стальной бесшовный П90 32х4мм Ст20 ГОСТ 17375 | ШТ | 20
136 | Очиститель для удаления краски HB Body 7000000001 1л | ШТ | 22
137 | Очиститель поверхности при капиллярной дефектоскопии Sherwin DR-60 баллон 500мл | ШТ | 4
138 | Очиститель полиуретановых и эпоксидных смол Hacut | кг | 102
139 | Пакер инъекционный алюминиевый 13х100мм | шт | 2028
140 | Пенетрант DP-55 500мл Sherwin | ШТ | 4
141 | Пластина резиновая техническая 1Н-I-ТМКЩ-М 25х24-4565-1.7 ГОСТ 7338 | КГ | 4.3
142 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-ТМКЩ-С рулон 10х600х25000мм | КГ | 5075
143 | Пластина резиновая техническая 2Н-I-ТМКЩ-С рулон 10х920х25000мм | кг | 4150
144 | Пластина резиновая трансформаторная УМ 5мм ГОСТ 12855 | КГ | 624
145 | Подводка гибкая для воды ВР-ВР 1/2' 0.6м | ШТ | 96
146 | Подводка гибкая для воды гайка-гайка 1/2 0.6м | ШТ | 20
147 | Подводка гибкая для смесителя STL 1/2 М10х100см | ШТ | 4
148 | Подводка гибкая для смесителя гайка-штуцер 1/2'хМ10 0.6м Fresso (пара) | ШТ | 4
149 | Подводка гибкая для смесителя гайка-штуцер 1/2'хМ10 1м 79829 ТР-сантехника (пара) | ШТ | 12
150 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6310ZZC3 50х110х27мм | шт | 2
151 | Подшипниковый узел UCP 312 | шт | 4
152 | Профиль резиновый уплотнительный П ТУ 2500-37600152106-94 17х10х5х2.5мм | М | 70
153 | Проявитель D-100 Sherwin | ШТ | 1
154 | Пруток медный 50мм М3 | Т | 0.05
155 | Пруток медный 80мм М3 | КГ | 150
156 | Лубрикатор 2ВМ-4-12/65 для компрессора | ШТ | 3
157 | Ремкомплект насоса масляного 4М-5.10СБ для компрессора | ШТ | 1
158 | Розетка накладная 16А 220-250В двойная белая с заземляющим контактом | ШТ | 11
159 | Розетка открытой установки с заземлением 6А 250В серая IP55 Makel | ШТ | 13
160 | Светильник LED консольный уличный Квазар КВАЗАР-140-2А-К-Д120-IP67-5000К-ПП-АС176-264 5000К 140Вт 176-264В IP67 наружного освещения | ШТ | 10
161 | Светильник светодиодный Navigator DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R 220В G13 IP65 | ШТ | 131
162 | Светильник светодиодный потолочный Dioteck DS-N72-OSRAM 39Вт 4300лм 1200х200х40мм IP54 | ШТ | 8
163 | Светильник светодиодный потолочный Световые технологии SLICK.PRS ECO 5000К 30Вт 230В 4000лм IP65 LED | ШТ | 2
164 | Смазка аэрозольная универсальная WD-40 баллончик 0.42л | шт | 18
165 | Смазка консервационная Пушечное сало Oil Right | КГ | 7
166 | Смазка силиконовая АС-4616 аэрозоль 650мл Astrohim | шт | 2
167 | Смазка силиконовая Nyogel 760G (5 мл) | шт | 12
168 | Смесь безусадочная тиксотропного типа Рекс R4 | кг | 38408
169 | Смола полиуретановая однокомпонентная инъекционная Hacut Флекс СНВ | кг | 2007.72
170 | Состав огнезащитный для кабеля Огракс-В1 белый (расход 1кг/м2) | кг | 100
171 | Состав силиконовый гидрофобизирующий Гидрофоб Рекс | кг | 2150
172 | Средство моющее Метасил для очистки и обезжиривания | л | 40
173 | Стакан прижимной H80мм для компрессора 2ВМ-4-12/65 | ШТ | 4
174 | Стержень вертикального прессования Ф-4 фторопласт ТУ 6-05-810-88 | КГ | 21.8
175 | Стержень Ф-4 ПН фторопласт 20мм ТУ 6-05-810-88 | КГ | 3
176 | Стержень Ф-4 ПН фторопласт 40мм ТУ 6-05-810-88 | КГ | 3
177 | Стержень Ф-4 ПН фторопласт 50мм ГОСТ 10007-80 | КГ | 12
178 | Стержень Ф-4 ПН фторопласт 60мм ТУ 6-05-810-88 | КГ | 18
179 | Стержень Ф-4 фторопласт 30мм | КГ | 61
180 | Стойка сталь нержавеющая для душа РМС SUS124-009DK-1 (смеситель) | ШТ | 12
181 | Суспензия магнитная черная Magnaflux Magnavis 7HF 400мл | ШТ | 11
182 | Ткань бязь отбеленная 142гр/м2 ГОСТ 29298 | М2 | 526.5
183 | Тройник для внутренней канализации PP 110ммх110 45гр раструб | ШТ | 10
184 | Тройник PP 110 90гр | шт | 10
185 | Тройник для внутренней канализации PP Политек 50x50 45гр | ШТ | 10
186 | Тройник для внутренней канализации PP 50ммх50 90гр раструб | шт | 10
187 | Тройник для внутренней канализации PP Valfex 22032032 32х32 45гр | шт | 20
188 | Труба безнапорная канализационная ПВХ 50х1.8мм 1000мм | ШТ | 10
189 | Труба канализационная полипропиленовая 110х2.7мм 3000мм | ШТ | 10
190 | Труба канализационная полипропиленовая 50мм 3000мм | ШТ | 10
191 | Труба канализационная с раструбом PP 110х2.7мм 1000мм серая | шт | 10
192 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 21 мм, толщина стенки 3 мм | м | 35
193 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 27 мм, толщина стенки 3 мм | м | 25
194 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 34 мм, толщина стенки 3 мм | м | 35
195 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х6 Ст20 ГОСТ 8732-78 | Т | 0.5
196 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 133х6 Ст20 ГОСТ 8732-78 | т | 0.5
197 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 219х10 Ст20 ГОСТ 8732-78 | Т | 2
198 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 530х10мм Ст20 ГОСТ 8732 | Т | 7.5
199 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4мм Ст20 ГОСТ 8732-78 | Т | 0.5
200 | Трубка медная 6х1мм | М | 36
201 | ТЭН спиральный НВС-3.0/2.0 2кВт 220В | шт | 65
202 | Угольник напорный соединительный PP-R 45гр Valfex 10107025 32мм белый | шт | 30
203 | Угольник напорный соединительный PP-R 45гр Valfex 10107050 50мм белый | ШТ | 30
204 | Угольник напорный соединительный PP-R 90гр Valfex 10108032 32мм белый | шт | 30
205 | Угольник напорный соединительный PP-R 90гр Valfex 10108050 50мм белый | ШТ | 30
206 | Умывальник Ностальжи №3 керамический белый 560х480мм с отверстием | ШТ | 16
207 | Уплотнение гидравлическое 1- XV ТУ 2500-047-46028995-2010 25х110мм | М | 27.5
208 | Уплотнение гидравлическое 1-II-1 ТУ 2500-047-46028995-2010 | М | 30.2
209 | Уплотнение гидравлическое 1-XIIа ТУ 2500-047-46028995-2010 25х80мм | М | 16
210 | Уплотнение гидравлическое 2-IV ТУ 2500-047-46028995-2010 30х54х150х12мм | М | 15.5
211 | Уплотнение гидравлическое тип II Р-образное резиновое | М | 20
212 | Фланец DN100 PN16 | ШТ | 10
213 | Фланец плоский B DN50 PN16 стальной ГОСТ 33259 | ШТ | 10
214 | Фланец электросварной 150мм | ШТ | 27
215 | Шайба Ø50/17/5 | шт | 1152
216 | Шайба плоская стальная М12 оцинкованная ГОСТ 11371 | кг | 9.1
217 | Шайба плоская стальная М24 ГОСТ 11371 | кг | 5.5
218 | Шайба пружинная М16 стальная | КГ | 4.5
219 | Шайба пружинная М20 стальная | КГ | 8.5
220 | Шайба пружинная стальная М27 ГОСТ 6402 | КГ | 2
221 | Шайба стопорная с двумя лапками ОПМ М36 37мм DIN 463 | ШТ | 160
222 | Шайба стопорная с лапкой М16 стальная А2 DIN 93 | КГ | 3
223 | Шайба стопорная с лапкой М20 стальная А2 DIN 93 | КГ | 4.3
224 | Шестигранник стальной 14мм Ст45 ГОСТ 2879-2006 | КГ | 35
225 | Шестигранник стальной 19мм Ст45 | Т | 0.17
226 | Шестигранник стальной 22мм Ст45 ГОСТ 2879-2006 | КГ | 155
227 | Шестигранник стальной 27мм Ст45 ГОСТ 2879-2006 | КГ | 202
228 | Шестигранник стальной 32мм Ст45 ГОСТ 2879-2006 | КГ | 50
229 | Шестигранник стальной горячекатаный 17мм Ст45 ГОСТ 2879-2006 | Т | 0.035
230 | Шестигранник стальной горячекатаный 32мм Ст45 ГОСТ 2879-2006 | Т | 0.86
231 | Шнур резиновый маслобензостойкий МБС 1-4с 16мм | КГ | 18
232 | Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 11мм ГОСТ 6467 | КГ | 120
233 | Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения 1-4С 8мм ГОСТ 6467-79 | КГ | 5
234 | Шнур резиновый уплотнительный круглого сечения маслобензостойкий 1-4С 16мм ГОСТ 6467 | М | 94
235 | Шпилька 16х50, резьба с одной стороны 40мм | шт | 1152
236 | Шпилька резьбовая стальная М16х70мм | КГ | 110
237 | Шпилька стальная М16х75.20.40 | КГ | 150
238 | Шпилька стальная М16х85.25.50 | КГ | 166
239 | Щетка ЭГ4 ИЛГТ.685241.284 25х32х40мм ТУ ИЛЕА.685211.037 | ШТ | 60
240 | Эластомер двухкомпонентный жидкий Belzona 2131 D&A | КГ | 1
242 | Электрод сварочный Esab ОК 61.30 3.2х350мм | КГ | 70
243 | Электрод сварочный Esab ОК 67.63 2.5мм | КГ | 20
244 | Электрод сварочный Esab ОК 67.63 3.2мм | КГ | 20
245 | Электрод сварочный Kobelco LB-52U 2.6мм | КГ | 30
246 | Электрод сварочный ОК 53.70 Esab 3.2мм 350мм | КГ | 120
247 | Электрод сварочный ЦЛ-11 3х350мм | КГ | 60