«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора –

главный инженер

А.А. Подвысоцкий

«___» _______________ 2026 год

Технические требования по титулу:

«ОКПД2 71.12.13 выполнение работ по теме:

«Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка). Разработка проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения»,«Убежище ГО на 38 человек»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Существующее положение	4

1.4.	Объем оказываемых услуг	4

1.5.	Вид строительства	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ЗаГАЭС-2 | Загорская гидроаккумулирующая электростанция-2 |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| СТО | Стандарт организации |
| ФАУ «ГГЭ» | Федеральное автономное учреждение Государственная экспертиза РФ |
| ФЗ | Федеральный закон |
| МЧС | Министерство по чрезвычайным ситуациям |
| ЛСО | Локальная система оповещения |
| ПМ ГОиЧС | Перечень мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| Убежище ГО | Убежище гражданской обороны |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по теме:

«Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка). Разработка проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения», «Убежище ГО на 38 человек»

Существующее положение

Договор № 142/25-ОКС от 13.03.2025г. Заказчик: «АО Загорская ГАЭС-2»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка) | Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье, 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, РП Богородское, д. 101 | Станционный узел Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка) |  |

  - Назначение:

  - 05.02. Гидроэнергетика.

  - Гидроэлектростанция Здание гидроэлектростанции 05.02.001.001

  - Гидроэлектростанция Прочие объекты 05.02.001.099.

  - Прочие виды объектов, не включенные в другие группы Прочие объекты 05.02.099.099.

  - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – гидротехническое сооружение второго класса принадлежит к особо опасным и технически сложным объектам.

  - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство сооружений – нет

  - Принадлежность к опасным производственным объектам – Опасный производственный объект II класса (ОПО).

  - Пожарная и взрывопожарная опасность – Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В

  - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Имеются помещения с постоянным пребыванием людей

  - Уровень ответственности – повышенный

  - Краткая техническая характеристика объекта:

Источник водообеспечения; р. Кунья, приток р. Дубны. Мощность в генераторном режиме, МВт; 840. Мощность в режиме энергопотребления, МВт; 1000. Число обратимых агрегатов (насос-турбины); 4. Напор нетто в генераторном режиме, м - максимальный - минимальный - расчетный; 110,0 92,0 100,0. Напор нетто в насосном режиме, м - максимальный - средний - расчетный; 115,5 105,0 97,5. Рабочие емкости бассейнов суточного регулирования, млн. м3; 11,9. Число часов работы, ч - в генераторном режиме - в двигательном режим - в режиме СК; ~3,5 3,5-4. Выработка электроэнергии при разряде в сутки (лето/зима), ГВт ч; 2,9/2,8. Потребление электроэнергии при заряде в сутки (лето/зима), ГВт ч; 3,9/3,8. Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт ч; 1000. Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч; 1350. Основные электропотребители/поставщики электроэнергии; ОЭС Центра.

Объем оказываемых услуг

Разработка и согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» разделов проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения», «Убежище ГО на 38 человек» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. на 28.12.2024г.)в рамках разработки проектной документации «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)».

Вид строительства

Новое строительство

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:

1.	Техническое задание на проектирование;

2.	Генеральный план Загорской ГАЭС-2.

При разработке разделов проектной документации учесть требования следующих нормативных документов:

-	«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

-	«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

-	«О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ.

-	«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

-	«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ.

-	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

-	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009№ 384-ФЗ.

-	«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.2007 № 804.

-	«Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 23.04.1994 № 359.

-	«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 08.11.2013 № 1007.

-	«О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.1997 № 334.

-	«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.1998 № 1149.

-	«О порядке создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных органов исполнительной власти» от 25.07.2020 № 1119.

-	«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 № 841.

-	«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 18.09.2020 № 1485.

-	1«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

-	«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 № 304.

-	«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87.

-	ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

-	ГОСТ 12.1.010-76* «Системы стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования».

-	ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающего воздействия».

-	ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

-	ГОСТ Р 22.0.08-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 22.0.11-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

-	ГОСТ Р 22.1.02-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 22.1.07-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования».

-	ГОСТ Р 22.1.08-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования».

-	13. ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

-	ГОСТ Р 22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования».

-	ГОСТ Р 22.10.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения».

-	ГОСТ Р 42.0.01-2000 «Гражданская оборона. Основные положения».

-	ГОСТ Р 42.0.02-2001 «Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий».

-	ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».

-	ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

-	ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и определения».

-	СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

-	СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

-	СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

-	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

-	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

-	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

-	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

-	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

-	СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

-	СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

-	СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

-	ВCН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

-	СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

-	ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

-	РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты защиты зданий и сооружений».

Перечень не является полным и окончательным. При разработке должны быть учтены при необходимости иная действующие на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, федеральные законы, постановления правительства РФ и руководящие документы, устанавливающие требования к мероприятиям ГОЧС.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Работа должна содержать четыре тома проектной документации:

- «2291-ГОЧС1 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- «2291-ГОЧС2 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежище ГО на 38 человек»

- «2291-ИОС5.3.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Текстовая часть»

- «2291-ИОС5.3.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Графическая часть»

Разделы должны содержать текстовую и графическую часть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в текущей на момент приемки документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Подрядчик за свой счет в составе выполняемых работ обеспечивает согласование разработанных разделов проектной документации с Заказчиком, Генеральным Заказчиком в лице Загорская ГАЭС-2, ответственными подразделениями ПАО «РусГидро», уполномоченными органами МЧС и иными заинтересованными организациями. Также подрядчик за свой счет и своими силами оказывает услуги по сопровождению разработанных разделов проектной документации 2291-ГОЧС1, 2291-ГОЧС2, 2291-ИОС5.3.1 и 2291-ИОС5.3.2  и в ФАУ «Главгосэкспертиза России» или ином уполномоченном органе Экспертизы проектной документации до получения положительного заключения.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ГОЧС1 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Том проектной документации | 1 |
| 3 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ГОЧС2 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежище ГО на 38 человек» | Том проектной документации | 1 |
| 4 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ИОС5.3.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Текстовая часть» | Том проектной документации | 1 |
| 5 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ИОС5.3.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Графическая часть» | Том проектной документации | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ГОЧС1 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С даты подписания договора | 30 календарных дней с даты подписания договора |
| 2 | ОКПД2 71.12.13 «2291.1-ГОЧС2 Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Убежище ГО на 38 человек» | С даты подписания договора | 30 календарных дней с даты подписания договора |
| 3 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ИОС5.3.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Текстовая часть» | С даты подписания договора | 30 календарных дней с даты подписания договора |
| 4 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ИОС5.3.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Локальная система оповещения. Графическая часть» |  | 30 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ:

«ОКПД2 71.12.13 выполнение работ по теме: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка). Разработка проектной документации: «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Локальная система оповещения», «Убежище ГО на 38 человек»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Проектная документация раздел ПМ ГОЧС: | Разделы ПМ ГОЧС должен быть разработан в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изм. на 28.12.2024г.), настоящими требованиями и в объёме, необходимом для получения положительного заключения Государственной экспертизы. Формирование технических решений произвести в соответствии с положениями действующей технической политики ПАО «РусГидро». | Согласие с требованием | - | - |
|  | Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ» | Полученные замечания ФАУ «ГГЭ» должны быть отработаны Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты их получения. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Разработанная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию. Все необходимые исходные данные собираются исполнителем самостоятельно при выезде на объект проектирования. Для доступа на действующий объект у персонала, допускающегося на объект, должен быть допуск по электробезопасности, а также аттестация по промышленной безопасности для гидротехнических сооружений. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к участнику |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам: Наличие в штате специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: - Главный инженер проекта с высшим образованием по направлению электроэнергетика – не менее 1-го человека; - Главный специалист с высшим образованием по направлению электрические станции – не менее 1-го человека; - Главный специалист с высшим образованием по направлению гидротехника – не менее 1-го человека; Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением: Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании. Требования к опыту выполнения работ: Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2020 – 2026 гг. работы по разработке разделов ПМ ГОЧС по Гидроэлектростанциям (гидротехническим сооружениям 1-го класса ответственности), относящиеся к особо опасным, технически сложным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Статья 48.1. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: Справка об опыте выполнения работ по разработке разделов ПМ ГОЧС по Гидроэлектростанциям (гидротехническим сооружениям 1-го класса ответственности), относящиеся к особо опасным, технически сложным объектам в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Статья 48.1., с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |  | Предоставить справку о кадровых ресурсах и копии дипломов специалистов Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ) |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы. - Графическая часть в виде dwg и pdf. - Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel). - Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel). Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. |  | Согласие с требованием | ### - | ### - |
|  | Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком | 2291-ГОЧС1 – один раздел ПД 2291-ГОЧС2 – один раздел ПД 2291-ИОС5.3.1– один раздел ПД 2291-ИОС5.3.2– один раздел ПД | Согласие с требованием | ### - | ### - |

Согласовано:

ГИП Загорской ГАЭС-2					 А.В. Александров