## Электротехнические материалы
Технические требования к закупаемой продукции 27.32.13.190 Поставка кабельной продукции для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования Для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | ОКПД2 | КЗ (код) | КЗ Наименование | Статья | Примечания
1 | Кабель витая пара F/UTP, кат.6 4x2х23AWG(0,57) solid, LSZH | Артикул «ITK» LC1-C604-322. Витая пара категории 6 (TIA/EIA). Количество пар жил - 4. Диаметр жилы - 0.54 мм2 (размер по AWG - 23). Тип экранирования - F/UTP. Материал оболочки - полимерная композиция без галогенов и низким дымо-газовыделением. Тип исполнения кабельного изделия - нг(А)-LSLTx. Конструкция жилы - однопроволочная. Материал жилы - медь. Способ монтажа - внутри помещений (Indoor). Цвет оболочки - зеленый. | м | 305 | сертификат качества | 27.32.13.150 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
2 | Провод ПУГВнг(А)-LS 1х1,5 | Провод медный, одножильный, многопроволочный. Сечение жилы 1,5мм2. Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, цвет белый. Рабочая температура от -40 до +65°C. ГОСТ 31947-2012. | м | 100 | сертификат качества | 27.32.13.131 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
3 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 | Токопроводящая жила - медная однопроволочная. 3 жилы, сечением 1,5 мм2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением. Не распространяет горение при групповой прокладке. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. | шт | 100 | сертификат качества | 27.32.13.190 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
4 | Кабель ВВГ нг(А)LS 4х1.5 | Токопроводящая жила - медная однопроволочная. 4 жилы, сечением 1,5 мм2. Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением. Напряжение 660 В. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. | шт | 200 | сертификат качества | 27.32.13.190 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
5 | Кабель гибкий КГН 4х2,5 | Количество жил – 4, сечение 2,5 мм2. Не распростроняет горение. Маркировка отдельных жил цветовая или цифровая. Рабочее напряжение - не свыше 660 В переменного тока частотой 50 и 400 Гц и 1000 В постоянного тока. Рабочий температурный диапазон от -40 до +50°С. Допустимая температура жилы при максимальной нагрузке +75°С. | шт | 50 | сертификат качества | 27.32.13.190 | 3300035374 | Производственный инвентарь, инструменты, оснастка | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (производственный инвентарь, инструменты)
6 | Кабель КГН 4х16 | Количество жил – 4, сечение 16 мм2. Не распростроняет горение. Маркировка отдельных жил цветовая или цифровая. Рабочее напряжение - не свыше 660 В переменного тока частотой 50 и 400 Гц и 1000 В постоянного тока. Рабочий температурный диапазон от -40 до +50°С. Допустимая температура жилы при максимальной нагрузке +75°С. | шт | 100 | сертификат качества | 27.32.13.190 | 3300035447 | Электротехническая продукция | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ)
7 | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6,0 — 1кВ | Токопроводящая жила - медная однопроволочная. 4 жилы, сечением 6 мм2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением. Не распространяет горение при групповой прокладке. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. | шт | 50 | сертификат качества | 27.32.13.190 | 3300035412 | Материалы и запчасти на ТО произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы на техническое обслуживание оборудования, ЗиС
ИТОГО