Приложение № 5 к Техническим требованиям

Дефектная ведомость по техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения КВГЭС.

| № пп |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. База ОМТС. Обслуживание и текущий ремонт электрических проводок и электроустановочных приборов |  |  |  |  |
| Электроснабжение. Обслуживание и ТР |  |  |  |  |
| 1 | Замена перегоревшей электролампы | 1 электролампа | 207 |  |
| 2 | Обслуживание автоматов: внешний осмотр | автомат | 8 |  |
| 3 | Обслуживание автоматов: очистка металла от копоти и оплавки | автомат | 8 |  |
| 4 | Обслуживание автоматов: смазка шарниров механизма приборным маслом | автомат | 8 |  |
| Раздел 2. База ОМТС. Обслуживание и текущий ремонт Сетей ТВСиК. |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 вентиль | 59 27+4+4+3+9+11+1 |  |
| 2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 2 |  |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 7 |  |
| 4 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 1 кран | 46 11+27+4+4 |  |
| 5 | Консервация системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 4.83 (400+40+43)/100 |  |
| 6 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 50 |  |
| 7 | Осмотр системы центрального отопления. | 1000 м2 общей площади | 1,627 |  |
| 8 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до: 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0,14 |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места, смена прокладок | 1 кран | 1 |  |
| 2 | Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок | 1 смеситель | 1 |  |
| 3 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение | 14 |  |
| 4 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 2 |  |
| 5 | Регулировка смывных бачков | 1 бачок | 2 |  |
| 6 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 2 |  |
| 7 | Прочистка и промывка пластмассовых или латунных сифонов санитарных приборов | 1 сифон | 2 |  |
| 8 | Смена шарового крана смывного бачка | 1 кран | 2 |  |
| 9 | Смена поплавка смывного бачка | 1 поплавок | 2 |  |
| 10 | Устранение течи сальника излива | 1 смеситель | 2 |  |
| 11 | Устранение течи из гибких проводок присоединения санитарных приборов | 1 соединение | 2 |  |
| 12 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр трубопровода до 50 мм | 1 место | 4 |  |
| 13 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 м2 | 16,27 |  |
| Раздел 3. Автотранспортный цех - гараж на 25 а/м, гараж на 3 а/м. Обслуживание и ТР электропроводок и электроустановочных изделий |  |  |  |  |
| 1 | Замена перегоревшей электролампы накаливания | 1 электролампа | 200 |  |
| 2 | Замена перегоревшей электролампы люминисцентной | 1 электролампа | 200 |  |
| 3 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 розетка (выключатель) | 10 |  |
| 4 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 100 |  |
| 5 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 м | 15 |  |
| 6 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | 1000 м2 общей площади | 1.5587 (1250+300+8,7)/1000 |  |
| 7 | Осмотр системы центрального отопления. | 1000 м2 общей площади | 1.5587 (1250+300+8,7)/1000 |  |
| 8 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 м2 | 15.587 (1250+300+8,7)/100 |  |
| 9 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 1000 |  |
| 10 | Замена неисправных участков электрической сети здания, число и сечение жил в проводе 2х1,5 ; 2х2,5 мм2 | 1 м провода | 100 |  |
| 11 | Замена неисправных участков электрической сети здания, число и сечение жил в проводе 3х1,5 ; 3х2,5 мм2 | 1 м провода | 100 |  |
| 12 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | 1 прибор | 11 22*0,5 |  |
| 13 | Замена светильников для ламп накаливания | 1 светильник (бра) | 2 |  |
| 14 | Замена светильников для люминисцентных ламп | 1 светильник | 6 |  |
| 15 | Замена автоматических выключателей | 1 выключатель | 1 |  |
| 16 | Ревизия распредкоробок, шитков освещения | 1 щит | 6 |  |
| 17 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 800 |  |
| 18 | Обслуживание автоматов: внешний осмотр | автомат | 8 |  |
| 19 | Обслуживание автоматов: очистка металла от копоти и оплавки | автомат | 8 |  |
| 20 | Обслуживание автоматов: смазка шарниров механизма приборным маслом | автомат | 8 |  |
| Раздел 4. Автотранспортный цех - гараж на 25 а\машин, гараж на 3 а/м . Обслуживание и ТР систем ТВСиК |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром 26-50 мм | 1 кран | 8 |  |
| 2 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром до 25 мм | 1 кран | 20 |  |
| 3 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 вентиль | 28 |  |
| 4 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром 26-50 мм | 1 вентиль | 26 |  |
| 6 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке | 1 стояк | 4 |  |
| 7 | Консервация системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 4.8 (135+50+15+85+17+15+148+15)/100 |  |
| 8 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 480 (135+50+15+85+17+15+148+15) |  |
| 9 | Осмотр системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1000 м2 общей площади | 3.1174 (1250+300+8,7)/1000*2 |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 1 участок | 2 |  |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 1 участок | 1 |  |
| 12 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 1 участок | 1 |  |
| 13 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 1 участок | 1 |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 1 участок | 1 |  |
| 15 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 1 участок | 1 |  |
| 16 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | 1 участок | 1 |  |
| 17 | Смена пробковых кранов диаметром: до 25 мм | 1 кран | 4 |  |
| 18 | Ревизия вентиля | 1 вентиль | 8 |  |
| 19 | Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения) | 1 м2 утепленного участка | 60 |  |
| 20 | Утепление водонапорных баков | 1 бак | 2 |  |
| 21 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции | 1 м2 восстановленного участка | 15 |  |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания | 158.044 (1415*9,2)/100+(432*6,45)/100 |  |
| 23 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 4.8 (135+50+15+85+17+15+148+15)/100 |  |
| 24 | Рабочая проверка системы центрального отопления в целом | 100 м трубопровода | 4.8 (135+50+15+85+17+15+148+15)/100 |  |
| 25 | Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 4.8 (135+50+15+85+17+15+148+15)/100 |  |
| 26 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 4.8 (135+50+15+85+17+15+148+15)/100 |  |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места, смена прокладок | 1 кран | 10 |  |
| 2 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места, набивка сальников | 1 кран | 10 |  |
| 3 | Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, смена прокладок | 1 смеситель | 1 |  |
| 4 | Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, смена прокладок | 1 смеситель | 1 |  |
| 5 | Ремонт смесителя с душем, без снятия с места, набивка сальников | 1 смеситель | 1 |  |
| 6 | Ремонт смесителя без душа, без снятия с места, набивка сальников | 1 смеситель | 1 |  |
| 7 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 2 |  |
| 8 | Регулировка смывных бачков | 1 бачок | 2 |  |
| 9 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 2 |  |
| 10 | Прочистка и промывка чугунных сифонов санитарных приборов | 1 сифон | 1 |  |
| 11 | Прочистка и промывка пластмассовых или латунных сифонов санитарных приборов | 1 сифон | 4 |  |
| 12 | Смена шарового крана смывного бачка | 1 кран | 3 |  |
| 13 | Смена поплавка смывного бачка | 1 поплавок | 2 |  |
| 14 | Устранение течи сальника излива | 1 смеситель | 2 |  |
| 15 | Устранение течи из гибких проводок присоединения санитарных приборов | 1 соединение | 4 |  |
| 16 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр трубопровода до 50 мм | 1 место | 5 |  |
| 17 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, диаметр трубопровода 51-75 мм | 1 место | 2 |  |
| 18 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 м2 | 31.174 (1250+300+8,7)/100*2 |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: до 25 мм | 1 участок | 1 |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 1 участок | 2 |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 1 участок | 2 |  |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 1 участок | 2 |  |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | 1 участок | 2 |  |
| 24 | Подчеканка раструбов канализационных труб диаметром: 76-100 мм | 1 раструб | 4 |  |
| 25 | Замена внутренних пожарных кранов | 1 кран | 2 |  |
| 26 | Смена резиновых манжет унитаза при смывном бачке типа "Компакт" | 1 манжета | 2 |  |
| 27 | Смена сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 1 |  |
| 28 | Смена отдельных водоразборных кранов | 1 кран | 12 |  |
| 29 | Смена унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 унитаз | 1 |  |
| Раздел 5. Прочие услуги при ТО производственных зданий и помещений |  |  |  |  |
| 1 | Пригонка переплетов и спаренных створок к коробкам: глухими или открывающимися фрамугами | 100 шт | 0,3 |  |
| 2 | Пригонка форточек | 100 шт | 0,15 |  |
| 3 | Постановка на место и укрепление шурупами глухих переплетов (створок) или фрамуг | 100 шт | 0,45 |  |
| 4 | Пригонка к коробкам переплетов промышленных зданий: глухих, при числе стекол в переплете до 4 | 100 шт | 0,2 |  |
| 5 | Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: наружные всех типов (кроме балконных) | 100 м2 щитовых дверных полотен | 0.5 50/100 |  |
| 6 | Изготовление ящиков для производственных нужд | 1 м2 полотна | 40 |  |
| 7 | Добавлять на острожку деталей: дверей на врезных шпонках и внаконечник | 1 м2 полотна | 25 |  |
| 8 | Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: шпингалеты: оконные длиной до 1100 мм с личинкой | 1 прибор | 13 |  |
| 9 | Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: шпингалеты: дверные с личинкой | 1 прибор | 20 |  |
| 10 | Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: замки: с планкой дверные | 1 прибор | 2 |  |
| 11 | Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: пружины | 1 прибор | 4 |  |
| 12 | Установка оконных и дверных приборов, врезных и частично врезных: ручки оконные (с врезкой двух выступов) | 1 прибор | 2 |  |
| 13 | На установку врезных замков в готовые гнезда дверных полотен | 1 замок | 2 |  |
| 14 | Временное заполнение оконных проемов полиэтиленовой пленкой | 1 м периметра проема | 20 |  |