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1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	государственный стандарт

	КВГЭС
	Каскад Вилюйских гидроэлектростанций им. Е.Н. Батенчука

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ПТО
	производственно-технический отдел

	РД
	руководящий документ

	РФ
	Российская Федерация

	СНиП
	строительные нормы и правила

	СП
	свод правил

	ТТ
	технические требования

	ТВК
	тепло-водо-канализация


1.2. Наименование закупаемых услуг
«Техническое обслуживание сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука».
1.3. Цель оказания услуг
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, канализации и систем электроснабжения объектов КВГЭС с целью обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования инженерных сетей.
1.4. Существующее положение
Место оказания услуг: Республика Саха (Якутия), п. Чернышевский (гаражи СМиТ: кв. Монтажников и ул. Чернышевского; база СЛУЗиМТО; дом оператора).
Наименование заказчика: Публичное акционерное общество (ПАО) «Якутскэнерго», Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука.
Таблицы 1. Перечень объектов заказчика
	№ п\п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 

(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.       
	Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука
	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский,               квартал Монтажников
	 СМиТ - гараж на 24 а/м (инв. № К0000784)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука 

	2.       
	Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука
	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский,                                улица Чернышевского
	Гараж на 3 а/м (инв. № К0001244) 
	 Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука

	3.
	Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука
	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский,               квартал Пионерный
	База ОМТС (инв. № К0000707)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука


2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Состав услуг определяется, согласно дефектной ведомости для технического обслуживания сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения КВГЭС, в соответствии с приложением № 5. 
1.1.
Отключение, слив и запуск систем центрального отопления при необходимости.

1.2.
Устранение засоров и прочистка систем канализации.

1.3.
Утепление небольших участков наружных трубопроводов систем ТВК. 

1.4.
Санитарно-технические услуги по частичной смене, замене внутренней арматуры смывных бачков, ревизия запорной арматуры и водоразборных кранов (смесители умывальников, раковин, душевых кабин).

1.5.
Выполнение замены контргаек ф 15-50 мм, замены муфт на резьбовых соединениях, смена сгонов ф 15-50 мм, перепаковка резьбовых соединений с заменой уплотнителя, смена прокладок во фланцевых соединениях, набивка и подтяжка сальников. 

1.6.
Сброс воздуха, находящегося в системе, через краны «Маевского» или воздухосборники.

1.7.
Устранение на сетях ТВК свищей и течей при помощи сварочных работ.

1.8.
Устранение на сетях ТВК свищей и течей установкой бандажа.

1.9.
Промывка систем отопления.

1.10.
Проведение гидропневматических испытаний системы отопления.

1.11.
Смена уплотнителя на клапанах.

1.12.
Регулировка смывных бачков.

1.13.
Ревизия электрических розеток и выключателей.

1.14.
Ревизия распределительных коробок, щитков освещения.

1.15.
Ревизия автоматов, силовых шкафов.

1.16.
Подтяжка контактов в сборках соединений.

1.17.
Замена ламп ЛБ, ЛН, ЛД, электрических розеток, выключателей, дросселей и стартеров из материалов Заказчика.

1.18.
Протяжка силовых контактов.

1.19.
Проведение профилактического осмотра электроустановок. 

1.20.
Выполнение столярно-плотницких работ по ремонту оконных и дверных полотен помещений.

1.21.
Частичная замена электрических кабелей и проводов.

1.22.
Техническое обслуживание приборов учета теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергии.

1.23.  Подтяжка, замена сальников и прокладок на всей запорной арматуре.

1.24.
Материалы, необходимые для оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем водо-, теплоснабжения и канализации и систем электроснабжения объектов КВГЭС предоставляет Исполнитель.


	Услуги оказываются в соответствии c ведомостью объемов услуг (Приложение № 5 к Техническим требованиям).


	2. 
	Сдача исполнительной документации
	


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.       
	Техническое обслуживание сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения 
	01.03.2027
	31.12.2029


2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов 


	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

-Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229);

-Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 № 1013);

-Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда РФ от 27 ноября 2020 №835н.

Исполнитель должен соблюдать требования Регламента                                 РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу   http://www.yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners
	

	1.2. 
	Требования к организации оказания услуг
	

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя

	- Допуск к работам на действующем предприятии осуществляется после оформления заказчиком акта-допуска. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ, должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности;

- Контроль и ответственность за соблюдением правил охраны труда персоналом Исполнителя, при оказании услуг возлагается на Исполнителя;

- Строительный мусор является собственностью Исполнителя. Исполнитель должен в течение 3-х дней после окончания оказания услуг вывезти строительный мусор с территорий объектов ремонта Заказчика.

- Приёмка оказанных услуг проводится комиссией, назначаемой Заказчиком с участием представителей Исполнителя.

- Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам.
	

	1.2.2. 
	Экологические требования по охране окружающей среды
	- Исполнитель обязан соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы, требования Регламента ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещённых на сайте компании по адресам: 

https://yakutskenergo.ru/opening_information/files/Регламент.pdf

https://yakutskenergo.ru/procurement/files/1999ffile.pdf 

- Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 и СП 45.13330.2017.        - Отходы производства и потребления, образованные в ходе оказания услуг, являются собственностью Исполнителя. Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить сбор и вывоз в установленном порядке бытовых и производственных отходов, образовавшихся в результате проведения работ, произвести передачу отходов в специализированные организации по обращению с отходами. Копию договора со специализированной организацией по обращению с отходами, а также копии актов передачи отходов предоставить в ПТО КВГЭС ПАО «Якутскэнерго».

- Исполнитель обязуется обеспечить в месте оказания услуг порядок и чистоту, накапливать отходы образованные в ходе выполнения работ в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест / емкостей накопления отходов.  


	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам оборудованиям и устройствам
	Исполнитель обязан использовать на объекте сопутствующие материалы, имеющие соответствующие сертификаты (в случае, если указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 и иными нормативными правовыми актами), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать техническим условиям и прошедшие входной контроль. Копии документов, подтверждающих качество, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. 

Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам, которые проводятся за счет Исполнителя, без увеличения сметной стоимости. 

Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Исполнителем в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи рабочей документации. 

В случае, если применение Исполнителем эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Исполнителя»
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества услуг и материалов
	

	1.4.1. 
	
	Услуги оказываются под контролем персонала филиала ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС (машинный цех, СМиТ, СЛУЗиМТО, ПТО), которые осуществляют оперативный контроль качества предоставляемых услуг, контролируют на соответствие требованиям НТД, перечню и объемам выполняемых работ (приложение № 5 настоящих Технических требований), проверяют соблюдение технологической дисциплины.
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	

	1.5.1. 
	
	Исполнитель должен иметь минимально необходимое для оказания услуг количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению):
· Электрик - IV группы электробезопасности и квалификационным разрядом не ниже 3 разряда не менее 1 человека; 

· Слесарь-сантехник – с квалификационным разрядом не ниже 4  – не менее 1 человека;

· Сварщик - с квалификационным разрядом не ниже 5 – не менее 1 человека.

Соответствие требованию подтверждается путем представления Исполнителем закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала.
	

	1.6. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	

	1.6.1. 
	
	Организация оказания услуг должна проводится в соответствии с требованиями:  

•
СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»

•
Инструкцией РИ ПБ 00-016.01-16 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»;

•
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

•
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»;


•
Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ.

Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении ремонтных работ возлагается на Подрядчика
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	

	2.1.1. 
	Результат услуг
	Результат услуг должен соответствовать перечню и объемам оказываемых услуг (Приложение № 5 к Техническим требованиям).
	

	2.1.2. 
	Качество услуг
	Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором оказания услуг.
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившие качество услуг в согласованные сроки.
	

	2.2.
	Требования к приемке результата оказания услуг
	

	2.2.1.
	Приёмка работ
	Приёмка оказанных услуг осуществляется рабочей комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя с оформлением акта приемки оказанных услуг.

В случае несоответствия результатов оказания услуг условиям ТТ Заказчик вправе обязать Исполнителя произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение 30 календарных дней. По факту устранения замечаний, Заказчик назначает повторную дату проведения приемки оказанных услуг.
	

	2.3.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	

	2.1.3. 
	Оформление документации
	Исполнитель в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику результат оказания услуг. Передача результатов оказания услуг по договору осуществляется сопроводительными документами, включающими в себя счет, акты сдачи-приемки оказанных услуг оформляются Исполнителем, на основании технических справок, технических заключений о теплотехнических испытаниях и в соответствии с условиями договора и утверждаются руководителем Исполнителя и от Заказчика Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго».
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	3.1.
	-

	-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	

	4.1.
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 18 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг.

Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя, а Исполнитель устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок.
Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Исполнитель обязан оказать услуги в установленные сроки.
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	

	5.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
	

	6. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	

	6.1. 
	Соблюдение требований контрольно-пропускного режима
	Сотрудники подрядной организации обязаны строго соблюдать требования контрольно- пропускного режима, действующего на предприятии.

	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 1 к Техническим требованиям).

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются 
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.
Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.
Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2.
Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение № 6 к Техническим требованиям), кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3.
В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%, а также резерв средств на лимитированные затраты (командировочные, проживание авиабилеты).

4.2.
Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1.
В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).
5. Приложения
Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2: Перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

Приложение №3: Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности.

Приложение №4: Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго». 

Приложение №5: Дефектная ведомость по техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления, систем электроснабжения КВГЭС.
