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[bookmark: _Toc125619791][bookmark: _Toc46743506]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc194597480][bookmark: _Toc46743507]Наименование оказываемых услуг
 «ОКПД2 71.20.19.190 Инструментальное измерение осадок фундаментов оборудования для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ»
1.2. Цель оказания услуг 
[bookmark: _Toc125619794]Услуги выполняются с целью оценки технического состояния и работоспособности фундаментов зданий и сооружений, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию. Определение достаточности и надежности, разработанных и реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности при эксплуатации здания и сооружений на опасном производственном объекте.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Котлоагрегат ст. №1
	689400, РФ, Чукотский АО, Чаунский район, м.о. Певек, г.  Певек, ул. Пугачева, стр. 1
	Котлоагрегат ст. №1
	Эксплуатирующая организация: СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ

	2.
	Котлоагрегат ст. №2
	
	Котлоагрегат ст. №2
	

	3.
	Турбоагрегат ст. №1
	
	Турбоагрегат ст. №1
	

	4.
	Турбоагрегат ст. №2
	
	Турбоагрегат ст. №2
	

	5.
	Турбоагрегат ст. №3
	
	Турбоагрегат ст. №3
	

	6.
	Турбоагрегат ст. №4
	
	Турбоагрегат ст. №4
	

	7.
	Турбоагрегат ст. №5
	
	Турбоагрегат ст. №5
	

	8.
	Дымовая труба ст. №4
	
	Котлоагрегат ст. №4
	


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125619795][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
Требования к оказываемым услугам
[bookmark: _Toc125619796]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc125619797]Требования к перечню и объему услуг:
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. Замер осадки фундамента котлоагрегата ст. №1

	1.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	11

	1.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	11

	2. Замер осадки фундамента котлоагрегата ст. №2

	2.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	16

	2.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	16

	3. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №1

	3.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	4

	3.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	4

	4. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. 2

	4.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	6

	4.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	6

	5. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №3

	5.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	4

	5.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	4

	6. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №4

	6.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	4

	6.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	4

	7. Замер осадки фундамента турбоагрегата ст. №5

	7.1.
	Инвентаризация  осадочных марок и глубинных реперов
	марка
	4

	7.2.
	Провести цикл геодезических работ по наблюдению за осадкой осадочных марок фундаментов оборудования с точностью 0,1 мм по методу геометрического нивелирования II кл. с составлением и вычерчиванием плана М 1: 500
	марка
	4

	8. Определение координат и высот точек для фундамента дымовой трубы ст. №4

	8.1.
	[bookmark: _GoBack]Определение координат и высот реперов
	-
	-

	8.
	Вычислить осадки фундаментов в сравнении с величинами предыдущих наблюдений
	-
	7

	9.
	Провести анализ полученных результатов осадок фундаментов и выдать свои рекомендации
	-
	-

	10.
	Выдать технический отчет о проделанной работе
	-
	-
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Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125619800][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 71.20.19.190 Инструментальное измерение осадок фундаментов оборудования для нужд СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
	с момента заключения договора
	30.09.2027г.



5

3
[bookmark: _Toc50125131]



[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc125619801][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1-10. Таблицы 2: Перечень и объем оказываемых услуг)

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	 Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	 Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	
Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг
	· До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии:
- свидетельств о поверке средств измерений, которые будут использоваться в работе;
- выписки из реестра членов СРО на выполнение инженерных изысканий;
- удостоверения специалистов на осуществление инженерных изысканий.
· Во исполнение требований письма УФСБ России по Чукотскому АО от 11.03.2024 № 159/3/8-2097 «Об усилении антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ТЭК» для получения доступа на территорию СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ необходимо направить следующие документы:
- письмо на руководителя структурного подразделения с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта;
- сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающего принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта;
- справку об отсутствии судимости;
- заполненную анкету (форма в Приложении № 1 к Техническим требованиям)
- согласие на обработку персональных данных  (форма в Приложении № 2 к Техническим требованиям)
	Согласие с требованиями
	-//-

	1.1.3.
	Требование к безопасности оказания услуг
	· Исполнитель, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спец. обувью согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец. обуви.

	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	 Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
Требования к способам оказания услуг




	· До начала оказания услуг (за 14 календарных дней) Исполнитель предоставляет Заказчику письмо-заявку о допуске персонала для оказания услуг с указанием сведений о содержании, объеме, сроках оказания услуг, контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг.
· При проведении измерения осадок фундаментов  должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» 
№1479 утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020г., "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, "Правила противопожарного режима" утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "О пожарной безопасности", Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994.
	Согласие с требованиями
	-

	1.3. 
	 Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	· До начала работ Исполнитель должен быть ознакомлен с объемом оказываемых услуг, сроком предоставления услуг, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, Правилами внутреннего распорядка утвержденные Приказом АО «Чукотэнерго» от 25.05.2018 г. №316,  Положением о пропускном режиме структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунской ТЭЦ
· Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика.
	Согласие с требованиями
	-//-

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	  1.4.1.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и  материалам
	· При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (наличие свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных стандартов, техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.
	Согласие с требованиями
	-//-

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к персоналу исполнителя

	- Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объектах Заказчика обязан  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка, требования  охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;
- Наличие соответствующей квалификации, допусков к данным видам работ и удостоверений;
- Обладать необходимыми 
профессиональными знаниями и опытом.
	Согласие с требованиями
	-//-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
Результат оказания услуг
	Результаты замеров осадок фундаментов оборудования будут использованы Заказчиком в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации зданий (сооружений).
	Согласие с требованиями
	-//-

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	
Требования к приемке результата оказания услуг
	- Сдача-приемка работ осуществляется в сроки определенные настоящим Техническим требованием;
- Предварительные результаты работ и проекты отчетов должны быть согласованы с Заказчиком; 
- Приёмка выполненных работ осуществляется после согласования Заказчиком отчетов по измерению осадок фундаментов оборудования с подписанием акта сдачи-приемки полевых работ;
- Заказчик, обнаруживший недостатки в оказанных услугах, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, уведомляет об этом Исполнителя. Выявленные недостатки, а также порядок их устранения фиксируются Сторонами в Акте о недостатках оказанных услуг (Приложение 3 к Техническим требованиям)
	Согласие с требованиями
	-//-

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	
Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	- Согласованные Заказчиком Заключения представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, текстовую часть отчета в формате Word, графическую часть отчета в формате  Microsoft Office Visio 2007.
- Перечень передаваемых отчетных документов заказчику по завершении услуг: 
• Акт сдачи-приемки полевых работ;
• Технический отчет; 
• План создания геодезического планово-высотного основания М 1:500;
• План размещения осадочных марок с привязкой к ситуационному плану М 1:500;
• Карточка закладки репера;
• Каталог координат и высот реперов;
• Каталог координат и высот характерных точек;
• Сличительные ведомости отметок осадочных марок;
• Акт о выполнении закладки осадочных марок.
	Согласие с требованиями
	-//-

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc125619802]
Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов, в том числе:
- Федеральный закон ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- Федеральный закон ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
- ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований и фундаментов».
- СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации проведения наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций.
- СП 497.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации».
	Согласие с требованиями
	-//-

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	· Надлежащее качество оказания услуг в  полном объеме в соответствии с настоящим Техническим требованием, РД, Правилами, методиками и другой действующей нормативно-технической 
документацией;
· Надлежащее оформление документации по оказанной услуге.
· Выполнение всех работ в установленные сроки;
· Исполнитель  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию,  зданиям (сооружениям) Заказчика в размере затрат на восстановление.
	Согласие с требованиями
	-//-
























 Приложения
Приложение № 1: Анкета (для организации доступа на территорию объекта СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ);
Приложение № 2: Согласие на обработку персональных данных;
Приложение № 3: Акт о недостатках оказанных услуг.




Приложение № 1
            к Техническим требованиям

Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ)
[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):
0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):
0. Адрес фактического места проживания:
0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
0. Контактный телефон:
0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты структурных подразделений.



           Дата									   	 /Подпись/
 


Приложение № 2
            к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc194597494][bookmark: _Toc182816289]Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие структурному подразделению Акционерного общества  «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (сокращенное наименование: СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, место нахождения: 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1., ИНН: 8700000339) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)











Приложение № 3
            к Техническим требованиям


АКТ № ___
о недостатках оказанных услуг

Дата составления: ___________________________
Место составления: __________________________ 
В соответствии с условиями Договора № _____ возмездного оказания услуг от _____________ г. (далее – Договор), заключенного между ООО «Заказчик» и ООО «Исполнитель» (далее совместно – Стороны), Исполнитель оказал услуги _________________________________, по адресу: __________________.
В связи с выявлением ООО «Заказчик» ________________г. недостатков оказанных услуг, при участии:
представителя ООО «Заказчик» ___________ по доверенности от ________ г.,
представителя ООО «Исполнитель» ____________по доверенности от ____________ г. (уведомленного в соответствии с п. _____ Договора письмом от _____________ г.);
Стороны составили настоящий акт о нижеследующем.
Результат оказанных услуг ООО «Исполнитель», содержит следующие недостатки:
1)                                                 
2)

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.


Приложения:
1. 
2. 



ООО «Заказчик»                                                                                        ООО «Исполнитель»
__________/_______________                                                                 _________/____________
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