Приложение 3

к Договору от «___» ___________ 202  г.

Требования к организации и ведению работ

    - Работы должны быть выполнены в соответствии настоящим договором выполнения работ.

    - Производить работы в полном соответствии с проектами производства работ, действующими нормами и правилами, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Заказчика, и действующим законодательством.

    - Работы должны быть выполнены с соблюдением требований, действующих РД, СП, СНиП, требованиями ПУЭ, действующим законодательством Российской Федерации.

    - Технические решения предусмотреть в соответствии с требованиями действующих Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики утвержденных приказом Минэнерго от 25.10.2017 №1013, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, СТО 34.01-27.1-001-2014 Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

    - Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

    - Подрядчик самостоятельно поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и инструмент, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и охрану.

    - Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Подрядчика.

    - Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

а) Сертификаты и документы, подтверждающие возможность использования устройств и методик диагностики, и оформляет необходимые документы для выполнения работ (с содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, акт-допуск к производству работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).

б) Письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.

    - Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами, в том числе:

а) самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

б) соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила;

в) самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.);

г) самостоятельно от своего имени и за свой счет осуществлять все операции с отходами производства и потребления и (или) привлекать для осуществления указанных операций третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на обращение с отходами производства и потребления;

д) право собственности на отходы, образовавшихся в процессе производственной деятельности и при исполнении условий договора, за исключением (имеющих ценность: лом черных металлов, лом цветных металлов) принадлежит Подрядчику. Право собственности на вышеуказанные отходы, имеющие ценность, принадлежит Заказчику. Право собственности на отходы передается договором.

е) в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

    - Подрядчик обязан проверять и организовывать своевременное устранение обоснованных замечаний и предложений технического надзора и других контролирующих органов.

    - Безвозмездно устранить все выявленные недостатки в выполненных работах в течение разумного срока, либо срока, указанного Заказчиком в соответствующем Акте.

    - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

    - Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии и других обязательных норм и правил во время проведения работ на объектах Заказчика и нести ответственность за их невыполнение во время выполнения работ на объектах Заказчика.

    - Приемка выполненных работ на Объекте осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Акта приемки выполненных работ.

Заказчик                                                     ______________    /____________/

Подпись                    ф.и.о.

М.П.

Подрядчик                                                ______________    /____________/

Подпись                 ф.и.о.