| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Начальник финансово – экономического управления ЮЭС-филиала ПАО «Россети Московский регион» | Директор филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети» |
| ____________________ Г.А. Николаева | __________________ И.А. Пиналов |
| «____»_____________________ 2026г. | «____»_______________________ 2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по обеспечению антитеррористической защиты оконных проемов ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ" для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион»- Южные электрические сети в 2026 г.

Лот - 082-0038362

Начальная (максимальная) стоимость лота 498 980 руб. с НДС

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является стоимость видов работ по обеспечению антитеррористической защиты оконных проемов здания ОПУ ПС-220 кВ №175 «ЦАГИ», указанная в Приложении №2 к Техническому заданию по каждому виду работ. Единичная стоимость работ рассчитана с учётом стоимости материалов и усложняющих условий.

Авансирование не предусмотрено. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течении 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС3.

- Общие положения

1.1 Проведение работ по обеспечению антитеррористической защиты оконных проемов здания ОПУ ПС-220 кВ №175 «ЦАГИ» выполняется по поручению Заказчика с целью противоосколочной защищенности окон от действий террористических групп.

1.2 Единичная стоимость видов работ (Приложение №2) определяется с использованием: сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы, утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 9, утвержденного Приказом от 16.02.2024г. №102/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026 г., и размещенные в ФГИС ЦС применяются в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область

К единичным стоимостям видов работ, срок выполнения включительно с 01.01.2027 до 31.12.2027г, применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению № 426р от 01.04.2026г в размере 1,0795 (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом)

В ходе выполнения работ расчётная стоимость единичных видов работ (Приложение №2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов        изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС с использованием сплит - формы Минстроя России для Московской области, действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по                  результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам                      закупочной процедуры.

1.3 Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К Заявке прилагается ведомость дефектов. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Исполнительные сметы на работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативной базе согласно п.1.2.

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.4 Допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

1.5 Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.

2.Требования к подрядчику

2.1 Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.

2.2 Персонал Подрядчика, а также привлекаемых субподрядных организаций должен иметь аттестацию на право работы в действующих электроустановках на правах СМО согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

2.3 Подрядчик обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

Доставку материалов до места работы осуществляет Подрядчик.

2.4 Подрядчик должен иметь персонал (не менее 3 чел. - количество персонала определено исходя из условия достаточности для своевременного выполнения объема работ по настоящему техническому заданию, из них 1 руководитель работ и 2 рабочих), обученный требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя.        При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию.

3. Основные технические требования

3.1 Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013».

3.2 Допуск, подготовка и проведение работ подрядными, субподрядными организациями и персоналом СМО на объектах ПАО «Россети Московский регион» выполняется согласно «Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «МОЭСК», утвержденному приказом ПАО «МОЭСК» от 29.03.2016 №379 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

3.3 Работы по обеспечению антитеррористической защищенности должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н;

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта

объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от

25.10.17 г. №1013;

- Правилами по охране труда при работе на высоте.

- ПУЭ «Правилами устройства электроустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- -Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-27 1-001-2014(ВППБ 27-14)

- Отраслевыми стандартами (СниП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей;

- Контроль, приемка и порядок оплаты выполненных работ.

4.1 Приемка объекта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.17 г. №1013(с изм.).

4.2 Подрядчик обязан предоставить противопожарные сертификаты, паспорта качества и сертификаты соответствия на применяемые материалы, требующие обязательной сертификации. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, также подрядчик составляет всю исполнительную документацию.

4.3 Подрядчик готовит и оформляет все документы для приемочной комиссии, в том числе исполнительную документацию.

4.4 Фактически выполненные работы по каждому объекту определяются по ведомостям дефектов, формируемым из перечисленных в Перечне единичных видов работ (Приложение №1). Стоимость работ определяется на основании исполнительной сметы, которая должна быть составлена в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей, перечисленных в Приложении №2.

4.5 Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации должно учитываться следующее:

- приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости МТР являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

- допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр);

Проверка представленной сметной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения №1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ определённых по итогам проведенной закупочной процедуры, с учетом следующих условий:

Сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3.  настоящего ТЗ.

- для работ, выполненных в 2027 году, сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.2. настоящего ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.и 2027г. в целом) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.6. Объемы выполненных работ подтверждаются визами руководителей подразделений, по принадлежности питающих центров, в актах выполненных работ.

4.7. Для согласования стоимости работ Подрядчиком направляется Заказчику согласованная ведомость дефектов и исполнительная смета. Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

4.8. После утверждения Заказчиком исполнительной документации (ведомости дефектов, исполнительной сметы) осуществляется приемка выполненных работ.

4.9. Подрядчиком предоставляется двухсторонний Акт о приемке выполненных работ, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Приемка выполненных работ у подрядной организации осуществляется на основании подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня.

После получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

Заказчик в пятидневный срок подписывает Акт о приёмке выполненных работ или, в случае отказа от подписания акта, составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны в пятидневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае неявки представителя Подрядчика для составления такого акта в установленный срок Заказчик составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения в одностороннем порядке, который направляет Подрядчику и который является для Подрядчика обязательным. После устранения замечаний, указанных в акте, Подрядчик вновь передаёт акт о приёмке выполненных работ Заказчику. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков в срок, указанный в акте, Заказчик вправе взыскать пени в порядке, предусмотренном условиями заключенного Договора.

4.10.  Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки КС-3.

Авансирование не предусмотрено.

- Требуемые сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: 31 декабря 2026 года.

- Гарантии исполнителя работ.

  - Гарантийный период на все выполненные работы устанавливается в соответствии с действующими нормативными актами, но не менее 6 месяцев с момента приемки работ.

  - Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Приложения:

Приложение №1

- Перечень видов работ на выполнение работ по обеспечению антитеррористической защиты оконных проемов здания ОПУ ПС-220 кВ №175 «ЦАГИ» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети в 2026г.;

Приложение №2

- Перечень видов работ на выполнение работ по обеспечению антитеррористической защиты оконных проемов здания ОПУ ПС-220 кВ №175 «ЦАГИ» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети в 2026г.;

Приложение №3

- Ведомость единичных расценок работ.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Директор по безопасности – начальник управления безопасности филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети (Доверенность № ЮЭС-69-Д от 20.04.2026г.) |  |
| _______________________С.Е. Мазепов | _______________________ |