## Электротехнические материалы
Технические требования к закупаемой продукции 26.51.85.120 Поставка комплектующих оборудования АСУ-ТП для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | ОКПД2 | КЗ (код) | КЗ Наименование | Статья | ЦУ | цена | Ст-ть | Примечания
1 | Промышленный коммуникационный сервер ЛАНТАН CS-3104 | Количество портов: 4 х RS232/422/485, 1 х Ethernet 10/100 Мбит/с. Рабочие режимы: TCP Server, TCP Client, UDP Client, UDP Server, HTTPD Client. Скорость: RS-232/422/485: 600 бит/с ~ 230.4 кбит/с. Процессор: Cortex-M4 120 МГц. Память — Flash 512 Кб. Ethernet: Auto-MDI / MDIX, 1 х RJ-45 8 pin, скорость 10/100 Мбит/с. Сетевой протокол: IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP, Web socket, HTTPD client. Питание: 5~36В DC (адаптер 12В DC в комплекте). Рабочий ток: 53 мА при 12В. Потребляемая мощность < 1 Вт. Рабочая температура: -40°C~85°C. Защита интерфейсов от помех. Последовательные порты могут работать одновременно. Поддержка виртуального последовательного порта (Virtual COM). Контрольный бит (Check bit) имеет значения None, Odd, Even, Mark и Space. Поддержка DNS и DHCP. Встроенная веб-страница (webpage). Кнопка перезагрузки для восстановления настроек по умолчанию. Индикатор Link/Data, встроенный изолирующий трансформатор и электромагнитная изоляция порта RJ45. Индикаторы TX/RX для каналов последовательной связи. Поддержка обновления встроенного программного обеспечения через сеть. Поддержка Modbus RTU в Modbus TCP. | шт | 1 |  | 26.30.11.122 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ) | УК |  | 0
2 | Накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW/EU | Твердотельный накопитель SSD. Тип 2.5" SATA. Объем накопителя 1000 ГБ. Контроллер Samsung MKX. Количество бит на ячейку 3 бит MLC (TLC). Структура памяти 3D NAND. DRAM буфер. Объем DRAM буфера 1024 МБ. Максимальная скорость последовательного чтения 560 Мбайт/сек. Максимальная скорость последовательной записи 530 Мбайт/сек. Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) 98000 IOPS. Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) 88000 IOPS. Максимальный ресурс записи (TBW) 600 ТБ. DWPD 0.33. Энергопотребление 4 Вт. | шт | 2 |  | 26.20.22.110 | 3300035409 | Материалы, запчасти- эксплуатация произ. оборудования, ЗиС | Материалы на содержание и эксплуатацию оборудования, ЗиС, объектов пожарной охраны (прочие производственные ТМЦ) | УК |  | 0
ИТОГО | [11 empty] | 0