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Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Манометры показывающие ТМ
	Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31
	Манометр
	

	2. 
	Манометры показывающие ДМ
	Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31
	Манометр
	

	3. 
	Манометры показывающие KFM
	Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31
	Манометр
	

	4. 
	Газоанализаторы оптические стационарные ОГС
	Филиал ПЭС «Казым», 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31
	ОГС
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	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Манометры показываюие ТМ
	шт
	41

	2. 
	Манометры показывающие ДМ
	шт
	1

	3. 
	Манометры показывающие KFM
	шт
	1

	4. 
	Газоанализаторы оптические стационарные ОГС
	шт
	18
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Манометры показывающие ТМ
	С момента подписания договора
	

	2. 
	Манометры показывающие ДМ
	С момента подписания договора
	

	3. 
	Манометры показывающие KFM
	С момента подписания договора
	

	4. 
	Газоанализаторы оптические стационарные ОГС
	С момента подписания договора
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Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 268.1 Таблицы 2): Поверка датчиков и приборов (КИП) контрольно-измерительных приборов, для нужд филиала ПЭС "Казым"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
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	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Манометры показывающие ТМ
	Исполнитель  должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.2. 
	Манометры показывающие ДМ
	Исполнитель  должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.3. 
	Манометры показывающие KFM
	Исполнитель  должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.4. 
	Газоанализаторы оптические стационарные ОГС
	Исполнитель  должен иметь аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений
	-//-
	-//-
	-//-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	По результатам оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:
Акты выполненных работ в филиале ПЭС «Казым»
	Предоставление актов выполненных работ в филиале ПЭС «Казым»

	+
	+
	+

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Проверка работоспособности приборов и датчиков калибровки.

	Проверка работоспособности приборов и датчиков калибровки.

	+
	+
	+
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