УТВЕРЖДАЮ

_Директор УФПС______

наименование должности

____Астраханской области__

утверждающего лица

___________  _Д.Ю. Астахов

подпись           И.О. Фамилия

"___"____________20__ г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию рентгено-

телевизионной установки досмотра багажа и ручной клади NUCTECH CX7555D для нужд УФПС Астраханской области

Астрахань, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Астраханской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Услуга | Услуги по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки для досмотра багажа и ручной клади NUCTECH CX7555D |
| 4 | ТО | Техническое обслуживание |
| 5 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| 6 | УФПС | Управление Федеральной Почтовой Связи |
| 7 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 9 | РТУ оборудование | Рентгено-телевизионная установка для досмотра багажа и ручной клади NUCTECH CX7555D |
| 10 | Объект | Астраханский магистрально сортировочный центр (АМСЦ) |
| 11 | СТР | Проверка проникающей и разрешающей способности системы с использованием комбинированного тестового предмета |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки NUCTECH CX7555D для нужд УФПС Астраханской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки NUCTECH CX7555D проводится с целью поддержания рентгено-телевизионной в надлежащем рабочем состоянии и обеспечения бесперебойной работы оборудования.

Задачи - обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало услуг – с даты заключения Договора

Окончание услуг – по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты начала оказания услуг.

Место оказания услуг: Астраханский магистрально сортировочный центр (АМСЦ)

Адрес местонахождения: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, пл. Вокзальная, д. 26.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указан в Приложении №1 к Техническому заданию

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию рентгено-телевизионной установки NUCTECH CX7555D, указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Результат оказания услуг: бесперебойная работа РТУ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 57238-2016 Установки рентгенотелевизионные конвейерного типа (интроскопы). Общие технические требования;

- Федеральный закон от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"

Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг всеми необходимыми запасными частями, расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, специальной техникой и их использование не должно представлять опасности для окружающих. Количество всех необходимых расходных материалов должно быть достаточным для качественного и своевременного оказания всех необходимых Услуг в полном объеме вне зависимости от места расположения оборудования.

  - Условия оказания услуг

Все Услуги должны оказываться с применением новых расходных материалов, оригинальных запасных частей, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Стоимость расходных материалов и запасных частей входит в стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию.

Услуги по ТО должны осуществляться ежеквартально на территории заказчика в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Исполнитель проводит техническую диагностику оборудования, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию в соответствии с указанным сроком начала выполнения услуг по ТО, на предмет оценки технического состояния оборудования, выявления неисправностей и сбоев в работе оборудования, но не позднее 10 рабочих дней от даты подписания договора Сторонами

График проведения диагностики оборудования согласовывается Сторонами в рабочем порядке (не позднее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг: по электронной почте либо по телефону).

На основании проведенной диагностики оборудования представителями Заказчика и Исполнителя составляется дефектная ведомость по форме, установленной Договором, в которой указывается:

а) Наименование, марка, модель и серийный номер оборудования;

б) Перечень выявленных признаков неисправности (дефектов);

Дефектная ведомость составляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителем в день проведения диагностики оборудования, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Если при проведении диагностики специалистами Исполнителя будет установлено, что диагностируемое оборудование находится полностью в исправном состоянии и не требует проведения текущего ремонта, то информация об этом фиксируется в Дефектной ведомости и по такому оборудованию проводится плановое техническое обслуживание.

Начиная от даты выполнения первого планового ТО, Исполнитель обязан в дальнейшем соблюдать установленную производителем периодичность проведения ТО, указанную в паспорте (приложение №3 к Техническому заданию).

Конкретные даты и время проведения очередного ТО согласовываются Исполнителем и Заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения очередного ТО.

Техническое обслуживание состоит из проведения профилактических мероприятий направленных на поддержание работоспособности РТУ:

- генератора рентгеновского излучения;

- устройства регистрации изображения;

- запоминающего устройства и телевизионного монитора;

- рабочей установки;

- конвейера;

- системы безопасности.

Исполнитель обязуется соблюдать требования пропускного режима и заблаговременно представлять списки специалистов (не менее чем за 24 часа до дня оказания услуг), задействованных в оказании услуг, с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных и места регистрации на электронную почту Заказчика, указанную в Договоре.

  - Требования к безопасности

Исполнитель обязан соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, технологии производства при выполнении Услуг, действующих на территории РФ, в том числе требований, указанных в п.6.1 Технического задания.

Безопасность оказания услуг, выполнения Услуг и безопасность результатов Услуг должна соответствовать требованиям действующих противопожарных, экологических и санитарных нормативов, нормам и правилам охраны труда и техники безопасности.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Приемка Услуг, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в пункте 6.5.

По результатам оказанных Услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. Спецификация услуг в Акте сдачи-приемки оказанных Услуг должна соответствовать  видам, количеству услуг и стоимости спецификации, утверждённой Сторонами.

Заказчик проводит проверку оказанных Услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату услуг и иным показателям, установленным документами на оказание Услуг и требованиям действующего законодательства.

Для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

При отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг, Заказчик подписывает два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю, нарочно по реквизитам указанным в Договоре. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Услуги считаются принятыми Заказчиком.

Результаты оказанных Услуг по ТО РТУ должны отражаться в журнале учета технического обслуживания составленного по форме, указанной в Паспорте изделия NUCTECH CX7555D п.7 Приложение №3 к Техническому заданию. Журнал должен быть прошит, пронумерован, удостоверен подписью ответственного лица Заказчика.

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

При сдаче оказанных услуг по ТО Исполнитель обязан передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания услуг оформленные надлежащим образом документы:

-Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со стороны Исполнителя в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактура.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

На оказание услуг Исполнителем дается гарантия не менее 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок начинает своё действие с момента передачи результатов оказанных услуг Заказчику и подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, Услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителю об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у Исполнителя действующей Лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии со статьей 12, 99-ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию | 7 |
| 2 | Перечень оказываемых услуг по плановому техническому обслуживанию РТУ | 8-9 |
| 3 | Паспорт Рентгено-телевизионной установки для досмотра багажа и ручной клади CX7555D | Приложен отдельным файлом |

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № | Наименование оборудования/ марка, модель | Серийный номер | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгено-телевизионная досмотровая установка NUCTECH CX7555D | TFNPH08200006 | 1 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

по плановому техническому обслуживанию РТУ

| Наименование Услуг | Ед. изм | Прогнозный объем |
| --- | --- | --- |
| Генератор рентгеновского излучения: |  |  |
| Контроль напряжения и силы тока рентгеновской трубки | усл. ед. | 1 |
| Проведение базовых настроек генератора | усл. ед. | 1 |
| Регулировка характеристик генератора с помощью коллиматора | усл. ед. | 1 |
| Чистка платы управления генератора | усл. ед. | 1 |
| Проверка частоты импульсов рентгеновского излучения с выводом графиков высокой и низкой энергий | усл. ед. | 1 |
| Проверка работоспособности рентгеновской трубки в режиме приработки | усл. ед. | 1 |
| Дозиметрический контроль выхода рентгеновского генератора | усл. ед. | 1 |
| Устройства регистрации изображения: |  |  |
| Продувка приёмных линеек | усл. ед. | 1 |
| Проверка и механическая настройка приёмных линеек | усл. ед. | 1 |
| Проверка и настройка усиления приёмных линеек | усл. ед. | 1 |
| Проверка и настройка характеристик приёмных линеек | усл. ед. | 1 |
| Контроль центрирования матрицы фотодиодов | усл. ед. | 1 |
| Контроль ответных сообщений фотодиодов | усл. ед. | 1 |
| Запоминающее устройство и телевизионный монитор: |  |  |
| Проверка работы источника бесперебойного питания | усл. ед. | 1 |
| Чистка компьютера с отключением и демонтажем | усл. ед. | 1 |
| Проверка и настройка программного обеспечения системы | усл. ед. | 1 |
| Функциональный контроль системы запоминания изображений | усл. ед. | 1 |
| Контроль функционирования рабочей системы | усл. ед. | 1 |
| Проверка настройки функции «Автоматического определения опасных предметов» | усл. ед. | 1 |
| Тестирование отклика панели управления оператора | усл. ед. | 1 |
| Проверка настройки функции «предупреждение о высокой плотности» | усл. ед. | 1 |
| Контроль функционирования системы визуализации | усл. ед. | 1 |
| Рабочая установка: |  |  |
| Контроль целостности кабелей | усл. ед. | 1 |
| Контроль целостности заземления соединений | усл. ед. | 1 |
| Проверка защитных электрических цепей | усл. ед. | 1 |
| Проверка приводных электрических цепей | усл. ед. | 1 |
| Проверка аккумуляторов блока бесперебойного питания при экстренном отключении электроэнергии | усл. ед. | 1 |
| Проверка и настройка функциональности блока бесперебойного питания | усл. ед. | 1 |
| Конвейер: |  |  |
| Проверка конвейерной ленты на предмет износа и повреждений | усл. ед. | 1 |
| Проверка роликов на наличие следов утечки масла, чрезмерного шума и люфта подшипников, износа | усл. ед. | 1 |
| Проверка, очистка и регулировка световых барьеров | усл. ед. | 1 |
| Регулировка конвейерной ленты | усл. ед. | 1 |
| Смазывание подвижных частей конвейера | усл. ед. | 1 |
| Контроль мотора конвейера | усл. ед. | 1 |
| Проверка программирования инвертора | усл. ед. | 1 |
| Контроль вращающихся частей конвейера | усл. ед. | 1 |
| Система безопасности: |  |  |
| Проверка свинцового экрана | усл. ед. | 1 |
| Проверка системы блокировки установки | усл. ед. | 1 |
| Проверка концевых выключателей защитных крышек приёмных линеек | усл. ед. | 1 |
| Контроль функционирования сигналов, предупреждения о наличии излучения | усл. ед. | 1 |
| Проверка целостности экранированных выводов | усл. ед. | 1 |
| Контроль работы устройства безопасности в туннеле | усл. ед. | 1 |
| Контроль износа защитных фартуков | усл. ед. | 1 |
| Проверка проникающей и разрешающей способности системы с использованием комбинированного тестового предмета (СТР) | усл. ед. | 1 |
| Контроль чистоты изображения через испытание | усл. ед. | 1 |
| Полная чистка всего аппарата | усл. ед. | 1 |
| Проверка всех систем аппарата | усл. ед. | 1 |
| Полная калибровка аппарата | усл. ед. | 1 |

Приложение №3

к Техническому заданию

Паспорт Рентгено-телевизионной установки для досмотра багажа и ручной клади CX7555D

(Приложено отдельным файлом)

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.