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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	Груз
	 Трансформатор ТДЦ-265000/500-У1



1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг
1.3. [bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг 
1.3.1. Целью перевозки является перемещение трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 с места временного хранения на место разгрузки и его установка на штатное место  на территории Загорской ГАЭС-2. 
1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
[bookmark: _Hlk156903134]Трансформатору ТДЦ-265000/500-У1 зав.№161034 проводились мероприятия по комплексной диагностике состояния  в заводских условиях АО «ПК ХК Электрозавод» (далее - «Отправитель»). 
Погрузка трансформатора в месте погрузки будет производиться силами и средствами Отправителя. 
Место погрузки: г. Москва ул. Электрозаводская, д. 21, АО «ПК ХК Электрозавод».
Место разгрузки: Московская область, Сергиево-Посадский район, пгт Богородское, станционный узел Загорской ГАЭС-2.
Габаритно-весовые характеристики трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 указаны в Приложении №1 к Техническим требованиям.

[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг
	АО «Загорская ГАЭС-2», Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, поселок городского типа Богородское, дом 101
	[bookmark: _Hlk156903134_Копия_1]Трансформатор ТДЦ-265000/500-У1 зав.№161034 
	



1.5. [bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера
Способ разгрузки трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 необходимо согласовать с Заказчиком до начала оказания Услуг.
2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1
	Условная единица
	1

	2. 
	Услуги по разгрузке трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 на штатное место
	Условная единица
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	 Не позднее 2 (двух) месяцев с даты заключения Договора.
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг: Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов
	Перевозка трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 (далее - «Груз») должна выполняться в соответствии с действующими:
-  Правилами дорожного движения (Редакция от 1 сентября 2025 года), Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов и другими действующими нормами и инструкциями.
- Порядком обмена электронными экспедиторскими документами, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.04.2026 № 469;
- Проектом новых Правил перевозок, размещенном на портале regulation.gov.ru (ID 02/08/03-26/00166150);
Разгрузка  Груза должна выполняться в соответствии с действующими:
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26.11.2020 № 461 (ред. от 22.01.2024).
- Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н.
	Согласие с требованием
	
	

	
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.2. 
	Оказание Услуг
	Перевозчик обязан:
- до начала оказания Услуг по выгрузке Груза должен разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить ППР на выполнение всего комплекса работ.
- подготовить площадки и оборудование в соответствии с утвержденным ППР и заводской документацией для проведения работ.
- определить тип и количество транспорта, необходимого для осуществления перевозки, способы закрепления Груза на транспортном средстве в зависимости от объёма и характера перевозки;
- подать автотранспорт на погрузку в дату и время, установленные Заявкой Заказчика;
- принять Груз к перевозке, перевести, выгрузить в месте разгрузки и передать его Заказчику в месте разгрузки;
- обеспечить сохранность Груза при перевозке и разгрузке.
Транспортировка Груза производится на площадку Заказчика с установкой на штатное место. Исполнитель должен обеспечить выполнение такелажных и разгрузочных работ с применением необходимых устройств и приспособлений. Для контроля ударных воздействий при транспортировке, трансформатор должен быть оснащен регистратором транспортных толчков.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «Загорская ГАЭС-2»», утвержденного приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 №ЗГАЭС2/83-0037.
Перевозчик обязан:
- подать автотранспорт на погрузку в дату и время, установленные  Заявкой Заказчика;
- принять к Груз к перевозке, перевести, выгрузить и передать его Заказчику в месте разгрузки;
- обеспечить сохранность Груза при перевозке и разгрузке.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Оборудование и материалы
	Грузоподъёмные механизмы, приспособления, необходимые перевозки и выгрузки, применяются Перевозчиком с учетом характеристик Груза, подлежащего перевозке и выгрузке.
Выбор средств крепления Груза на транспортном средстве осуществляется так, чтобы обеспечить безопасность движения, сохранность перевозимого Груза и транспортного средства.
	Согласие с требованием
	 
	

	
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.2. 
	Квалификация персонала Перевозчика
	Оказание Услуг производится силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг.
До начала оказания Услуг в рамках исполнения Договора, Перевозчик представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, категории)
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг.
	По завершении перевозки груза в полном объеме, Перевозчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания перевозки, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг перевозки в 2 (двух) экземплярах, оформленный по форме Приложения № 3 к ТТ, составленный на основании транспортных накладных подтверждающих перевозку груза в полном объеме. 
По окончании оказания сопутствующих перевозке услуг Перевозчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты сдачи-приемки оказанных сопутствующих услуг, оформленный по форме Приложения № 2 к ТТ. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования информационной безопасности
	Информационная безопасность должна обеспечиваться в соответствии с Федеральными законами № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных».
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования информационной безопасности результата оказания Услуг
	Любая информация, полученная Перевозчиком в ходе ознакомления с объемом оказываемых Услуг, к которой относится и вся информация о производственных активах Заказчика, содержание которых Перевозчик получит или может получить в ходе оказания Услуг, является собственностью Заказчика и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
Перевозчик обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
Перевозчику запрещается:
- Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, планы расположения, технические характеристики оборудования;
- Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
- Передавать третьим лицам любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику
	- Акт сдачи-приемки услуг перевозки в 2 (двух) экземплярах;
- Акты сдачи-приемки оказанных сопутствующих услуг в 2 (двух) экземплярах.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Перевозчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к ответственности 
	Перевозчик несет ответственность за несохранность груза, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи Заказчику если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые Перевозчик не мог предотвратить, и устранение которых от него не зависело.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию Услуг
	В случае привлечения к оказанию Услуг соисполнителей, Перевозчик обязан представить Заказчику на момент согласования Договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими Услуг.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Стоимость услуг определяется на основании ценового коммерческого предложения Перевозчика по форме приложения № 4 к настоящим техническим требованиям. 
4. [bookmark: _Toc54643711][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением №5 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг».

5. Приложения 
1. Характеристики Груза;
1.1. ВБИЕ.672834.066ГЧ ТДЦ-265000/500-У1 Габаритный чертеж
1. 2. ВБИЕ.687479.080СБ. Монтаж трансформатора на транспортере ТПЛ-200 Сборочный чертеж
1.3. ВБИЕ.687479.080. Монтаж трансформатора на транспортере ТПЛ-200
1.4. ВБИЕ.687459.184СБ ТДЦ-265000/500-У1 Монтаж транспортных креплений Сборочный чертеж
2. Акт сдачи-приёмки оказанных сопутствующих услуг (форма);
3. Акт сдачи-приёмки услуг перевозки (форма);
4. Форма ценового коммерческого предложения;
5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг



Заместитель исполнительного директора
-главный инженер						                              М.М. Нурмагомедов

Начальник отдела ценообразования
 и приемки выполненных работ						              Т.К. Шишмарова

Начальник ПТО								                       С.И. Шейка

Ведущий инженер ОКО 							                  В.В. Касаткин






Приложение №1 к ТТ 

Характеристики Груза

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Длина в транспортном состоянии
	мм
	8380

	2. 
	Ширина в транспортном состоянии
	мм
	3180

	3.
	Высота в транспортном состоянии
	мм
	3890

	4.
	Масса транспортная (без масла)
	т
	166



В соответствии с заводской документацией (ВБИЕ.672834.025 ИМ) разгрузка трансформатора осуществляется краном соответствующей грузоподъемности. Места и схемы строповки указаны в габаритном чертеже (ВБИЕ.672834.066ГЧ).
Трансформатор допускается разгружать бескрановым способом – стягиванием с транспортера на шпальную клеть соответствующими лебедками (тракторами) через полиспасты по рельсам (балкам), установленным под днище трансформатора. Рельсы (балки) следует устанавливать рядом с балками жесткости дна. Количество устанавливаемых металлических балок (рельсов) и их прочность должны обеспечивать сохранность трансформатора при разгрузке. При транспортной массе трансформатора до 220т необходимо устанавливать не менее 4 балок. Подъем и опускание трансформатора гидродомкратами производить поочередно: одной, а затем другой стороны трансформатора. Наклон трансформатора не должен превышать 3%. Запрещается поднимать трансформатор со всех сторон одновременно. Домкраты должны устанавливаться в местах, указанных в габаритном чертеже. Установка домкратов в других местах недопустима.
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[bookmark: _GoBack]Приложение №2 к ТТ 




ФОРМА

Акт сдачи-приёмки оказанных сопутствующих услуг №___ от «____» ________ 20__г.

к Договору №_____ от _________
Заказчик: _______________________________________________________

Перевозчик: _______________________________________________________

	№
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Итого: ______________________________________________________________
Сумма НДС: _________________________________________________________
Всего оказано услуг: __________________________________________________
Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
	От Заказчика:
 _________________ 
            м.п.
	От Перевозчика:
_________________ 
м.п.

	От Заказчика:
	От Перевозчика:

	
м.п.
	
м.п.






Приложение №3 к ТТ



ФОРМА

Акт сдачи-приёмки услуг перевозки №___ от «____» ________ 20__г.

к Договору №_____ от _________
Заказчик: _______________________________________________________

Перевозчик: _____________________________________________________

	№
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Итого: ______________________________________________________________
Сумма НДС: _________________________________________________________
Всего оказано услуг: __________________________________________________
Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
	От Заказчика:
 _________________ 
            м.п.
	От Перевозчика:
_________________ 
м.п.

	От Заказчика:
	От Перевозчика:
	

	
м.п.
	
м.п.
	




Приложение № 4 к ТТ


	
	                                              ФОРМА ЦЕНОВОГО   КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ


	№п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во
	Стоимость ед.  изм. руб.
	Общая стоимость, руб.
	

	 
	

	1
	Перевозка автомобильным транспортом трансформатора ТДЦ-265000/500-У1 и оказание сопутствующих услуг
	шт
	1
	 
	 
	

	2
	Итого стоимость по договору 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 НДС 22%
	 
	 
	 
	 
	

	 4
	Итого стоимость по договору с учетом НДС:
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[bookmark: _Ref40301253_Копия_1]Приложение № 5 к ТТ



Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг


1. Сметы и расчеты составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг.
2. Расчет стоимости услуг выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (пояснительная записка по заполнению формы 3П представлена в Приложении №1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ, услуг).
3. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются (гр.7 формы 3П, приложение №1) до двух знаков после запятой.
Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате, «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).


Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы 3п
 при составлении смет на оказание услуг.

3. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
4. Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
5. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3п Приложения №2 к Пояснительной записке по заполнению формы 3п.
6. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
2. в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
3. в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
4.  в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
5. в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
6. в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
7. в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
8. в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
9. в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
10. в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
11. в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
12. уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
13. К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена вПриложении3 к пояснительной записке.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при выполнении работ и услуг:
- суточные-700 руб./сутки;
- проживание-3500руб./сутки;
- проезд: поезд (купе) или самолет (класс – эконом).
При учете командировочных расходов необходимо прикладывать документы, обосновывающие стоимость проезда (например, screenshot с сайтов авиа-, ж/д –компаний).
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)	
Рентабельность предприятия ___(%)							 

(Должность единоличного 
исполнительного органа
 контрагента/подрядчика)		
(Краткое/Полное наименование организации)            _____________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(Краткое/Полное наименование 
организации контрагента/подрядчика)                                    ________________ (ФИО)
м.п

Приложение №2
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


 Образцы оформления сметной документации на оказание услуг
Образец 3П
	Приложение к _____________________________________________
(договору, дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________ (Подрядчик)

_________________ И.О.Ф.

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)

_________________ И.О.Ф.



СМЕТА № 
на оказание услуг
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии выполнения работ и услуг, этапа, вида работ и услуг_______________________________________
Наименование организации подрядчика________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого заработной платы, в руб._____________________________________
2. Расчет стоимости оказания работ
2.1 Накладные расходы, %__________________________________________
2.2 Себестоимость работ___________________________________________
2.3 Уровень рентабельности,% _____________________________________
Итого:___________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_________
Всего (руб.)_______________________________________________________
(сумма прописью)
Составил: /должность, организация/                 /подпись/   /расшифровка подписи/
Проверил: /должность, организация/                /подпись/   /расшифровка подписи/




Приложение № 3
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец расчета командировочных расходов

Приложение №___ к смете №______

Расчет командировочных расходов
	№ п/п
	Пункт назначе-
ния (туда/обратно)
	Стоимо-
сть проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимо- сть суточных, руб./сут. (без НДС)
	Стоимость прожива
ния, руб./сут. (без НДС)
	Кол-во коман
диро
вок
	Кол-во коман
диро
ванных человек
	Итого стоимость командиро
вочных расходов, руб. (без НДС)

	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	Из пункта 5 в пункт 1
	

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	Всего стоимость командировочных расходов
	





