











Технические требования 
«ОКПД2 [19.20.21] Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
Лот № 





[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	Чебоксарская ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

	РФ 
	Российская Федерация

	Филиал
	Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

	ТТ
	Технические требования на поставку ГСМ для нужд Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск

	ГР
	АО «Гидроремонт-ВКК»

	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	АЗС
	Автозаправочная станция



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2: 19.20.21 Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Чебоксарского филиала
Цель использования закупаемой продукции. 
 Поставка ГСМ для транспортных средств по единым топливным картам для Филиала Общества на весь период действия договора.
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[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бензин АИ-92 ГОСТ 32513-2013
	литр
	1000*

	2. 
	Бензин АИ-95 ГОСТ 32513-2013
	литр
	4400*

	3. 
	Дизельное топливо ГОСТ 32511-2013

	литр
	36100*


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]* Предполагаемый объем
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бензин АИ-92
	[bookmark: _GoBack]01.03.2027г. 
	В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты начала поставки продукции

	2. 
	Бензин АИ-95
	
	

	3.
	Дизельное топливо (по сезонности)*
	
	


[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]* поставка в зависимости от климатических и температурных условий (в соответствии предельной температурой фильтруемости)
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Таблица 3. Требования к продукции: 
Наименование продукции: «ОКПД2 [19.20.21] Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Чебоксарского филиала»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-

	1.1. 
	
Физико-химические и эксплуатационные показатели бензинов

	«Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке»








	-//-

	1.2. 
	Октановое число (исследовательский метод), не менее
	92

	
	

	1.3. 
	
Октановое число (исследовательский метод), не менее
	

95



	
	

	1.4. 
	Плотность при 150С, кг/см3
	от 725 до 780
	
	

	1.5. 
	Концентрация свинца, мг/дм3, не более
	5
	
	

	1.6. 
	Концентрация марганца, мг/дм3, не более
	Отсутствует
	
	

	1.7. 
	Концентрация железа, мг/дм3, не более
	Отсутствует 
	
	

	1.8. 
	Внешний вид
	Чистый, прозрачный
	
	

	1.9. 
	ГОСТ
	32513-2013
	
	

	1.10. 
	Физико-химические и эксплуатационные показатели дизельного топлива

	
	

	1.11. 
	Цетановое число, не менее
	47
	
	

	1.12. 
	Массовая доля серы, мг/кг, не более
	2000
	
	

	1.13. 
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	Отсутствует 
	
	

	1.14. 
	Зольность, %, не более
	0,01
	
	

	1.15. 
	Коксуемость, 10%-го остатка, % не более
	0,20
	
	

	1.16. 
	Содержание воды, мг/кг, не более
	200
	
	

	1.17. 
	Плотность при 150С, кг/см3
	От 820 до 845
	
	

	1.18. 
	ГОСТ
	32511-2013
	
	

	2. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	

	2.1. 
	Температура застывания, ниже 0С
	- 60
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1. 
	Сертификат соответствия на продукцию, шт.
	1
	
	

	4.
	Требования к качеству продукции
	
	

	4.1.	Поставка ГСМ включает в себя:
	- Предоставление процессинговых услуг по обслуживанию топливных карт (далее – Карта/Карты);
	- Обеспечение транспортных средств, принадлежащих Обществу, нефтепродуктами, с использованием Карт, ежедневно, в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни, на период действия договора.
4.2.	Качество получаемого ГСМ по Картам должно соответствовать стандартным техническим условиям. Гарантия качества ГСМ действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества. Поставщик обязан обеспечить возможность предоставления копии сертификата качества на поставляемые ГСМ по требованию Покупателя в момент получения ГСМ по Карте на АЗС.
4.3.	 Стационарные АЗС и/или ближайшие АЗС сети АЗС Участника должны располагаться на территории населенного пункта: 429965, РФ, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск.
4.4.	Стоимость ГСМ, получаемых по Картам на АЗС, не должна превышать стоимость ГСМ, указанную на стеле АЗС в день заправки транспортного средства с учетом итоговой скидки, предложенной в ходе проведения закупки Победителем Конкурса (Поставщиком).
4.5.	Наличие программного обеспечения для проведения полного комплекса операций по отпуску ГСМ с использованием Карт.
4.6.	Ежемесячное представление отчета об объеме отпуска ГСМ с детализацией по Картам.
4.7.	Предоставление доступа в личный кабинет Пользователя (Покупателя) посредством регистрации на официальном сайте Поставщика в сети Интернет с целью получения информации о состоянии лицевого счета и совершенным операциям по Картам в режиме реального времени.
4.8.	Карта должна обеспечить получение ГСМ с учетом установленных Покупателем лимитов, либо с отсутствием таковых. При полном использовании денежных средств Покупателем Поставщик обязан заблаговременно уведомить Покупателя.
Необходимое количество Карт определяется Покупателем самостоятельно, исходя из текущей потребности, и предоставляются Поставщику на основании письменной заявки. Ориентировочная потребность Покупателя в Картах составляет 8 штук.
Наличие возможности установления ежесуточного/ежемесячного лимита на количество отпускаемого ГСМ по Карте, независимо от состояния счета Покупателя.
Поставщику необходимо обеспечить возможность удаленного блокирования Карт как через сервис поддержки Поставщика, так и через личный кабинет Пользователя.
Поставщик обязан блокировать / разблокировать Карты в течение 12 (двенадцати) часов с момента получения соответствующего обращения Покупателя через личный кабинет Пользователя или направлением заявки в свободной форме на электронную почту Поставщика.
Карты могут быть заблокированы:
	- по требованию Покупателя;
	- по причине неверно введенного пин-кода Карты на АЗС при получении ГСМ более 3 (трех) раз подряд (блокируется автоматически);
	- при завершении действия настоящего Договора.
После каждой операции с использованием Карты Покупателю на АЗС в обязательном порядке выдается чек терминала. В случае успешного обслуживания – чек о совершенной операции. В случае неуспешной операции с Картой – чек отказа с указанием причины отказа в совершении операции.
4.9. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть вышеуказанного объема услуг.
	


































	

	5.
	Требования к продукции
	
	

	5.1. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 32513-2013 и Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №826 (с изменениями на 19 декабря 2019 года). 
5.2 Поставщик должен предоставить по требованию Покупателя, копии сертификатов соответствия, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ.
5.3. В случаях поставки ГСМ с отступлениями от условий, указанных в настоящих технических требованиях, ухудшившими результат обеспечения ГСМ, или с иными недостатками, которые делают ГСМ непригодными для предусмотренного в Договоре использования, Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков. Предоставление некачественных ГСМ приравнивается к их не предоставлению.
5.4. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественных ГСМ и возмещение реального ущерба, понесенного Покупателем, в связи с предоставленными Покупателю некачественными ГСМ.
	


	




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Участник в составе заявки должен представить информацию о:
3.1.1 Размере скидки на 1 (один) литр топлива в % (процентах), исходя из плановой потребности Покупателя в ГСМ, указанной в Таблице 1.1. настоящих технических требованиях.
3.2. При условии соответствия заявок Участников требованиям Документации о закупке, выбор Победителя будет осуществляться по:
- максимальному размеру скидки на 1 (один) литр топлива, (%);
предоставленной в заявке Участника, с учетом оценочных критериев, указанных в Документации о закупке.
3.3. Предельная цена Договора, заключаемого в результате закупочной процедуры будет соответствовать цене лота, указанной в Извещении о проведении закупки, и не может быть увеличена в ходе закупочной процедуры и/или исполнения Договора.
3.4. Заявленная Победителем закупочной процедуры (Участником) итоговая скидка на 1 (один) литр топлива (%) будет применяться ко всем получаемым Покупателем ГСМ по Картам (талонам) на АЗС Поставщика в течение действия Договора.







