## ТЕК
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"
_______________________А.Г. Минашкин
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №4431 ПС-110 кВ №595 "Лидино", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, садоводческое товарищество "Медик", 50:19:0040338:114
(наименование стройки, объекта)
ТСМ-Р-12/26-ПИР
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 1 кв. 2026 г
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |  | именно в 16 строке по ехел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы ТП | 0 | 21.8387 | 0 | 0 | 21.8387
1 | 01-01-02 | Демонтажные работы ТМГ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 21.8387 | 0 | 0 | 21.8387
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01-01 | Строительство КТП |  |  |  |  | 0
3 | 02-01-02 | Строительство Щит |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-01 | Монтажные работы ТП | 17.5417 | 51.4132 | 298.1121 | 0 | 367.067
4 | 02-01-01 | Строительство КЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
4 | 02-01-03 | Строительство ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-01 | Строительство КЛ-10кВ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 17.5417 | 51.4132 | 298.1121 | 0 | 367.067
Итого: по главам 1-2 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
6 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
7 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 8. Временные здания и сооружения
8 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 0 | 388.9056
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | 09-01-01 | МТП. ПНР |  |  |  |  | 0
8 | 09-01-02 | Щит. ПНР |  |  |  |  | 0
9 | 09-01-03 | ВЛ-10кВ. ПНР |  |  |  |  | 0
8 | 09-01-02 | ТМГ. ПНР |  |  |  |  | 0
9 | 09-01-01 | ПНР ТП |  |  |  | 16.0428 | 16.0428
4 | 09-01-01 | КЛ-0,4кВ. ПНР |  |  |  |  | 0
5 | ГСН 81-05-02.2007 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,1% (КТП, МТП, ТМГ) | 0 | 0 |  |  | 0
6 | ГСН 81-05-02.2007 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (ВЛ, КЛ, ГНБ) |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.0428 | 16.0428
Итого: по главам 1-9 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 16.0428 | 404.9485
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
10 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) |  |  |  | 8.6659 | 8.6659
11 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12) |  |  |  | 17.868 | 17.868
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.5339 | 26.5339
Итого: по главам 1-10 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 42.5767 | 431.4823
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 42.5767 | 431.4823 | 454.6557
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
13 | Договор ТСМ-Р-12/26-ПИР | Проектные работы |  |  |  | 49.7073 | 49.7073
10 | 12-01-02 | Изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.7073 | 49.7073 | затр.подр | дог | превыш.дог.
Итого: по главам 1-12 |  |  | 17.5417 | 73.2518 | 298.1121 | 92.2839 | 481.1896 | 454.6557 | 283.1541 | 171.5016
Непредвиденные затраты
14 | ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итого гл.2-12 | 0.52625 | 2.1976 | 8.9434 | 2.7685 | 14.4357
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.52625 | 2.1976 | 8.9434 | 2.7685 | 14.4357 |  |  | 182.395 | превыш.квл
|  | Итого с непредвиденными | 18.068 | 75.4494 | 307.0554 | 95.0525 | 495.6253 | 495.6253 |  | 313.2303 | квл
НДС
15 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 3.975 | 16.5989 | 67.5522 | 20.9115 | 109.0376 | 109.0376
|  | Итого НДС | 3.975 | 16.5989 | 67.5522 | 20.9115 | 109.0376
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 22.043 | 92.0483 | 374.6076 | 115.964 | 604.6628
| Генеральный директор ООО "ТрансСтройМонтаж" |  |  | С.А. Пышутин
м.п.
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.