| ID:083-0022321 Источник: Обслуживание лифтов # Начальник ФЭУ ЗЭС филиала – # ПАО «Россети МР» # ________________Жириков А.С. # «____» _________ 2026 года | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора – Главный инженер филиала # ПАО «Россети Московский регион»- # Западные электрические сети # _____________ А.Ю. Мартихин # «____» _________ 2026 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на периодическое техническое освидетельствование пассажирских лифтов

(М.О., г.Одинцово, Транспортный проезд, д.32)

для нужд ЗЭС в 2027г.

Начальная (предельная) стоимость услуг: 32 141,53  руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

1.Общие положения.

- Проведение оценки соответствия лифтов производится согласно требованиям Технического регламента таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждены постановлением правительства РФ от 20.10.2023г. №1744)

- Договор заключается с поставщиком, предложившего минимальную стоимость выполнения договора.

- Стоимость услуг определена на основании сметного расчета, составленного в соответствии с составом и технологией производства услуг, указанных в ведомости объемов (Приложение №1), с использованием сметно-нормативной базы ТСН–2001 г. Москвы, с индексами пересчёта сметной стоимости, разработанными ГАУ «Московская государственная экспертиза» по статьям затрат на I квартал 2026 года.

1.4. Для участия в торгово-закупочных процедурах и заключения договора, участнику необходимо предоставить сметный расчёт на оказываемые услуги, в строгом соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №1) с учетом требований п.1.3.

2. Объем оказываемых услуг

- Проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» в форме периодического технического освидетельствования:

| № п/п | Адрес установки лифта | Идентификационный номер (рег. Или зав. №) | Завод изготовитель | Назначение | Грузоподъёмность | Ско- рость | Число остановок | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Одинцово Транспортный проезд, 32 | Е2КО6560, Учетный № 388049 | ООО «ОТИС лифт» | Пассажиры | 1000кг | 1 м/с | 7 | 2019 |
| 2 | г. Одинцово Транспортный проезд, 32 | Е2КО6561, Учетный № 388056 | ООО «ОТИС лифт» | Пассажиры | 1000кг | 1 м/с | 6 | 2019 |

3. Требования к работам

3.1. К оказанию услуг допускаются организации (испытательные центры (лаборатории), аккредитованные в установленном порядке в соответствии с главой 5 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и утвержденной области аккредитации, содержащей расширение по ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №824.

3.2. Необходимые правила и методы исследований (испытаний) и измерений и документы в области стандартизации необходимые для оказания услуг по оценке соответствия в соответствии с п.4 и п.5 ст.6 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»:

- ГОСТ 33652–2019 (ЕN 81-70:2018) «Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1042–ст);

- ГОСТ 33653–2019 (ЕN 81-71:2018) «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»; (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2019 года №1043-ст)

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (восстановлен в действие Приказом Росстандарта от 17.03.2020 № 143-ст);

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» (утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года №44-ст.);

- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» (утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года №43-ст).

- ГОСТ Р 70368.2-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения измерений и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2022 № 1025-ст)

3.3. Для оказания услуг по оценке соответствия необходимо иметь:

- наличие квалифицированного персонала специалистов по оценке соответствия лифтов и платформ требованиям безопасности в испытательном центре - не менее 5 специалистов (предоставить действующие аттестаты компетентности)

- сотрудники, участвующие в оказание услуг по оценке соответствия, должны работать в организации по основному месту работы (предоставить копии трудовых книжек)

- для оказания услуг по оценке соответствия необходимо иметь производственные помещения на праве собственности или на ином законном основании (предоставить подтверждающие документы)

- поверенные приборы и инструмент достаточный для проведения испытаний, измерений и проверок (предоставить акты поверок приборов и инструмента)

- наличие свидетельства о внесении в реестр членов саморегулируемой организации (предоставить копию свидетельства)

- наличие свидетельства о членстве в Общеотраслевом объединении работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (предоставить копию свидетельства).

- по пожарной безопасности (приложить копии документов, подтверждающих квалификацию) (требование Приказа МЧС РФ от 16.12.2024 №1120  "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности).

- по охране труда Руководители, инженерно-технические работники и работники рабочих профессий организации должны быть обучены и пройти проверку знаний в соответствии с установленным порядком (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 (ред. от 12.06.2024) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"). Предоставить по актуальные копии документов, подтверждающих проверку знаний.

4. Требования к содержанию работ, их результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

- Проводится оценка соответствия лифтов ЗАКАЗЧИКА требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (статья 6, п.4), в форме периодического технического освидетельствования;

- Исполнитель выполняет предусмотренные в Договоре услуги лично без привлечения к исполнению своих обязательств других лиц.

- Ежегодное периодическое техническое освидетельствование необходимо выполнить в срок, не позднее указанного в паспорте лифта.

- В процессе периодического технического освидетельствования все лифты, находящиеся в эксплуатации, в рамках программы освидетельствований должны быть подвергнуты статическим и динамическим испытаниям.

- Статические испытания проводятся с целью проверки прочности механизмов лифта, его кабины, подвески, канатов кабины и их крепления, а так же действия тормоза.

- Целью динамических испытаний является проверка работоспособности механизмов привода, буферов, ловителей, ограничителя скорости, точность остановки кабины в процессе работы лифта.

- В процессе освидетельствования также выполняют испытания электрооборудования лифта: испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта и т.д.;

- По результатам проведенных испытаний специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта оформляет протокол(ы) испытаний, на основании протокола(ов) испытаний оформляет результаты технического освидетельствования Актом периодического технического освидетельствования лифта.

5. Контроль и приемка качества оказанных услуг

5.1. Специалисты ЗЭС осуществляют контроль качества оказываемых услуг, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение требований нормативно-технической документации.

5.2. По результатам оказанных услуг специализированная организация должна предоставить в ЗЭС Акты технического освидетельствования лифтов и Акт приема – передачи оказанных услуг с занесением результатов периодического технического освидетельствования в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования.

6. Требования к исполнителю

6.1. К оказанию услуг допускаются организации (испытательные центры (лаборатории), аккредитованные в установленном порядке в соответствии с главой 5 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и утвержденной области аккредитации, содержащей расширение по ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

6.2. Необходимые правила и методы исследований (испытаний) и измерений и документы в области стандартизации необходимые для оказания услуг по оценке соответствия в соответствии с п.4 и п.5 ст.6 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»:

- ГОСТ 33652–2019 (ЕN 81-70:2018) «Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1042–ст);

- ГОСТ 33653–2019 (ЕN 81-71:2018) «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»;

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» (восстановлен в действие Приказом Росстандарта от 17.03.2020 № 143-ст);

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию».

- ГОСТ Р 70368.2-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Проверки, испытания и измерения. Часть 2. Порядок проведения измерений и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2022 № 1025-ст)

6.3. Требования к персоналу, участвующему в измерениях согласно ГОСТ Р 70368.2-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Проверки, испытания и измерения. Порядок проведения измерений и правила оформления результатов освидетельствования лифтов в период эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2022 N 1025-ст):

6.3.1. Специалисты аккредитованных организаций должны:

- иметь высшее, среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему области аккредитации, либо ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации;

- иметь опыт работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц не менее двух лет;

- подтвердить свою квалификацию в соответствии с порядком, предусмотренным.

6.3.2. Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) должен знать:

- устройство, конструктивные особенности и принципы действия лифтов;

- порядок, организацию и технологию проведения испытаний, проверок и измерений на лифтах;

- порядок, методики (методы) измерений, проводимых при выполнении работ;

- порядок, методики и технологию проведения электроизмерительных работ на лифтах;

- порядок, организацию и технологию проведения оценки соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов;

- правила применения технических средств и средств измерений;

- элементарные сведения по теории погрешностей и обработке результатов измерений;

- эксплуатационную и техническую документацию (паспорт, техническое описание, инструкцию по эксплуатации) применяемых средств измерений;

- правила ведения технической и эксплуатационной документации;

- основы организации труда, производства и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила по охране труда, безопасные методы и приемы труда;

- требования по охране труда, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и установленными на объекте проведения измерений. Руководители, инженерно-технические работники и работники рабочих профессий организации должны быть обучены и пройти проверку знаний в соответствии с установленным порядком (Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2426 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"). Предоставить по актуальные копии документов, подтверждающих проверку знаний.

- по пожарной безопасности (приложить копии документов, подтверждающих квалификацию) (требование Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности);

6.3.3. Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) руководствуется, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативно-технической и методической документацией и иными документами, регламентирующими обеспечение безопасной эксплуатации лифтов, а также настоящим стандартом.

7. Условия оплаты

  - Авансирование не предусмотрено.

  - Окончательный расчет стоимости работ производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость,  в порядке, предусмотренном условиями договора.

  - Оплата производится по факту оказания услуг в течение 30 рабочих дней (7 рабочих дней в случае принадлежности к МСП) на основании акта приема – передачи оказанных услуг со дня подписания Сторонами акта приема – передачи оказанных услуг, при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора.

  - Подрядчик  предоставляет Заказчику акты на выполнение работ по форме КС-2 и КС-3 (не позднее 25 числа текущего  месяца).

8. Требования по гарантии качества

8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных всех работ, соблюдая требования законодательных и нормативных актов в области оценки соответствия лифтов.

8.2. В случае наложения штрафных санкций надзорными органами за ненадлежащее освидетельствование лифтов и платформы, исполнитель обязан компенсировать понесенные затраты в полном объеме.

9. Сроки оказания услуг.

Начало: с момента подписания договора, но не ранее 01.01.2027г.

Окончание: 31 декабря 2027г.

10. Порядок оформления договора.

10.1 Для заключения договора, после проведения торгово-закупочных процедур, использовать утверждённую типовую форму договора подряда на ремонт и техническое обслуживание оборудования в соответствии с Приложением №8 к приказу ПАО «Россети Москоский регион» №1230  от 23.11.2022г. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

Приложения:

Приложение № 1 – Ведомость объемов услуг;

Начальник службы ЭЗиС	   				                  	     	       Ерш С.М.

Начальник ПЭО                                                                                                              Кугот Т.В.

Зам. главного инженера по ОР

- начальник службы ППТОиР				   	         Казаков Н.С.