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Технические требования


ОКПД 2: 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования системы сбора и обработки информации для нужд Нижегородского производственного участка
Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
лот 0006-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ




1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования системы сбора и обработки информации для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора № 1240-178-2026г. от 11.03.2026г «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по модернизации КСБ - 2 этап (система охранной сигнализации периметра, система сбора и обработки информации) Нижегородской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС». 
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
2.1.2. [bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Рабочая станция для отображения камер высокого разрешения
	шт.
	9




2.1.3. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции
2.1.4. [bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
2.2.1. [bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 26.20.14.100 Поставка серверного оборудования системы сбора и обработки информации для нужд Нижегородского производственного участка Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1


	Рабочая станция для отображения камер высокого разрешения
	Состав рабочей станции, в том числе:
	
	

	
	
	Корпус
	Miditower, блок питания не хуже ATX 500W
	Указание характеристик
	

	
	
	Материнская плата
	Не хуже B560-PLUS LGA1200 Dsub+HDMI+DP GbLAN
	Указание характеристик
	

	
	
	Подключение мониторов
	Не менее 2
	Указание характеристик
	

	
	
	Процессор
	Не хуже Intel Core i3 3.6 GHz/4core
	Указание характеристик
	

	
	
	Модуль памяти
	Не менее 8 Gb DDR 4 3200 MHz
	Указание характеристик
	

	
	
	Накопитель
	Не менее 512Gb М.2
	Указание характеристик
	

	
	
	Клавиатура
	Не хуже Black, USB, 105кл
	Указание характеристик
	

	
	
	Мышь (оптический манипулятор)
	Не хуже Black, USB, 3btn+Roll
	Указание характеристик
	

	
	
	Операционная система
	Astra Linux Special Edition вер. 1.8 “Усиленный” (“Воронеж”) от ООО «РусБИТех-Астра», поддержка не менее 36 мес
	Согласие с требованием
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	Нижегородский ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» в г. Заволжье, 606520, РФ, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14
	Согласие с требованием
	

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	Согласие с требованием
	

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	Согласие с требованием
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Срок гарантии
	[bookmark: _GoBack]На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом:
· Паспорта качества в 2 экз.;
· Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении товара в 2 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Год производства оборудования не старше 2025 года.
	Согласие с требованием
	

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным приказом ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 №173 «Об утверждении перечней, применяемых в Группе РусГидро типовых технических решений информационно-технологической инфраструктуры и рабочих мест Группы РусГидро, а также запрещенных к использованию типов программного обеспечения» с учетом изменений по приказу от 11.03.2026 №179 «О внесении изменения в приказ ПАО «РусГидро» от 28.02.2025 № 173».
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
Программное обеспечение, установленное на оборудование, поставляемое в рамках данной закупки, должно иметь ключи и лицензии без ограничения срока их действия, что подтверждается письмом производителя программного обеспечения.
	
	


[bookmark: _Hlk140572020]* В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

