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Технические требования


ОКПД 2: 27.12.31 Поставка щита с розетками переносного EVEREST EVOL 
для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала 
АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
Лот № 0029-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЧебФ





1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД 2: 27.12.31 Поставка щита с розетками переносного EVEREST EVOL для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Повышение и улучшение производительности труда. Инвестпрограмма 2027 г
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щит с розетками переносной EVEREST EVOL
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания договора.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc467435101]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2: 27.12.31 Поставка щита с розетками переносного EVEREST EVOL для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Переносной щит с розетками РУСП EVOL EVEREST
	Производитель
	EVOL
	-//-

	
	
	Артикул
	0721-0930-402
	-//-

	
	
	Напряжение, В
	220/380
	-//-

	
	
	Вход:
	10
	-//-

	
	
	CEE (63A/380v/5p/IP67),шт
	1
	-//-

	
	
	Длинна кабеля КГ 5х10, м
	30
	-//-

	
	
	Выход СЕЕ:
	
	-//-

	
	
	63A/380v/5p/IP67, шт
	1
	-//-

	
	
	32A/380v/5p/IP44, шт
	1
	-//-

	
	
	16A/380v/5p/IP44, шт
	1
	-//-

	
	
	63A/220v/3p/IP67, шт
	1
	-//-

	
	
	32A/220v/3p/IP44, шт
	1
	-//-

	
	
	16A/220v/3p/IP44, шт
	1
	-//-

	
	
	Выход Schuko:
	
	-//-

	
	
	16A/220v/3p/IP54, шт
	10
	-//-

	
	
	Степень защиты
	IP44/IK08
	-//-

	
	
	Длинна кабеля КГ 5х10, м
	30
	-//-

	
	
	Габариты, мм
	540х565х1125
	-//-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	606520, РФ, Нижегородская обл., Городецкий м.о., г. Заволжье, Привокзальная 14 

	2.2
	Приемка продукции
	Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте
	Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Срок гарантии
	Не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной.

	5.2
	Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.).
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий.




