Технические требования

ОКПД 2: 27.12.31 Поставка щита с розетками переносного EVEREST EVOL

для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала

АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

Лот № 0029-ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЧебФ

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 27.12.31 Поставка щита с розетками переносного EVEREST EVOL для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

#### Цель использования закупаемой продукции

Повышение и улучшение производительности труда. Инвестпрограмма 2027 г

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Щит с розетками переносной EVEREST EVOL | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | С даты подписания договора | В течение 15 рабочих дней с даты подписания договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: ОКПД 2: 27.12.31 Поставка щита с розетками переносного EVEREST EVOL для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт ВКК» г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции | - Наименование параметра | - Требование заказчика | - Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Переносной щит с розетками РУСП EVOL EVEREST | Производитель | EVOL | -//- |
|  |  | Артикул | 0721-0930-402 | -//- |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 | -//- |
|  |  | Вход: | 10 | -//- |
|  |  | CEE (63A/380v/5p/IP67),шт | 1 | -//- |
|  |  | Длинна кабеля КГ 5х10, м | 30 | -//- |
|  |  | Выход СЕЕ: |  | -//- |
|  |  | 63A/380v/5p/IP67, шт | 1 | -//- |
|  |  | 32A/380v/5p/IP44, шт | 1 | -//- |
|  |  | 16A/380v/5p/IP44, шт | 1 | -//- |
|  |  | 63A/220v/3p/IP67, шт | 1 | -//- |
|  |  | 32A/220v/3p/IP44, шт | 1 | -//- |
|  |  | 16A/220v/3p/IP44, шт | 1 | -//- |
|  |  | Выход Schuko: |  | -//- |
|  |  | 16A/220v/3p/IP54, шт | 10 | -//- |
|  |  | Степень защиты | IP44/IK08 | -//- |
|  |  | Длинна кабеля КГ 5х10, м | 30 | -//- |
|  |  | Габариты, мм | 540х565х1125 | -//- |
| 2. | - Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| - 2.1 | - Место поставки | 606520, РФ, Нижегородская обл., Городецкий м.о., г. Заволжье, Привокзальная 14 |  |  |
| - 2.2 | - Приемка продукции | - Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика с возможностью разгрузки автомобильным краном Покупателя. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| - 2.3 | - Информация о транспорте | - Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| - 3. | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1 | - Срок гарантии | - Не менее 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | - Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации; товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |
| - 5. | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. |  |  |  |
| - 5.2 | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. |  |  |  |