- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 20.13.24.150. Поставка микрокремнезема конденсированного уплотненного для нужд Саратовского филиала

Лот № 0016-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СарФ

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.13.24.150.Поставка микрокремнезема конденсированного уплотненного для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1 Продукция предназначена для выполнения следующих работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»:

- выполнение бетонных работ на гидроагрегате ст.№18;

1.2.2 Продукция закупается в целях исполнения договора подряда:

- Договор №868 от 31.10.2023 г. «Выполнение работ по замене (модернизации) гидротурбин ст. №№11, 16, 18, 19 филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», заключенный между АО «ТЯЖМАШ» и АО «Гидроремонт-ВКК»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Микрокремнезем конденсированный уплотненный | кг | 13 600 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Микрокремнезем конденсированный уплотненный | С даты подписания договора сторонами | С даты подписания договора по 21.10.2026г.* |

* Срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2.Технических требований.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели |  |  |  |
| Микрокремнезем конденсированный уплотненный |  |  |  |
| 1.1. | Внешний вид | Мелкозернистый порошкообразный материал серого цвета с размером частиц до 0,5мм | ТУ 5743-048-02495332-96 (согласно технических условий на бетонирование 1939-14-160) |
| 1.2. | Массовая доля микрокремнезема конденсированного в пересчете на сухой продукт, % не менее | 90 |  |
| 1.3. | Массовая доля диоксида кремния (SiО2) %, не менее | 85 |  |
| 1.4. | Массовая доля оксида кальция, % не более | 3 |  |
| 1.5. | Насыпная плотность, кг/м3, не более | 600 |  |
| 1.6. | Индекс активности % не менее | 95 |  |
| 1.7. | Массовая доля воды, % не более | 10 |  |
| 1.8. | Массовая доля потерь при прокаливании (п.п.п.), % не более | 3 |  |
| 2. | Требования к качеству продукции |  |  |
| 2.1 | Требования к новизне поставляемого товара | Продукция должна быть новой, ранее не использованной. |  |
| 3. | Требования к доставке, транспортировке, приемке |  |  |
| 3.1. | Условия поставки | Поставщик обязан обеспечить поставку продукции своими силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |  |
| 3.2. | Место поставки | 412932, Саратовская область, Вольский район, село Терса, Пролетарская ул., д.51, (далее – «Место поставки»). |  |
| 3.3. | Поставка | 1. Необходимый объем поставки составляет согласно ТТ, или кратно упаковки Поставщика (но не менее объема, указанного в ТТ закупаемой продукции, и не более чем на 15%) 2. Поставка производится в рабочие дни понедельник-четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка), предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |
| 3.4 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 4.1. | Гарантия, не менее | Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию - не менее 12 месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 5.1 | Документ о качестве продукции (паспорт) | Поставщик должен предоставить при поставке документы производителя, удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства поставщика с указанием: - полного наименования, его сорт; - № паспорта и партии продукции; - даты отгрузки; - обозначения стандарта, по которому поставляется микрокремнезем конденсированный уплотненный; - название предприятия изготовителя и (или) его товарный знак. |  |